Техническое задание

на поставку хими‌﻿‌​​⁠​⁠⁠﻿‍⁠‍﻿﻿‌⁠‍‌﻿﻿﻿‍​‌‍​﻿⁠‌‍‍﻿﻿‌⁠﻿﻿​⁠​‌‍‍ческой продукции для нужд МУП "ТЕПЛОСЕТИ БЕРЕЗОВО"

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 20.13.41.132 | Сульфат алюминия технический очищенный (сухой) |  | ✓ |  |
|  | 20.59.59.900 | Праестол 650 ВС |  | ✓ |  |
|  | 20.14.32.121 | Уксусная кислота |  | ✓ |  |
|  | 20.13.32.110 | Гипохлорит натрия марки А |  | ✓ |  |
|  | 20.14.33.411 | Щавелевая кислота |  | ✓ |  |

- Объект закупки

| № пп | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сульфат алюминия технический очищенный (сухой) | Соответствует требованиям ГОСТ 12966-85 «Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия» Сорт: 1-й. Внешний вид: однородный сыпучий материал. Массовая доля оксида алюминия: не менее 16%. | кг | 47300 |
| 2 | Праестол 650 ВС | Органический флокулянт. Тип: сильноосновный катионный флокулянт (порошок). Внешний вид: белый или желтоватый сыпучий гранулированный порошок. Фасовка: Мешки 25 кг | кг | 400 |
| 3 | Уксусная кислота | Соответствует требованиям ГОСТ Р 55982-2014 «Кислота уксусная для пищевой промышленности. Технические условия» и/или ТУ производителя (изготовителя) Массовая доля основной кислоты: не менее 78%. Внешний вид: прозрачная горючая жидкость без механических примесей Упаковка: еврокубы не менее 1050 кг | кг | 2100 |
| 4 | Гипохлорит натрия марки А | Соответствует требованиям ГОСТ 11086-76 Гипохлорит натрия. Технические условия Марка: А. Внешний вид: жидкость зеленовато-желтого цвета. Массовая доля активного хлора: не менее 170 г/дм³ Фасовка: пластиковая канистра объемом 20 л | л | 6500 |
| 5 | Щавелевая кислота | Соответствует требованиям ГОСТ 22180-76 Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия Внешний вид: белый или бесцветный кристаллический порошок. Массовая доля основного вещества: не менее 99.5% | кг | 400 |

## 2. Место поставки товара: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Первомайская, д. 38.

## Условия доставки: сложная транспортная схема (доставка водным транспортом).

## 3. Срок поставки товара: единоразовая поставка с даты заключения договора по 04 сентября 2026 года.

## 3.1. Поставка товара производится в рабочие дни с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и официально объявленных праздничных дней.

# 3.2. В стоимость товара включается погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара до адреса заказчика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.