Техническое задание

на поставку наборов тест - полосок для выявления наркотических веществ

| № п/п | Код ‍﻿‍​​﻿‌​‍﻿‍​⁠﻿﻿‌‍⁠‍﻿​‌⁠﻿﻿‍﻿‌‍‌⁠‌‌‌‌‍‌‍‍​‍‌‌​ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 21.20.23.111 | Наборов тест - полосок для выявления наркотических веществ |  | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Един. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор тест-полосок иммунохроматографических для выявления наркотических веществ и их метаболитов в моче | Экспресс-анализ -соответствие Совместимость с анализатором АМ-900 «МУЛЬТИТЕСТ» (имеется в наличии, используется Заказчиком). Исследуемый материал: моча. Перечень выявляемых веществ: морфин, марихуана, амфетамин, кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин. Вариант исполнения: тест-кассета Остаточный срок годности должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Регистрационное удостоверение-наличие. | набор | 1000 |

В связи с необходимостью обеспечения совместимости закупаемых запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование (в соответствии подпункта б, п.3, ч.6.1 ст.3 ФЗ-223), поставка эквивалентного товара не допускается.

2. Место поставки товара: 625003, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, дом 3.

3. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

Заявки подаются с момента заключения договора по 20.11.2026г.

В рабочие дни с 9:00 по 16:00, в пятницу до 14:00, обед с 12:00 до 12:30, заблаговременно уведомив Заказчика.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. На момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности (службы) не менее 12 месяцев

6.2. Товар с зарегистрированным сроком годности (службы) 1 год должен иметь на момент поставки Заказчику остаточный срок годности (службы) не менее 8 месяцев.

6.3. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.4. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.5. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.