Перечень оборудования, мебели и ГСО для лаборатории КОС

| № п/п | Наименование оборудования, ГСО | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH-метр МАРК-901 (портативный) с электродами ЭС-10601/7, Эср-10101/3,0 | 1 |
| 2 | Анализатор растворенного кислорода Эксперт-009 «Лабораторный» (оптический, с поверкой) | 1 |
| 3 | Водяная баня Stegler WB-2 (7 л, Tкомн.+5...100 °С, 2 места) с аттестацией | 1 |
| 4 | Песчаная баня ТАГЛЕР БП-4030 (30...330 °C) | 1 |
| 5 | Весы лабораторные ADAM HCB 302 (300 г, 0,01 г, встроенная калибровка) | 1 |
| 6 | Весы лабораторные DEMCOM DL-203 (210 г, 0,001 г, внешняя калибровка) | 1 |
| 7 | Весы порционные MERTECH M-ER 326 AFU-3.01 Post II LCD USB-COM (3 кг) | 1 |
| 8 | Аквадистиллятор АЭ- 2 (2 л/ч) | 1 |
| 9 | Хроматографическая колонка ISOLAB Ø 10 x 200 мм, с фриттой, NS14/23, PTFE кран, стекло | 1 |
| 10 | Хроматографическая колонка ISOLAB Ø 20 x 400 мм, без фритты, NS29/32, PTFE кран, стекло | 1 |
| 11 | Мешалка магнитная ЭКРОС-6100 (1 л, 200…2000 об/мин) | 1 |
| 12 | Нагревательная плита ULAB UH-3030D (350 °С, 300х300 мм, керамика) | 1 |
| 13 | Микроскоп Биомед 4T (тринокулярный) | 1 |
| 14 | Прибор вакуумного фильтрования для получения чистых фильтратов ПВФ-47/6 Н Б (ПП) в комплекте с вакуумным насосом (NV-LAB) | 1 |
| 15 | Спектрофотометр Альтаир КФК-300УФ (190...1000 нм) | 1 |
| 16 | Термометр лабораторный ТЛ-2 № 3 исп. 1 (ртутный, стеклянный), диапазон 0...+150° С | 1 |
| 17 | Установка для перегонки веществ | 1 |
| 18 | Холодильник компактный для хранения проб и растворов Бирюса 95 белый | 1 |
| 19 | Часы с сигнальным устройством ПЧ-3-01 | 1 |
| 20 | Шкаф сушильный UT-4620 (30л, 300 град, камера 310х310х310мм, цифр. т/р, нерж. сталь, вент) | 1 |
| 21 | Шкаф вытяжной со столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВ-900 КГ | 1 |
| 22 | Стол-мойка НВ-800 МО с сушилкой (800×600×1650) | 1 |
| 23 | Высокий лабораторный стол с ящиками НВ-1500 ЛКв-Я 1500×700×850 | 1 |
| 24 | Высокий лабораторный стол с розетками и столешницей из керамогранитной плитки НВ-1500 ЛКв-Р (Ш×Г×В): 1500×700×850 мм. | 1 |
| 25 | Двухсекционный шкаф для приборов НВ-1200 ШПр (ШхГхВ): 1200×460×1820 мм | 1 |
| 26 | Двухсекционный шкаф для химических реактивов НВ-800 ШР-В (800×460×1820) | 1 |
| 27 | Открытый стеллаж для хранения документов НВ-800 ШД-О | 1 |
| 28 | Лабораторный стул КЛ-1 (полиуретановый) | 2 |
| 29 | ГСО общего азота 0,5 г/л, фон-вода (5мл) (ГСО 7193-95) | 10 ампул |
| 30 | ГСО ионов аммония 1г/л, фон-вода (5мл) (ГСО 7015-93) | 10 ампул |
| 31 | ГСО нитрат-ионов 1 (2);0,5 (2);0,1 (1)г/л, фон-вода (5мл) (ГСО 6696-93-:-6698-93) | 2 компл. |
| 32 | ГСО нитрит-ионов 1г/л, фон-вода (40мл) (ГСО 7753-2000 МСО 0202:2001) | 10 флак. |
| 33 | ГСО БПК, ХПК (биологич. и химич. Потребление кислорода в воде) (ГСО 8048-94) | 10 ампул |
| Итого стоимость с учетом ЗСР-1,2%, транспортных расходов – 3%, без НДС – 22% |  | 1 303 004,20 |