		Приложение № 1 к локальному сметному расчету № ЛС-09-01-04 на Пусконаладочные работы «под нагрузкой»

Перечень оборудования, мебели и ГСО для лаборатории КОС
	№ п/п
	Наименование оборудования, ГСО
	Количество, шт.

	1
	pH-метр МАРК-901 (портативный) с электродами ЭС-10601/7, Эср-10101/3,0
	1

	2
	Анализатор растворенного кислорода Эксперт-009 «Лабораторный» (оптический, с поверкой)
	1

	3
	Водяная баня Stegler WB-2 (7 л, Tкомн.+5...100 °С, 2 места) с аттестацией
	1

	4
	Песчаная баня ТАГЛЕР БП-4030 (30...330 °C)
	1

	5
	Весы лабораторные ADAM HCB 302 (300 г, 0,01 г, встроенная калибровка)
	1

	6
	Весы лабораторные DEMCOM DL-203 (210 г, 0,001 г, внешняя калибровка)
	1

	7
	Весы порционные MERTECH M-ER 326 AFU-3.01 Post II LCD USB-COM (3 кг)
	1

	8
	Аквадистиллятор АЭ- 2 (2 л/ч) 
	1

	9
	Хроматографическая колонка ISOLAB Ø 10 x 200 мм, с фриттой, NS14/23, PTFE кран, стекло
	1

	10
	Хроматографическая колонка ISOLAB Ø 20 x 400 мм, без фритты, NS29/32, PTFE кран, стекло
	1

	11
	Мешалка магнитная ЭКРОС-6100 (1 л, 200…2000 об/мин)
	1

	12
	Нагревательная плита ULAB UH-3030D (350 °С, 300х300 мм, керамика)
	1

	13
	Микроскоп Биомед 4T (тринокулярный)
	1

	14
	Прибор вакуумного фильтрования для получения чистых фильтратов ПВФ-47/6 Н Б (ПП) в комплекте с вакуумным насосом (NV-LAB)
	1

	15
	Спектрофотометр Альтаир КФК-300УФ (190...1000 нм)
	1

	16
	Термометр лабораторный ТЛ-2 № 3 исп. 1 (ртутный, стеклянный), диапазон 0...+150° С
	1

	17
	Установка для перегонки веществ
	1

	18
	Холодильник компактный для хранения проб и растворов Бирюса 95 белый 
	1

	19
	Часы с сигнальным устройством ПЧ-3-01
	1

	20
	Шкаф сушильный UT-4620 (30л, 300 град, камера 310х310х310мм, цифр. т/р, нерж. сталь, вент)
	1

	21
	Шкаф вытяжной со столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВ-900 КГ
	1

	22
	Стол-мойка НВ-800 МО с сушилкой (800×600×1650)
	1

	23
	Высокий лабораторный стол с ящиками НВ-1500 ЛКв-Я 1500×700×850
	1

	24
	Высокий лабораторный стол с розетками и столешницей из керамогранитной плитки НВ-1500 ЛКв-Р (Ш×Г×В): 1500×700×850 мм.
	1

	25
	Двухсекционный шкаф для приборов НВ-1200 ШПр (ШхГхВ): 1200×460×1820 мм
	1

	26
	Двухсекционный шкаф для химических реактивов НВ-800 ШР-В (800×460×1820)
	1

	27
	Открытый стеллаж для хранения документов НВ-800 ШД-О
	1

	28
	Лабораторный стул КЛ-1 (полиуретановый) 
	2

	29
	ГСО общего азота 0,5 г/л, фон-вода (5мл) (ГСО 7193-95)
	10 ампул

	30
	ГСО ионов аммония 1г/л, фон-вода (5мл) (ГСО 7015-93)
	10 ампул

	31
	ГСО нитрат-ионов 1 (2);0,5 (2);0,1 (1)г/л, фон-вода (5мл) (ГСО 6696-93-:-6698-93)
	2 компл.

	32
	ГСО нитрит-ионов 1г/л, фон-вода (40мл) (ГСО 7753-2000 МСО 0202:2001)
	10 флак.

	33
	ГСО БПК, ХПК (биологич. и химич. Потребление кислорода в воде) (ГСО 8048-94)
	10 ампул

	Итого стоимость с учетом ЗСР-1,2%, транспортных расходов – 3%, без НДС – 22%
	1 303 004,20



