		Приложение № 2 к локальному сметному расчету № ЛС-09-01-04 на Пусконаладочные работы «под нагрузкой»

Перечень лабораторной посуды для эксплуатации лаборатории КОС
	№ п/п
	Наименование оборудования, ГСО
	Кол-во, шт.

	1
	Бумага индикаторная универсальная с шагом 1 ед. pH
	10

	2
	Банка для реактивов 250 мл, стекло, винтовая крышка с делением 
	5

	3
	Банка для реактивов 500 мл, стекло, винтовая крышка с делением
	10

	4
	Банка для реактивов 1000 мл, стекло, винтовая крышка с делением
	20

	5
	Банка для реактивов 2000 мл, стекло, винтовая крышка с делением
	10

	6
	Бюретка 1-1-2-25-0,1 с краном, резьбовым уплотнением вместимостью 25 мл
	15

	7
	Бюретка 1-1-2-50-0,1 с краном, резьбовым уплотнением вместимостью 50 мл
	2

	8
	Воронка лабораторная В-75-110 диаметром 75 мм 
	3

	9
	Воронка лабораторная В-100-150 диаметром 100 мм
	5

	10
	Воронка лабораторная В-125-220 диаметром 123 мм 
	5

	11
	Дозатор Экохим ОПА-0,5-10 (0,5-10 мкл, 1-канальный, механический) 
	3

	12
	Наконечник универсальный 250 мкл (россыпь, 1000 шт./упак.), Экохим
	2

	14
	Колба коническая КН-2-100-34 100 мл с делениями, ТС, без шлифа 
	10

	15
	Колба коническая КН-2-250-34 250 мл с делениями, ТС, без шлифа
	20

	16
	Колба коническая КН-2-500-34 500 мл с делениями, ТС, без шлифа
	5

	17
	Колба Кьельдаля 1-250-19/26 ТС со шлифом, объемом 250 мл
	5

	18
	Колба Кьельдаля 1-500-29/32 ТС со шлифом, объемом 500 мл
	5

	19
	Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой 2-25-2 вместимостью 25 мл
	10

	20
	Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой 2-50-2 вместимостью 50 мл
	10

	21
	Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой 2-100-2 вместимостью 100 мл
	15

	22
	Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой 2-250-2 вместимостью 250 мл
	15

	23
	Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой 2-500-2 вместимостью 500 мл
	10

	24
	Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой 2-1000-2 вместимостью 1000 мл
	15

	25
	Мембранный фильтр из MCE Ø47 мм, размер пор 0,45 мкм (100 шт/уп).
	12 уп.

	26
	Мембрана Владипор МФАС-ОС-2 (Ø47 мм, 0,45 мкм), 50 шт./уп.
	10 уп.

	27
	Пинцет медицинский L=120 мм ULAB
	2

	28
	Пинцет медицинский L=125 мм ULAB
	2

	29
	Пипетка с одной отметкой (Мора) 2-2-20 вместимостью 20 мл
	2

	30
	Пипетка с одной отметкой (Мора) 2-2-25 вместимостью 25 мл
	2

	31
	Пробирка мерная ПМ-2-10-14/23 со шлифом вместимостью 10 мл
	10

	32
	Пробирка мерная ПМ-2-10-14/23 со шлифом вместимостью 20 мл
	10

	33
	Склянка-аспиратор 5000 мл (Бутыль Вульфа) из стекла
	1

	34
	Стаканчик для взвешивания 45/10 низкий, 35 мл (12 шт./уп)
	1 уп.

	35
	Стаканчик для взвешивания 54/9 низкий, 50 мл (12 шт./уп)
	1 уп.

	36
	Стакан В-1-50 высокий 50 мл с делениями и носиком, ТС (20 шт./уп)
	1 уп.

	37
	Стакан В-1-100 высокий 100 мл с делениями и носиком, ТС (16 шт./уп)
	1 уп.

	38
	Стакан В-1-250 высокий 250 мл с делениями и носиком, ТС (8 шт./уп)
	1 уп.

	39
	Стакан В-1-600 высокий 600 мл с делениями и носиком, ТС (8 шт./уп)
	1 уп.

	40
	Стакан В-1-1000 высокий 1000 мл с делениями и носиком, ТС (6 шт./уп)
	1 уп.

	41
	Стеклянная палочка, 220 мм
	10

	42
	Стеклянные кюветы без крышки для СФ, 10 мм
	5

	43
	Стеклянные кюветы без крышки для СФ, 20 мм
	5

	44
	Стеклянные кюветы без крышки для СФ, 50 мм
	5

	45
	Фильтр обеззоленный синяя лента (100 шт./упак.) 
	50 уп.

	46
	Холодильники шариковые по ГОСТ 25336-82
	14

	47
	Цилиндр Снеллена 290 мм, цена делением 10 мм, высота 340 мм, д-28 мм
	1

	48
	Цилиндр с носиком на стеклянном основании, класс точности 2, вместимостью 25 мл (12 шт./уп)
	1 уп.

	49
	Цилиндр с носиком на стеклянном основании, класс точности 2, вместимостью 50 мл (6 шт./уп)
	1 уп.

	50
	Цилиндр с носиком на стеклянном основании, класс точности 2, вместимостью 100 мл (6 шт./уп)
	1 уп.

	51
	Цилиндр с носиком на стеклянном основании, класс точности 2, вместимостью 250 мл (2 шт./уп)
	1 уп.

	52
	Цилиндр с носиком на стеклянном основании, класс точности 2, вместимостью 500 мл (2 шт./уп)
	1 уп.

	53
	Цилиндр с носиком на стеклянном основании, класс точности 2, вместимостью 1000 мл (2 шт./уп)
	7 уп.

	54
	Цилиндр на стеклянном основании, вместимостью 50 мл с пришлиф. пробкой (6 шт./уп)
	1 уп.

	55
	Цилиндр на стеклянном основании, вместимостью 250 мл с пришлиф. пробкой (2 шт./уп)
	1 уп.

	56
	Чашка микробиологическая (Петри) ЧМ, 100х20 мм
	1 уп.

	57
	Чашка выпарительная №4 вместимостью 150 мл фарфоровая, Stegler
	10

	58
	Чашка выпарительная №5 вместимостью 250 мл фарфоровая, Stegler
	10

	59
	Чашка выпарительная №6 вместимостью 450 мл фарфоровая, Stegler
	10

	60
	Шарики стеклянные d=5 мм (упаковка 100 г)
	1 уп.

	61
	Шпатель зерновой двухсторонний (нержавеющая сталь)
	5

	62
	Штатив -подставка для дозаторов ТАГЛЕР (5 мест)
	1

	63
	Эксикатор Stegler 2-180 исполнения 2, диаметр 180 мм, объем 3 л 
	1

	64
	Эксикатор Stegler 2-210 исполнения 2, диаметр 210 мм, объем 4,5 л 
	1

	Итого стоимость с учетом ЗСР – 2%, транспортных расходов – 3%, без НДС – 22%
	250 675,20



