Перечень лабораторной посуды для эксплуатации лаборатории КОС

| № п/п | Наименование оборудования, ГСО | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага индикаторная универсальная с шагом 1 ед. pH | 10 |
| 2 | Банка для реактивов 250 мл, стекло, винтовая крышка с делением | 5 |
| 3 | Банка для реактивов 500 мл, стекло, винтовая крышка с делением | 10 |
| 4 | Банка для реактивов 1000 мл, стекло, винтовая крышка с делением | 20 |
| 5 | Банка для реактивов 2000 мл, стекло, винтовая крышка с делением | 10 |
| 6 | Бюретка 1-1-2-25-0,1 с краном, резьбовым уплотнением вместимостью 25 мл | 15 |
| 7 | Бюретка 1-1-2-50-0,1 с краном, резьбовым уплотнением вместимостью 50 мл | 2 |
| 8 | Воронка лабораторная В-75-110 диаметром 75 мм | 3 |
| 9 | Воронка лабораторная В-100-150 диаметром 100 мм | 5 |
| 10 | Воронка лабораторная В-125-220 диаметром 123 мм | 5 |
| 11 | Дозатор Экохим ОПА-0,5-10 (0,5-10 мкл, 1-канальный, механический) | 3 |
| 12 | Наконечник универсальный 250 мкл (россыпь, 1000 шт./упак.), Экохим | 2 |
| 14 | Колба коническая КН-2-100-34 100 мл с делениями, ТС, без шлифа | 10 |
| 15 | Колба коническая КН-2-250-34 250 мл с делениями, ТС, без шлифа | 20 |
| 16 | Колба коническая КН-2-500-34 500 мл с делениями, ТС, без шлифа | 5 |
| 17 | Колба Кьельдаля 1-250-19/26 ТС со шлифом, объемом 250 мл | 5 |
| 18 | Колба Кьельдаля 1-500-29/32 ТС со шлифом, объемом 500 мл | 5 |
| 19 | Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой 2-25-2 вместимостью 25 мл | 10 |
| 20 | Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой 2-50-2 вместимостью 50 мл | 10 |
| 21 | Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой 2-100-2 вместимостью 100 мл | 15 |
| 22 | Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой 2-250-2 вместимостью 250 мл | 15 |
| 23 | Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой 2-500-2 вместимостью 500 мл | 10 |
| 24 | Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой 2-1000-2 вместимостью 1000 мл | 15 |
| 25 | Мембранный фильтр из MCE Ø47 мм, размер пор 0,45 мкм (100 шт/уп). | 12 уп. |
| 26 | Мембрана Владипор МФАС-ОС-2 (Ø47 мм, 0,45 мкм), 50 шт./уп. | 10 уп. |
| 27 | Пинцет медицинский L=120 мм ULAB | 2 |
| 28 | Пинцет медицинский L=125 мм ULAB | 2 |
| 29 | Пипетка с одной отметкой (Мора) 2-2-20 вместимостью 20 мл | 2 |
| 30 | Пипетка с одной отметкой (Мора) 2-2-25 вместимостью 25 мл | 2 |
| 31 | Пробирка мерная ПМ-2-10-14/23 со шлифом вместимостью 10 мл | 10 |
| 32 | Пробирка мерная ПМ-2-10-14/23 со шлифом вместимостью 20 мл | 10 |
| 33 | Склянка-аспиратор 5000 мл (Бутыль Вульфа) из стекла | 1 |
| 34 | Стаканчик для взвешивания 45/10 низкий, 35 мл (12 шт./уп) | 1 уп. |
| 35 | Стаканчик для взвешивания 54/9 низкий, 50 мл (12 шт./уп) | 1 уп. |
| 36 | Стакан В-1-50 высокий 50 мл с делениями и носиком, ТС (20 шт./уп) | 1 уп. |
| 37 | Стакан В-1-100 высокий 100 мл с делениями и носиком, ТС (16 шт./уп) | 1 уп. |
| 38 | Стакан В-1-250 высокий 250 мл с делениями и носиком, ТС (8 шт./уп) | 1 уп. |
| 39 | Стакан В-1-600 высокий 600 мл с делениями и носиком, ТС (8 шт./уп) | 1 уп. |
| 40 | Стакан В-1-1000 высокий 1000 мл с делениями и носиком, ТС (6 шт./уп) | 1 уп. |
| 41 | Стеклянная палочка, 220 мм | 10 |
| 42 | Стеклянные кюветы без крышки для СФ, 10 мм | 5 |
| 43 | Стеклянные кюветы без крышки для СФ, 20 мм | 5 |
| 44 | Стеклянные кюветы без крышки для СФ, 50 мм | 5 |
| 45 | Фильтр обеззоленный синяя лента (100 шт./упак.) | 50 уп. |
| 46 | Холодильники шариковые по ГОСТ 25336-82 | 14 |
| 47 | Цилиндр Снеллена 290 мм, цена делением 10 мм, высота 340 мм, д-28 мм | 1 |
| 48 | Цилиндр с носиком на стеклянном основании, класс точности 2, вместимостью 25 мл (12 шт./уп) | 1 уп. |
| 49 | Цилиндр с носиком на стеклянном основании, класс точности 2, вместимостью 50 мл (6 шт./уп) | 1 уп. |
| 50 | Цилиндр с носиком на стеклянном основании, класс точности 2, вместимостью 100 мл (6 шт./уп) | 1 уп. |
| 51 | Цилиндр с носиком на стеклянном основании, класс точности 2, вместимостью 250 мл (2 шт./уп) | 1 уп. |
| 52 | Цилиндр с носиком на стеклянном основании, класс точности 2, вместимостью 500 мл (2 шт./уп) | 1 уп. |
| 53 | Цилиндр с носиком на стеклянном основании, класс точности 2, вместимостью 1000 мл (2 шт./уп) | 7 уп. |
| 54 | Цилиндр на стеклянном основании, вместимостью 50 мл с пришлиф. пробкой (6 шт./уп) | 1 уп. |
| 55 | Цилиндр на стеклянном основании, вместимостью 250 мл с пришлиф. пробкой (2 шт./уп) | 1 уп. |
| 56 | Чашка микробиологическая (Петри) ЧМ, 100х20 мм | 1 уп. |
| 57 | Чашка выпарительная №4 вместимостью 150 мл фарфоровая, Stegler | 10 |
| 58 | Чашка выпарительная №5 вместимостью 250 мл фарфоровая, Stegler | 10 |
| 59 | Чашка выпарительная №6 вместимостью 450 мл фарфоровая, Stegler | 10 |
| 60 | Шарики стеклянные d=5 мм (упаковка 100 г) | 1 уп. |
| 61 | Шпатель зерновой двухсторонний (нержавеющая сталь) | 5 |
| 62 | Штатив -подставка для дозаторов ТАГЛЕР (5 мест) | 1 |
| 63 | Эксикатор Stegler 2-180 исполнения 2, диаметр 180 мм, объем 3 л | 1 |
| 64 | Эксикатор Stegler 2-210 исполнения 2, диаметр 210 мм, объем 4,5 л | 1 |
| Итого стоимость с учетом ЗСР – 2%, транспортных расходов – 3%, без НДС – 22% |  | 250 675,20 |