		Приложение № 3 к локальному сметному расчету № ЛС-09-01-04 на Пусконаладочные работы «под нагрузкой»

Перечень реагентов для лаборатории КОС
	№ п/п
	Наименование оборудования, ГСО
	Кол-во, шт.

	1
	Активированный уголь, БАУ-А
	10 кг

	2
	Алюминий окись (ч)
	1 кг

	3
	Алюминий сернокислый 18-вод. (чда)
	2 кг

	4
	Алюмокалиевые квасцы 12-водный (чда)
	3 кг

	5
	Аммиак водный ГОСТ 3760
	10 л

	6
	Аммоний роданистый по ГОСТ 27067-86
	300 гр.

	7
	Аммоний сернокислый, ГОСТ 3769-78
	100 гр.

	8
	Аммоний щавелевокислый 1-вод. (хч)
	200 гр.

	9
	Аммоний молибденовокислый 4 водный (хч)
	100 гр.

	10
	Аммоний хлористый (хч)
	100 гр.

	11
	Аскорбиновая кислота (имп)
	500 гр.

	12
	Ацетат натрия (Натрий уксуснокислый б/в (ч)
	14 кг

	13
	Бром (ч)
	3 кг

	14
	Бумага индикаторная универсальная рН-0-12, 100 полосок
	5 шт.

	15
	Бумага фильтровальная для общелабораторных работ Ф (520х600 мм)
	10 кг

	16
	Вода дистиллированная
	20 кг

	17
	Железо восстановленное реактивное 99,9% 
	2 кг

	18
	Калий натрий виннокислый 4-вод. (хч)
	

	19
	Калий азотнокислый (хч)
	1 кг

	20
	Калий двухромовокислый (хч)
	1,5 кг

	21
	Калий йодистый (хч)
	1 кг

	22
	Калий марганцовокислый (хч)
	1,5 кг

	23
	Калий сурьмяновиннокислый 0,5-вод. (ч)
	100 гр.

	24
	Калий фосфорнокислый 2-зам 3-вод. (ч)
	1 кг

	25
	Калий фосфорнокислый 1-замещенный (хч)
	1 кг

	26
	Калий гидроокись (хч)
	3 кг

	27
	Кальций хлористый безводный гранулы (ч)
	

	28
	Катионит КУ-2-8 (Na-форма, ТУ)
	5 кг

	29
	Квасцы алюмоаммонийные (аммоний-алюминий дисульфат) (чда)
	35 кг

	30
	Кислота борная (хч)
	2 кг

	31
	Кислота серная (хч) ГОСТ 4204 77
	18 кг

	32
	Кислота соляная (хч) ГОСТ 3118 77
	12 кг

	33
	Кислота уксусная ледяная (хч) ГОСТ 61 75
	10 кг

	34
	Марганец (II) сернокислый 5-вод. (чда)
	100 гр.

	35
	Медь (II) сернокислая 5-вод. (чда)
	1 кг

	36
	Метиленовый голубой (синий) (чда)
	100 гр.

	37
	Метиловый красный (чда)
	100 гр.

	38
	Натрий гидроокись (чда)
	5 кг

	39
	Натрий углекислый кислый (чда)
	

	40
	Натрий салициловокислый (чда)
	1 кг

	41
	Натрий серноватистокислый 5-вод. (ч)
	2 кг

	42
	Натрий тетраборнокислый 10 водный (хч)
	1 кг

	43
	Нафтиламин-1 (чда)
	50 гр.

	44
	Нафтилэтилендиамин-N дигидрохлорид (НЭДА) (ч)
	50 гр.

	45
	Порошок цинковый ПЦР-1 (тех.)
	1 кг

	46
	Реактив Грисса (чда)
	1 кг

	47
	Реактив Несслера (чда)
	5 кг

	48
	Ртуть (II) йодид (чда)
	10 гр.

	49
	Ртуть (II) окись желтая (чда)
	

	50
	Ртуть (II) окись красная (чда)
	100 гр.

	51
	Салициловая кислота (имп, фарм)
	1,2 кг

	52
	Серебро сернокислое (хч)
	150 гр.

	53
	Силикагель КСМГ (тех)
	2 кг

	54
	Силикагель-индикатор
	2 кг

	55
	Соль Мора (двойной сульфат аммония-железа (II)
	3 кг

	56
	Спирт этиловый ректификованный ГОСТ 18300-87
	10 л

	57
	Сульфаниловая кислота (чда)
	1 кг

	58
	Сульфат ртути (ртуть (II) сернокислая (чда)
	150 гр.

	59
	Трилон Б (хч)
	1,2 кг

	60
	Фенолфталеин (чда)
	100 гр.

	61
	N-фенилантраниловая кислота
	10 гр. 

	Итого стоимость с учетом ЗСР – 2%, транспортных расходов – 3%, без НДС – 22%
	145 044,00



