                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                                                        Директор МУП «ВКС»
_________________В.И. Мусатов
                                                                                    «___» _______________2026г



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности здания ЦТП Больничный городок МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы», рас-положенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Крупская, 30а 

	1.
	Заказчик (эксплуатирующая организация)
	Муниципальное унитарное предприятие Верхнесалдинского муниципального округа «Верхнесалдинские коммунальные системы»

	2.
	Предмет договора
	Экспертиза промышленной безопасности здания ЦТП Больничный городок МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы»

	3.
	Место выполнения работ (оказания услуг)
	Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Крупская, 30а

	4.
	Срок выполнения работ (оказания услуг)
	Срок выполнения Работ Подрядчиком составляет 35 (тридцать пять) рабочих дней с даты подписания Договора сторонами.

	5.
	Срок действия договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает Стороны от выполнения гарантийных обязательств.

	6.
	Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг)
	Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории Российской Федерации.
При проведении экспертизы промышленной безопасности должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда.
Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика.
В объем работ Исполнителем должны быть включены все мероприятия по подготовке объектов экспертизы к экспертизе промышленной безопасности.
Работы по подготовке объектов экспертизы к неразрушающему контролю (в том числе разработка шурфов с последующим благоустройством территории), проведению неразрушающего контроля проводит Исполнитель.

	7.
	Характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг)
	Экспертиза проводится с целью определения соответствия объектов капитального строительства, предназначенных для осуществления технологических процессов, использования опасных веществ, хранения сырья или продукции, применения грузоподъемных механизмов, локализации и ликвидации последствий аварий (на опасном производственном объекте) уровню безопасности, установленному федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.  
При проведении экспертизы зданий и прочих сооружений (строений) выполняется анализ технической документации на объект и осуществляется экспертное обследование конкретного сооружения, после чего формируются обоснованные выводы о соответствии исследуемого объекта капитального строительства требованиям промышленной безопасности и возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации.

	8.
	Гарантийные обязательства
	Исполнитель гарантирует:
- что услуги соответствуют требованиям, установленным в договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуги;
- устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после оказания услуг. Срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. 

	9.
	Общие требования к организации
	• Обязательное наличие действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право выполнения экспертизы промышленной безопасности (виды экспертизы ТУ (технические устройства), ЗС (здания и сооружения) на опасном производственном объекте.
• Обязательное наличие экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности, имеющие стаж работы экспертов (не менее 5 лет) в соответствии с требованиями пункта 10 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».
• Наличие опыта проведения экспертизы промышленной безопасности в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».
• Наличие документов, паспортов на измерительные приборы, которые будут использоваться при проведении ЭПБ.

	10.
	Требования к исполнителю выполняемых работ (оказываемых услуг)
	• К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ.
• Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика).
• Исполнитель принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.
• Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

	11.
	Опыт работы
	• Работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей опыт выполнения аналогичных работ, располагающей техническими средствами и инструментами, необходимыми для выполнения качественной работы.
• Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности нефтепродуктопроводов в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».

	12.
	Требования к квалификации персонала
	• Обязательное наличие документов, подтверждающих квалификацию экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности. 
• Наличие аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов экспертной организации в аттестационной комиссии Ростехнадзора в соответствии с требованиями, Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 509.

	13.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	• В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика;
• Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика.

	14.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	• Соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности на объектах предприятия.
• Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа.

	15.
	Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности
	• В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г.
• В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика.
• Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории.

	16.
	Требования к оформлению исполнительной документации
	• 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате Word, pdf.

	17.
	Материалы, представляемые Заказчиком
	• Свидетельство о регистрации ОПО в государственном реестре.
• Имеющиеся предыдущие заключения экспертизы промышленной безопасности.
• Технологические схемы.

	18.
	Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям технического задания
	• Лицензия на право выполнения экспертизы промышленной безопасности виды экспертизы ТУ, ЗС. (Пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
• Документы, подтверждающие стаж работы (не менее 5 лет) экспертов (пункт 10 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №420 от 20.10.2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»).
• Квалификационные удостоверения экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности (пункт 19 «Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 509).



Начальник отдела промышленной безопасности   ____________________ Л.С.Климина                   

