Техническое задание

на поставку трубопроводной арматуры
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	24.20.40.000
	Переход стальной
	
	
	✓

	2
	28.14.11.131
	Клапан
	
	✓
	

	3
	28.14.20.220
	Фланец
	
	
	✓

	4
	28.14.13.131
	Кран
	
	✓
	

	5
	28.14.20.220
	Фланец
	
	
	✓

	6
	28.14.13.141
	Отвод крутоизогнутый
	
	✓
	


1. Описание закупки: 

	Наименование


	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1. 
	Переход стальной

концентрический
	Соответствие требованиям ГОСТ17378-2001

Размеры торцов Дн 108х4,0-57х3,0

Условные проходы Ду 100х50

Бесшовный-соответствие
Материал-сталь
	шт
	3

	2. 
	Клапан
	Обозначение 19ч21бр

обратный поворотный межфланцевый -соответствие 

условный диаметр-Ду100

номинальное давление - Ру 16

Тип- уплотнение затворное (УЗ)

Материал корпуса- чугун
	шт
	3

	3. 
	Фланец
	условный диаметр Ду 100

 Материал-сталь
	шт
	14

	4. 
	Кран
	Обозначение- КШЦФ

Шаровый фланцевый – соответствие

условный диаметр-Ду100


	шт
	5

	5. 
	Фланец
	условный диаметр Ду 50

 Материал-сталь
	шт
	3

	6. 
	Отвод крутоизогнутый
	Тип-бесшовный

Материал-сталь

Наружный диаметр-108 мм

Угол отвода-90 град
	шт
	10


2. Место поставки: г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1А
3. Сроки поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора 
3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

