1. Описание предмета закупки (Техническое задание)

На поставку средств дезинфицирующих (салфетка антисептическая) для нужд ГБУЗ  «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области»

1. Требования к показателям и характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование товара,
товарный знак (его словесное обозначение), МНН лекарственного средства[footnoteRef:1] [1:  В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
] 

	ОКПД2(-О!)
	Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)
	Ед. Изм.
	Количество 

	
	
	
	Показатель (характеристика) товара
	Значение показателя (характеристики) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара,  позволяющего определить соответствие потребностям заказчика
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Средство дезинфицирующее (салфетка антисептическая) Авансепт или аналог
	20.20.14.000
	Форма выпуска
	Салфетка
	Упаковка
	1500



	
	
	
	Описание
	Дезинфицирующие салфетки из нетканого материала однократного применения с пропитывающей композицией. 
	
	

	
	
	
	Пропанол-1
	Не менее 24,0% и не более 35,0%
	
	

	
	
	
	Синергетические и функциональные компоненты: алкилдиметилбензиламмоний,
полигексаметиленбигуанида гидрохлорид
N,N-бис-(3аминопропил) додециламин
	От не более 0,02 до не менее 0,04



	
	

	
	
	
	Содержит вспомогательные компоненты и воду
	Соответствие
	
	

	
	
	
	Средство не содержит 
	Энзимов, 2-феноксиэтанола, производных фенола
	
	

	
	
	
	Салфетки обладают
хорошими моющими
свойствами. Обладают высокой прочностью, при использовании не рвутся, не сбиваются в комок и не оставляют остаточной пленки на обработанной поверхности.
	Соответствует
	
	

	
	
	
	Свойства
	Обладают
антимикробной активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза,
тестировано на Mycobacteriumterrae, возбудителей внутрибольничных инфекций (ВБИ) –тестировано на Pseudomonasaerugenosa); вирусов (в отношении всех известных вирусов-
патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч.
гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии»
(SARS), птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа H1N1, герпеса), грибов рода Кандида и
Трихофитон.
	
	

	
	
	
	Назначение
	Средство предназначено для: -дезинфекции поверхностей жесткой мебели (подголовники, подлокотники кресел и др.);
- осветительной аппаратура, жалюзи и т.п.;
- наружные поверхности медицинских приборов и оборудования (в т.ч. 
датчики диагностического
оборудования (радиовизиографов и т.п.);
-поверхности медицинских
изделий и
медицинской техники,
которые
соприкасаются непосредственно с пациентом или конструктивные особенности которых не позволяют применять способ погружения (наконечники, переходники от турбинного шланга
к наконечникам, микромотор к механическим наконечникам, световоды светоотверждающих
ламп и др.);
- фонендоскопы;
- предметы из непористых гладких материалов простой конфигурации, не имеющие
недоступные полости и каналы: 
-столы (в т.ч.
операционные,
манипуляционные,
и стоматологические кресла и др.
жесткая мебель;
- телефонные аппараты, мониторы, дверные ручки, компьютерная клавиатура и другая
офисная техника;
	
	

	
	
	
	Класс по параметрам острой токсичности при введении в желудок, при нанесении на кожу и при введении в брюшную полость
	Не менее 4
	
	

	
	
	
	Время обеззараживания поверхностей:
	
	

	
	
	
	Время обеззараживания поверхностей в помещениях, предметы обстановки, приборы, медицинское оборудование, минут
	Не более 5 
	
	

	
	
	
	Время обеззараживания поверхностей
медицинских изделий,
медицинской техники, минут
	Не более 5
	
	

	
	
	
	Упаковка
	Упаковка «флоу-пак» (flow-pack), снабженная крышкой с клапаном
	
	

	
	
	
	Количество в упаковке, шт.
	Не менее 100 и не более 120 
	
	



При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «преимущества» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

2. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
2.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
2.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
2.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
3. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
4. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
4.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
4.2. Гарантийные обязательства должны соответствовать заявленным в Договоре и распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

