## Установка системы пожарной сигн
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2026 № 6 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2026 № 6 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2026 № 6
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | [10 empty] | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона) | [10 empty] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона) | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (1 зона)
(наименование стройки)
Установка системы пожарной сигнализации по адресу: АУ ДОСШ “Сибирь”, Городской парк культуры и отдыха, строение 2 | [31 empty] | Установка системы пожарной сигнализации по адресу: АУ ДОСШ “Сибирь”, Городской парк культуры и отдыха, строение 2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №2667
Установка системы пожарной сигнализации по адресу: АУ ДОСШ “Сибирь”, Городской парк культуры и отдыха, строение 2 | [32 empty] | Установка системы пожарной сигнализации по адресу: АУ ДОСШ “Сибирь”, Городской парк культуры и отдыха, строение 2
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [31 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 2397.2 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 102.03 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 746.66 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1890.81 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 5.71 | тыс.руб.
| оборудования |  | 404.36 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1120.68 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 7.4 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [34 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.13; 12: 3731.72 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | чел.-ч | 5.7 | 0.3 | 5.13 |  |  | 727.43 |  | 3731.72 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [23 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0014 | 0 | 0 | 284.15 | 1.97 | 559.78 |  | 0 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.0676 | 0 | 0 |  |  | 7.63 |  | 0 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 | 0 | 0 | 978.09 | 1.23 | 1203.05 |  | 0 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 | 0 | 0 | 4338.27 | 1.71 | 7418.44 |  | 0 | [24 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 | 0 | 0 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 0 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3731.72 | [25 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 74.63 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3731.72 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 3395.87 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1716.59 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2972.94; 12: 8918.81 | [28 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении//Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 |  |  |  | 4: шт; 5: 320; 6: 1; 7: 320 | [21 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении//Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [34 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 161.28; 12: 109172.04 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 1.68 | 0.3 | 161.28 |  |  | 676.91 |  | 109172.04 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [23 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0005 | 0 | 0 | 284.15 | 1.97 | 559.78 |  | 0 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.0832 | 0 | 0 |  |  | 7.63 |  | 0 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.025 | 0 | 0 | 978.09 | 1.23 | 1203.05 |  | 0 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 4338.27 | 1.71 | 7418.44 |  | 0 | [24 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 | 0 | 0 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 0 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 109172.04 | [25 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 2183.44 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 109172.04 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 99346.56 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 50219.14 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 815.38; 12: 260921.18 | [28 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении//Извещатель пожарный ручной+Извещатель пожарный линейный ИДПЛ-52М |  |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [21 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении//Извещатель пожарный ручной+Извещатель пожарный линейный ИДПЛ-52М
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [34 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.772; 12: 1876.39 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 0.84 | 0.3 | 2.772 |  |  | 676.91 |  | 1876.39 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [23 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0002 | 0 | 0 | 284.15 | 1.97 | 559.78 |  | 0 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.0312 | 0 | 0 |  |  | 7.63 |  | 0 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.01 | 0 | 0 | 978.09 | 1.23 | 1203.05 |  | 0 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 4338.27 | 1.71 | 7418.44 |  | 0 | [24 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.002 | 0 | 0 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 0 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА |  |  |  | кг | 0.005 | 0 | 0 | 303.48 | 1.74 | 528.06 |  | 0 | [24 empty] | Клей, марка 88-СА
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1876.39 | [25 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 37.53 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1876.39 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 1707.51 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 863.14 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 407.69; 12: 4484.57 | [28 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНр67-01-003-01 | Демонтаж кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | Демонтаж кабеля
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 77.12; 12: 42463.81 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.64; 7: 77.12; 10: 550.62; 12: 42463.81 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6.03 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08; 12: 48.09 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.08 | 37.32 | 2.02 | 75.39 |  | 6.03 | [24 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 601.14; 12: 48.09 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 42517.93 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 42511.9 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 39110.95 | [27 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 20405.71 | [27 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12754.32; 12: 102034.59 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 376359.15 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы | [34 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
5 | ГЭСНм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 17.1; 12: 12439.05 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.7; 7: 17.1; 10: 727.43; 12: 12439.05 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 156.34 | [23 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0014 |  | 0.0042 | 284.15 | 1.97 | 559.78 |  | 2.35 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.2028; 10: 7.63; 12: 1.55 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.09 | 978.09 | 1.23 | 1203.05 |  | 108.27 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 6e-05 | 4338.27 | 1.71 | 7418.44 |  | 0.45 | [24 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.03 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 43.72 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12595.39 | [25 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 248.78 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12439.05 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 11319.54 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 5721.96 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9961.89; 12: 29885.67 | [28 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_61.2.06.01_01_0105070781_26.06.2026_01 | ВЭРС-ПК24 (версия 3.2) прибор пожарной сигнализации |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 9206.56 |  | 27619.68 | [21 empty] | ВЭРС-ПК24 (версия 3.2) прибор пожарной сигнализации
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27619.68 | [28 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении//Прибор речевого оповещения АРИЯ-АС-БРО-РМ | [33 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении//Прибор речевого оповещения АРИЯ-АС-БРО-РМ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2; 12: 1278.06 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 2; 10: 639.03; 12: 1278.06 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 179.94 | [23 empty] | М
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3.16 |  | 3.16 | 2.27 | 2 | 4.54 |  | 14.35 | [24 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.005 |  | 0.005 | 23242.13 | 1.39 | 32306.56 |  | 161.53 | [24 empty] | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
| 22.2.02.23-0011 | Глухари |  |  |  | 100 шт | 0.011 |  | 0.011 | 260.03 | 1.42 | 369.24 |  | 4.06 | [24 empty] | Глухари
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1458 | [25 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 25.56 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1278.06 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-3 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 96; 7: 96; 12: 1226.94 | [27 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 677.37 | [27 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3387.87; 12: 3387.87 | [28 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля//Источник бесперебойного питания БР 12 2х12 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля//Источник бесперебойного питания БР 12 2х12
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.2; 12: 5164.78 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 7: 7.2; 10: 717.33; 12: 5164.78 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,4
| 4 | М |  |  |  | 12: 133.59 | [23 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0016 |  | 0.0032 | 284.15 | 1.97 | 559.78 |  | 1.79 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.1352; 10: 7.63; 12: 1.03 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.06 | 978.09 | 1.23 | 1203.05 |  | 72.18 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 4e-05 | 4338.27 | 1.71 | 7418.44 |  | 0.3 | [24 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 58.29 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5298.37 | [25 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 103.3 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5164.78 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 4699.95 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2375.8 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6238.71; 12: 12477.42 | [28 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_27.12.31.00_77_9717021339_25.06.2026_01 | БР 12 2х12 бокс резервного электропитания |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 4127.05 |  | 8254.1 | [21 empty] | БР 12 2х12 бокс резервного электропитания
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8254.1 | [28 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении//Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 |  |  |  | 4: шт; 5: 270; 6: 1; 7: 270 | [21 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении//Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 453.6; 12: 307046.38 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 453.6; 10: 676.91; 12: 307046.38 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 12322.27 | [23 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0005 |  | 0.135 | 284.15 | 1.97 | 559.78 |  | 75.57 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0832; 7: 22.464; 10: 7.63; 12: 171.4 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.025 |  | 6.75 | 978.09 | 1.23 | 1203.05 |  | 8120.59 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.0027 | 4338.27 | 1.71 | 7418.44 |  | 20.03 | [24 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 2.7 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 3934.68 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 319368.65 | [25 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 6140.93 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 307046.38 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 279412.21 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 141241.33 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2763.57; 12: 746163.12 | [28 empty] | Всего по позиции
11 О | ТЦ_61.2.02.01_77_9717021339_25.06.2026_01 | ИП-212-45 извещатель пожарный дымовой |  |  |  | шт | 270 | 1 | 270 |  |  | 536.89 |  | 144960.3 | [21 empty] | ИП-212-45 извещатель пожарный дымовой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 144960.3 | [28 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении//Извещатель пожарный ручной ИП 513-10 |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении//Извещатель пожарный ручной ИП 513-10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.72; 12: 4548.84 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 6.72; 10: 676.91; 12: 4548.84 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 144.07 | [23 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0002 |  | 0.0016 | 284.15 | 1.97 | 559.78 |  | 0.9 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0312; 7: 0.2496; 10: 7.63; 12: 1.9 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.01 |  | 0.08 | 978.09 | 1.23 | 1203.05 |  | 96.24 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 8e-05 | 4338.27 | 1.71 | 7418.44 |  | 0.59 | [24 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.016 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 23.32 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА |  |  |  | кг | 0.005 |  | 0.04 | 303.48 | 1.74 | 528.06 |  | 21.12 | [24 empty] | Клей, марка 88-СА
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4692.91 | [25 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 90.98 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4548.84 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 4139.44 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2092.47 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1376.98; 12: 11015.8 | [28 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_61.2.02.03_77_9717021339_25.06.2026_01 | ИП-513-10 извещатель пожарный ручной |  |  |  | щт | 8 | 1 | 8 |  |  | 582.79 |  | 4662.32 | [21 empty] | ИП-513-10 извещатель пожарный ручной
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4662.32 | [28 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении//Извещатель пожарный линейный ИДПЛ-52М |  |  |  | 4: шт; 5: 14; 6: 1; 7: 14 | [21 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении//Извещатель пожарный линейный ИДПЛ-52М
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 23.52; 12: 15920.92 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 23.52; 10: 676.91; 12: 15920.92 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 638.94 | [23 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0005 |  | 0.007 | 284.15 | 1.97 | 559.78 |  | 3.92 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0832; 7: 1.1648; 10: 7.63; 12: 8.89 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.025 |  | 0.35 | 978.09 | 1.23 | 1203.05 |  | 421.07 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.00014 | 4338.27 | 1.71 | 7418.44 |  | 1.04 | [24 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.14 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 204.02 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16559.86 | [25 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 318.42 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15920.92 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 14488.04 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 7323.62 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2763.57; 12: 38689.94 | [28 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_61.2.02.01_77_7719840097_25.06.2026_01 | ИПДЛ-52М (ИП 212-52М) извещатель пожарный дымовой линейный |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 10181.97 |  | 142547.58 | [21 empty] | ИПДЛ-52М (ИП 212-52М) извещатель пожарный дымовой линейный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 142547.58 | [28 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении//Извещатель пожарный пламени Спектрон-201 |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [21 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении//Извещатель пожарный пламени Спектрон-201
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.16; 12: 13646.51 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 20.16; 10: 676.91; 12: 13646.51 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 547.66 | [23 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0005 |  | 0.006 | 284.15 | 1.97 | 559.78 |  | 3.36 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0832; 7: 0.9984; 10: 7.63; 12: 7.62 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.025 |  | 0.3 | 978.09 | 1.23 | 1203.05 |  | 360.92 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.00012 | 4338.27 | 1.71 | 7418.44 |  | 0.89 | [24 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.12 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 174.87 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14194.17 | [25 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 272.93 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13646.51 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 12418.32 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 6277.39 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2763.57; 12: 33162.81 | [28 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_61.2.02.01_01_0105070781_25.06.2026_01 | Спектрон 201 извещатель пожарный пламени |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 6376.23 |  | 76514.76 | [21 empty] | Спектрон 201 извещатель пожарный пламени
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 76514.76 | [28 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг//Аккумуляторная батарея DELTA DT 1207 |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [21 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг//Аккумуляторная батарея DELTA DT 1207
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.42; 12: 8777.74 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 14.42; 10: 608.72; 12: 8777.74 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 47.22 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.07; 12: 47.38 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.07; 10: 674.53; 12: 47.22 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.07; 10: 676.91; 12: 47.38 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8872.34 | [25 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 175.55 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8825.12 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-3 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 8030.86 | [27 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 4059.56 | [27 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3019.76; 12: 21138.31 | [28 empty] | Всего по позиции
19 О | ТЦ_89.1.62.04_77_9717021339_25.06.2026_01 | DELTA DT 1207 аккумуляторная батарея 12в 7ач |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 1150.07 |  | 8050.49 | [21 empty] | DELTA DT 1207 аккумуляторная батарея 12в 7ач
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8050.49 | [28 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой//Коробка распределительная 100х100х50мм 40-0302 |  |  |  | 4: коробка; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [21 empty] | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой//Коробка распределительная 100х100х50мм 40-0302
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 40; 12: 27076.4 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 40; 10: 676.91; 12: 27076.4 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10018.78 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.8; 12: 5290.06 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  |  |  | маш.-ч | 0.34 |  | 6.8 | 995.51 | 1.48 | 1473.35 |  | 10018.78 | [24 empty] | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 6.8; 10: 777.95; 12: 5290.06 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 6374.13 | [23 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0015 |  | 0.03 | 116448.72 | 1.36 | 158370.26 |  | 4751.11 | [24 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.103 |  | 2.06 | 41.38 | 1.86 | 76.97 |  | 158.56 | [24 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.4 | 284.15 | 1.97 | 559.78 |  | 223.91 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.4 | 675.01 | 2 | 1350.02 |  | 540.01 | [24 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.08 | 373.74 | 1.73 | 646.57 |  | 51.73 | [24 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.4 | 931.11 | 1.62 | 1508.4 |  | 603.36 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 0.0004 | 80020.98 | 1.42 | 113629.79 |  | 45.45 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 48759.37 | [25 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 541.53 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 32366.46 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 29453.48 | [27 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 14888.57 | [27 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4682.15; 12: 93642.95 | [28 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-20.5.02.06-0002 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм |  |  |  | 10 шт | 2 | 1 | 2 | 671.87 | 1.16 | 779.37 |  | 1558.74 | [21 empty] | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1558.74 | [28 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 14.896; 6: 1; 7: 14.896 | [21 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 242.6558; 12: 162419.26 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 242.6558; 10: 669.34; 12: 162419.26 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11.22 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.14889; 12: 89.5 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.009995 |  | 0.14889 | 37.32 | 2.02 | 75.39 |  | 11.22 | [24 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.009995; 7: 0.14889; 10: 601.14; 12: 89.5 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 3520.43 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 97.8131; 10: 7.63; 12: 746.31 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 2.9792 | 261.09 | 1.23 | 321.14 |  | 956.74 | [24 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.014896 | 99190.96 | 1.23 | 122004.88 |  | 1817.38 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 166040.41 | [25 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3248.39 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 162508.76 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 159258.58 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 82879.47 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27619.96; 12: 411426.85 | [28 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-20.2.05.04-0023 | Кабель-канал (короб), размеры 16х16 мм |  |  |  | м | 1489.64 | 1 | 1489.64 | 13.35 | 1.77 | 23.63 |  | 35200.19 | [21 empty] | Кабель-канал (короб), размеры 16х16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 35200.19 | [28 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [21 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.2; 12: 18661.63 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 28.2; 10: 661.76; 12: 18661.63 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 288.92 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2; 12: 158.62 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.1; 10: 2214.72; 12: 221.47 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.1; 10: 909.29; 12: 90.93 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.1; 10: 674.53; 12: 67.45 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.1; 10: 676.91; 12: 67.69 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1159.62 | [23 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 133.3 | 5.87 | 0.91 | 5.34 |  | 711.82 | [24 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.5 |  | 5 | 37.71 | 2 | 75.42 |  | 377.1 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.5 | 79.88 | 1.77 | 141.39 |  | 70.7 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20268.79 | [25 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 373.23 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18820.25 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 18443.85 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9598.33 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4868.42; 12: 48684.2 | [28 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_27.32.13.159_01_0105070781_25.06.2026_01 | КСРВнг(А)FRLS 4х0,5 кабель огнестойкий |  |  |  | м | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 41.07 |  | 41070 | [21 empty] | КСРВнг(А)FRLS 4х0,5 кабель огнестойкий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 41070 | [28 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [21 empty] | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.8; 12: 12441.09 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 18.8; 10: 661.76; 12: 12441.09 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 144.47 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1; 12: 79.31 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.05; 10: 2214.72; 12: 110.74 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.05; 10: 909.29; 12: 45.46 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.05; 10: 674.53; 12: 33.73 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.05; 10: 676.91; 12: 33.85 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 598.67 | [23 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромон. и ремонтн. работ, цв.черный, шир.20 мм, толщ. 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 66.65 | 5.87 | 0.91 | 5.34 |  | 355.91 | [24 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.55 |  | 2.75 | 37.71 | 2 | 75.42 |  | 207.41 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.25 | 79.88 | 1.77 | 141.39 |  | 35.35 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13263.54 | [25 empty] | Итого прямые затраты
26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 248.82 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12520.4 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 12269.99 | [27 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6385.4 | [27 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6433.55; 12: 32167.75 | [28 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_27.32.13.159_78_7804274156_25.06.2026_01 | КСРВнг(А)FRLS 10х0,5 кабель огнестойкий |  |  |  | м | 500 | 1 | 500 |  |  | 97.12 |  | 48560 | [21 empty] | КСРВнг(А)FRLS 10х0,5 кабель огнестойкий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48560 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 2020840.85 | [30 empty] | Всего по разделу 2 Монтажные работы
|  | Итоги по смете: | [43 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 937396.93 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 746664.62 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 10516.64 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5712.96 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 174502.71 | [32 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 102034.59 | [32 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 42463.81 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6.03 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 48.09 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 39110.95 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 20405.71 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1890810.28 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 704200.81 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 10510.61 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5664.87 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 174502.71 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 659611.14 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 336320.14 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 404355.13 | [32 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 404355.13 | [32 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 752377.58 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 698722.09 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 356725.85 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2397200 | [33 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [44 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 97884.1 | [32 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 404355.13 | [32 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1120,67784 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 7,3988855 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]