1. Описание предмета закупки (Техническое задание)


На поставку крема для рук регенерирующего

1. Требования к показателям характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование товара,
товарный знак (его словесное обозначение), МНН лекарственного средства[footnoteRef:2] [2:  В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
] 

	ОКПД2
	Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг)
	Ед. Изм.
	Количество 

	
	
	
	Показатель (характеристика) товара
	Значение показателя (характеристики) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара,  позволяющего определить соответствие потребностям заказчика
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Крем для рук регенерирующий
 (Люир или аналог)
	20.42.15.150
	Назначение 
	Для защиты кожи от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. 
	упаковка
	200

	
	
	
	Описание
	Готовый к применению крем  для обработки поверхности рук. 
Рекомендован для использования при работе с: 
- дезинфицирующими средствами;
- моющими средствами и бытовой химией;
- антисептическими средствами.
	
	

	
	
	
	Состав в обязательном порядке содержит
	Противомикробный компонент, глицерин, масло ши, силикон, Д-пантенол, этилпарабен, карбопол, аллантоин, гидроксид натрия, отдушки.
	
	

	
	
	
	Упаковка
	Туба или флакон с помпой
	
	

	
	
	
	Объем, мл
	Не менее 100
	
	



При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «преимущества» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

2. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
2.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
2.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
2.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
3. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
4. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
4.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
4.2. Гарантийные обязательства должны соответствовать заявленным в Договоре и распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.




