Приложение 1

Описание предмета закупки

«Поставка медицинских изделий и расходных материалов»

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц туберкулиновый | Назначение | для введения лекарственных средств | Неизменный показатель | штука | 1000 |
|  |  | Материал | Материалы, используемые для изготовления цилиндра шприца, должны быть достаточно прозрачными для определения без затруднений дозировки и наличия пузырьков воздуха | Конкретное значение |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Состоит из цилиндра, имеющего четкую градуировку; Поршня, имеющим кольцо-уплотнитель, исключающим вытекание препарата; Иглы съемной с защитным колпачком для введения лекарственного средства | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Номинальная вместимость | 1 мл | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Стерильная упаковка с указанием характеристик изделия, срока годности, производителя | Неизменный показатель |  |  |
| 2 | Шприц 2 мл | Назначение | для введения лекарственных препаратов | Неизменный показатель | штука | 300 |
|  |  | Материал | Изготовлен из полимерных материалов и предназначен для использования сразу же после заполнения | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Состоит из цилиндра, имеющего четкую градуировку; поршня, исключающего вытекание препарата; Съемной иглы с защитным колпачком для введения препарата | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Номинальная вместимость | 2 мл | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Стерильная упаковка с указанием характеристик изделия, срока годности, производителя. Групповая упаковка не более 100 штук | Конкретное значение |  |  |
| 3 | Салфетки спиртовые медицинские | Назначение | Для обработки инъекционного поля (исключительно для наружного применения) | Неизменный показатель | штука | 600 |
|  |  | Материал | Из текстилеподобного или нетканого материала. В качестве пропиточного материала использован 70 % этиловый спирт | Конкретное значение |  |  |
|  |  | Размер, мм | 30 х 65 | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Стерильная индивидуальная упаковка с указанием характеристик изделия, срока годности, производителя | Неизменный показатель |  |  |
| 4 | Лейкопластырь бактерицидный | Назначение | Небольшая узкая гибкая полоска, предназначенная для закрытия поверхностных ран, покрытая с одной стороны клеевым слоем и имеющая впитывающую подушечку, предварительно наполненную (пропитанную) антисептиком для ингибирования роста микроорганизмов. | Неизменный показатель | штука | 50 |
|  |  | Материал | Тканевая основа (100% хлопок), впитывающая подушечка: полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Размер, см | Не менее 1,9*7,2 | Конкретное значение |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная упаковка с указанием срока годности | Неизменный показатель |  |  |
| 5 | Бинт марлевый медицинский 10х5 | Назначение | Для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств | Неизменный показатель | штука | 20 |
|  |  | Материал | Изготовлены из хлопчатобумажной медицинской марли | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Плотность | Не менее 36 г/м2 | Конкретное значение |  |  |
|  |  | Размер | 10 см х 5 м | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Нестерильный. На наружной стороне упаковки указаны: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак, наименования и размеры изделия, обозначение ГОСТа, количество в упаковке. | Неизменный показатель |  |  |
| 6 | Бинт марлевый медицинский 14х7 | Назначение | Для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств | Неизменный показатель | штука | 20 |
|  |  | Материал | Изготовлены из хлопчатобумажной медицинской марли | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Плотность | Не менее 36 г/м2 | Конкретное значение |  |  |
|  |  | Размер | 14 см х 7 м | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Нестерильный. На наружной стороне упаковки указаны: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак, наименования и размеры изделия, обозначение ГОСТа, количество в упаковке. | Неизменный показатель |  |  |
| 7 | Лейкопластырь рулонный | Назначение | Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах - в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических медицинских учреждениях и в домашних условиях. | Неизменный показатель | штука | 3 |
|  |  | Материал | В качестве основы используется ткань хлопчатобумажная, в качестве клеевого слоя используется термоплавкий клей. | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Размер (ширина х длина) | 2,0 см х 5,0 м | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Картонная коробка | Неизменный показатель |  |  |