Техническое задание

на поставку электротоваров для нужд МУП «ВКС»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 27.32.13.110 | Кабель ВВГнг(А)-LS |  | ✓ |  |
| 2 | 27.32.13.110 | Кабель ВВГнг(А)-LS |  | ✓ |  |
| 3 | 27.32.13.110 | Кабель ВВГнг(А)-LS |  | ✓ |  |
| 4 | 22.21.29.110 | Труба ПВХ |  | ✓ |  |
| 5 | 22.21.29.110 | Труба ПВХ |  | ✓ |  |
| 6 | 25.93.14.140 | Скоба |  |  | ✓ |
| 7 | 25.93.14.140 | Скоба |  |  | ✓ |
| 8 | 27.12.31.000 | Бокс ЩРН-П-12 ИЭК MKP12-N-12-40-10 |  | ✓ |  |
| 9 | 27.12.22.000 | Выключатель ИЭК MVA20-2-050-C | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 10 | 27.12.22.000 | Выключатель ИЭК MVA 20-1-025-C | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 11 | 27.12.22.000 | Выключатель ИЭК MVA 20-1-025-C | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 12 | 27.11.42.000 | Трансофрматор ЯТП 0,25 |  | ✓ |  |
| 13 | 27.33.11.130 | Выключатель |  |  | ✓ |
| 14 | 27.33.11.130 | Выключатель |  |  | ✓ |
| 15 | 27.33.13.110 | Розетка |  |  | ✓ |
| 16 | 27.33.13.110 | Розетка |  |  | ✓ |
| 17 | 27.40.25.123 | Светильник |  | ✓ |  |
| 18 | 27.40.25.123 | Светильник |  | ✓ |  |
| 19 | 27.12.31.000 | Коробка распр. ОП HEGEL КР2604 |  | ✓ |  |
| 20 | 27.32.13.110 | Кабель ВВГнг(А)-LS |  | ✓ |  |
| 21 | 27.32.13.110 | Кабель ВВГнг(А)-LS |  | ✓ |  |
| 22 | 25.93.14.140 | Скоба |  |  | ✓ |
| 23 | 27.40.33.130. | IEK Прожектор LED СДО001-GENERICA LPDO501-100-65-K02-G |  | ✓ |  |
| 24 | 27.32.13.110 | Кабель ВВГнг-LS |  | ✓ |  |
| 25 | 22.21.29.110 | Труба CTG20-25-K41-015I |  | ✓ |  |
| 26 | 25.93.14.140 | Скоба |  |  | ✓ |
| 27 | 27.12.24.190 | Реле контроля и защиты РКЗМ-25 |  |  | ✓ |
| 28 | 27.12.24.190 | Реле контроля и защиты РКЗМ-50 |  |  | ✓ |
| 29 | 27.33.13.162 | Пост кнопочный ПКЕ-212/2 "Пуск-Стоп" |  |  | ✓ |
| 30 | 27.33.13.120 | Колодка клеммная ЗВИ |  |  | ✓ |
| 31 | 27.12.40.000 | Каркас ВРУ-1 TDM SQ0905-5400 |  |  | ✓ |

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг(А)-LS | Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия Номинальное переменное напряжение-0,66/1 кВ Номинальная частота-50 Гц Материал проводника- медный Количество жил-2 Площадь сечения-4 мм² Токовая нагрузка в нормальном режиме работы в воздухе-36 А Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля- от -50 °С до 50 °С Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15 °С | м | 20 |
| 2 | Кабель ВВГнг(А)-LS | Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия Количество жил-2 Сечение жилы (мм/кв) -2.5 Материал жилы- медь Материал изоляции- ПВХ Материал оболочки- ПВХ Электрическое сопротивление жилы (ом/км)-7.41 Ом/км Номинальное переменное напряжение (кВ)-до 1кВ Диапазон температур эксплуатации (°С)-от -50°С до 50°С | м | 70 |
| 3 | Кабель ВВГнг(А)-LS | Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия Количество жил-2 Сечение кабеля-1,5 мм² Номинальное напряжение, кВ-0,66 Материал жилы- медь Материал изоляции- ПВХ Материал оболочки- ПВХ Диапазон температур эксплуатации от -50 °С до 50 °С | м | 60 |
| 4 | Труба ПВХ | Внешний диаметр: 20мм Внутренний диаметр: 14,1мм Кратность упаковки: 10 м Тип-труба гибкая легкая гофрированная Цвет: серый С зондом: наличие Материал: Поливинилхлорид (ПВХ) Климатическое исполнение: УХЛ 2 Степень защиты: IP 55 Монтаж при температуре: от –10 до +60°С. Температура эксплуатации: от –40 до +60°С. | м | 20 |
| 5 | Труба ПВХ | Материал- ПВХ Внешний диаметр-16 мм Внутренний диаметр-10.7 мм Степень защиты-55 IP Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C)-370 Н Разрывная прочность-370 Н Тип-труба гибкая легкая гофрированная С зондом: наличие Температура эксплуатации -от -15 до +60 °С Температура монтажа -от -5 до +60 °С С протяжкой- наличие Способ монтажа- открытый/скрытый | м | 350 |
| 6 | Скоба | Min диаметр кабеля-19 мм Max диаметр кабеля-20 мм Материал-оцинкованная сталь Покрытие-цинк Фасовка-100 шт Тип- двухлапковая | упак | 40 |
| 7 | Скоба | Min диаметр кабеля-16 мм Max диаметр кабеля-17 мм Материал- оцинкованная сталь Покрытие-цинк Тип- двухлапковая | шт | 260 |
| 8 | Бокс ЩРН-П-12 ИЭК MKP12-N-12-40-10 | Вид установки-навесной На DIN-рейку-наличие Класс защиты-I Материал рамы-пластик Материал дверцы-пластик Количество модулей-12 шт Материал корпуса-пластик Ревизионное окошко-наличие Номинальный ток-100 А Степень защиты-41 IP Высота-200 мм Глубина-97 мм Ширина-255 мм Количество рядов-1 шт | шт | 1 |
| 9 | Выключатель ИЭК MVA20-2-050-C | Тип-Выключатель автоматический Характеристика срабатывания-C Номинальный ток-50 А Ширина-36 мм Высота-80 мм Тип устройства защиты-Автоматические выключатели ВА47-29 Класс защиты-Тип C Номинальное напряжение-400 В Степень защиты IP-IP20 Сечение многопроволочного гибкого проводника с-1 кв.мм Глубина монтажа, установки-75 мм Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898-4.5 кА Род тока-Переменный ток (AC) Количество полюсов-2 Номинальный ток длительной нагрузки Iu-59 А Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц 4.5 кА Сечение многопроволочного гибкого проводника по 25 кв.мм Количество замыкающих контактов-2 | шт | 1 |
| 10 | Выключатель ИЭК MVA 20-1-025-C | Тип-Выключатель автоматический Серия ВА47-29 Характеристика срабатывания-C Номинальный ток-25 А Тип устройства защиты-Автоматические Серия ВА47-29 Класс защиты-Тип C Номинальное напряжение-400 В Степень защиты: IP20 Сечение многопроволочного гибкого проводника с1 кв.мм Глубина монтажа, установки-75 мм Род тока-Переменный ток (AC) Количество полюсов-1 Номинальный ток длительной нагрузки Iu-29 А Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц 4.5 кА | шт | 5 |
| 11 | Выключатель ИЭК MVA 20-1-025-C | Тип-Выключатель автоматический Серия ВА47-29 Характеристика срабатывания-C Номинальный ток-16 А Тип устройства защиты- автоматическое выключатели ВА47-29 Класс защиты- Тип C Номинальное напряжение-400 В Степень защиты: IP20 Сечение многопроволочного гибкого проводника с 1 кв.мм Глубина монтажа, установки-75 мм Отключающая способность 4.5 кА Род тока: переменный ток (AC) Количество полюсов-1 Номинальный ток длительной нагрузки Iu-19 А Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц4.5 кА | шт | 5 |
| 12 | Трансофрматор ЯТП 0,25 | Вид установки: стационарный Материал корпуса: сталь Степень защиты:IP31 Материал рамы: металл Материал дверцы: металл Номинальное рабочее напряжение-220 В Напряжение первичной обмотки-220 В Напряжение вторичной обмотки-12 В Количество автоматических выключателей-2 шт. Температура эксплуатации: от -25 до +40 °С Габариты без упаковки-122х122х150 мм Розетка на корпус: наличие | шт | 1 |
| 13 | Выключатель | Монтаж: накладной (открытый) Количество постов-1 Количество клавиш-1 Тип комплектации: выключатель в сборе Степень защиты-IP20 Max ток-10 А | шт | 15 |
| 14 | Выключатель | Монтаж-накладной (открытый) Количество постов-1 Количество клавиш-2 Тип комплектации-выключатель в сборе Степень защиты-IP20 Max ток-10 А | шт | 2 |
| 15 | Розетка | Монтаж-накладной (открытый) Количество гнезд-2 Количество постов-2 Тип комплектации-розетка в сборе Max ток-16 А Степень защиты-IP20 Заземление-наличие Наличие задней стенки-соответствие Ориентация монтажа-универсальная Вид розетки-силовая Номинальное напряжение-220 В Количество фаз-1 шт | шт | 20 |
| 16 | Розетка | Монтаж-накладной (открытый) Количество гнезд-4 Количество постов-4 Тип комплектации-розетка в сборе Max ток-16 А Степень защиты-IP20 Заземление-наличие Вид розетки: силовая Номинальное напряжение-220В-250 В | шт | 5 |
| 17 | Светильник | Вид крепления-накладной Мощность светильника-12 Вт Элементы питания: сеть Количество и напряжение элементов питания-220В Тип лампы: встроенные светодиоды Лампа в комплекте: наличие Цоколь: встроенные светодиоды (LED) Тип колбы: плата LED Длина:16 см -17 см Высота: 4 см -5 см Диаметр: 16- см17 см Цветность: (3300-5000 К) Световой поток-800 лм Защита от пыли и влаги-65IP Материал корпуса: пластик Материал плафона: пластик Основной цвет: белый Провод-провод без вилки Влагозащищенный: наличие Пылезащищенный: наличие Форма корпуса: круг | шт | 4 |
| 18 | Светильник | Вид крепления-накладной Тип: настенные/потолочные Мощность светильника-36 Вт Мощность лампочки-36 Вт Тип лампы: встроенные светодиоды Цвет плафона: белый Цветность-холодный белый (более 5000 К) Напряжение питания-220 В Длина светильника-1200 мм-1300мм Ширина светильника-75 мм-78мм Световой поток-2400 лм Угол свечения-120 град Защита от пыли и влаги-IP20 Количество светодиодов/ламп-1 шт Цветовая температура-6500 К Форма корпуса: прямоугольник Температура эксплуатации: от -20 до +50 °С | шт | 12 |
| 19 | Коробка распр. ОП HEGEL КР2604 | Назначение-для наружного монтажа (герметичные) Материал-полипропилен и ПВД Конструкция-квадратная с крышкой Тип проводки-открытая Количество вводов-7 шт Max диаметр трубы-20 мм Длина-100 мм Ширина-100 мм Глубина-50 мм Степень защиты-55 IP Тип-распаечная коробка Max температура эксплуатации-40 °С Min температура эксплуатации- -25 °С В упаковке -74 шт | уп | 20 |
| 20 | Кабель ВВГнг(А)-LS | Количество жил-3 шт Номинальное напряжение-660 В Материал-медь/ПВХ Структура жилы-ОП Изоляция-поливинилхлорид Упаковка-бухта Сечение жилы кабеля-1.5 мм² С пониженным дымовыделением-наличие С пониженной токсичностью Max нагрузка-4.1 кВт Форма провода-плоский Max рабочая температура-50 °С Min рабочая температура--50 °С | м | 100 |
| 21 | Кабель ВВГнг(А)-LS | Количество жил-3 шт Номинальное напряжение-660 В Материал-медь Структура жилы-ОП Изоляция-ПВХ-пластикат Материал оболочки-ПВХ с пониженным дымо- и газовыделением Упаковка-бухта Сечение жилы кабеля-2.5 мм² С пониженным дымовыделением-наличие Форма провода-плоский Max рабочая температура-50 °С Min рабочая температура--50 °С Min радиус изгиба-7.5 внешних диаметров | м | 100 |
| 22 | Скоба | Min диаметр кабеля-16 мм Max диаметр кабеля-17 мм Материал-оцинкованная сталь Покрытие-цинк Отверстие-наличие Тип- однолапковая | шт | 400 |
| 23 | IEK Прожектор LED СДО001-GENERICA LPDO501-100-65-K02-G | Способ установки-монтажная скоба (лира) Материал корпуса-алюминий Тип лампы-светодиоды Мощность светильника-100 Вт Элементы питания-сеть Количество и напряжение элементов питания-220В Диапазон рабочего напряжения-220-240 В Коэффициент мощности-0.9 Цветность-холодный белый (более 5000 К) Цветовая температура-6500 К Световой поток-8000 лм Степень защиты-65 IP Форма: прямоугольный Количество режимов работы-1 Габариты без упаковки-240х35х152 мм Цвет корпуса-черный Провод-провод без вилки Цветопередача-70 Ra | шт | 10 |
| 24 | Кабель ВВГнг-LS | Количество жил-4 шт Сечение жилы кабеля-10 мм² Номинальное напряжение-660 В Материал-медь Структура жилы-ОП Диаметр-18.7 мм Изоляция-ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности Материал оболочки-ПВХ (PVC) С пониженным дымовыделением-наличие Форма провода-круглый | м | 15 |
| 25 | Труба ИЭК CTG20-25-K41-015I | Материал-ПВХ Внешний диаметр-25 мм Внутренний диаметр-18.3 мм Степень защиты-55 IP Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C)-350 Н Тип-труба гибкая гофрированная с зондом Температура эксплуатации-от -15 до +60 °С Температура монтажа-от -10 до +60 °С С протяжкой-наличие | м | 15 |
| 26 | Скоба | Min диаметр кабеля-21 мм Max диаметр кабеля-22 мм Материал-оцинкованная сталь Покрытие-цинк Тип- двухлапковая | шт | 30 |
| 27 | Реле контроля и защиты РКЗМ-25 | Потребляемая мощность-40 Вт Номинальное напряжение-220(230)/380(400) В Диапазон напряжения питания-160-420 В Коммутируемое напряжение-420 В Габариты без упаковки-70х85х53 мм Диапазон рабочих температур-от -60 до +40 °С Климатическое исполнение-УХЛ3 | шт | 5 |
| 28 | Реле контроля и защиты РКЗМ-50 | Тип-силовой Потребляемая мощность-40 Вт Номинальное напряжение-220(230)/380(400) В Диапазон напряжения питания-160-420 В Коммутируемое напряжение-420 В Габариты без упаковки-104х85х72 мм Диапазон рабочих температур-от -60 до +40 °С Климатическое исполнение-УХЛ3 | шт | 5 |
| 29 | Пост кнопочный ПКЕ-212/2 "Пуск-Стоп" | Материал корпуса-Пластик Степень защиты IP-IP40 Количество постов-1 Количество нажимных кнопок, клавиш-2 (1 черн. 1 красн.) Количество нормально разомкнутых (НО) контактов--1 Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов1 Количество переключающих контактов-2 | шт | 10 |
| 30 | Колодка клеммная ЗВИ-30 | Материал корпуса-полиэтилен Сечение провода-6-16 мм² Количество пар контактов-12 шт Номинальный ток-30 А Наличие изоляции-соответствие Габариты без упаковки-165х26х19 мм | шт | 20 |
| 31 | Каркас ВРУ-1 TDM SQ0905-5400 | Вид установки-напольный Материал рамы-сталь Материал дверцы-сталь Материал корпуса-сталь Степень защиты- IP54 Габариты без упаковки: В*Ш*Г (1800*800*450) Тип передней двери-одностворчатая глухой металл Тип боковых панелей-глухой металл с боковыми панелями-наличие | шт | 2 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А

3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 календарных дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.