## Копия КЛ от ТП 2-06 до ТП 2-09
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Аминев А.Ф.
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан от 23.04.2025 № 54
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 02. Республика Башкортостан | [10 empty] | 02. Республика Башкортостан | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 02. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Башкортостан | [10 empty] | Республика Башкортостан | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Башкортостан
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Строительство кабельной линии 10 кВ нитка Б от ТП-2-06 до ТП 2-09: ориентировочная длина 550 м.; марка кабеля ААБл-10-3*120 | [31 empty] | Копия КЛ от ТП 2-06 до ТП 2-09
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [30 empty] | 01.10.2025
Сметная стоимость |  |  | 3347.79 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 42.73 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 59.62 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1386.78 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 18.05 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 144.2 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 14.33 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 37.22 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Прокладка кабеля | [33 empty] | Раздел 1. Прокладка кабеля
1 | ГЭСН01-01-007-01 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.10556; 6: 1; 7: 0.10556 | [20 empty] | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1
|  | Объем=(377*0,7*0,4) / 1000 | [33 empty] | Объем=(377*0,7*0,4) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3280.04 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.3223; 12: 1313.09 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  |  |  | маш.-ч | 22 |  | 2.3223 | 1054.03 | 1.34 | 1412.4 |  | 3280.04 | [23 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22; 7: 2.3223; 10: 565.42; 12: 1313.09 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4593.13 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1313.09 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 1208.04 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 604.02 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 60678.19; 12: 6405.19 | [27 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-02-165-06 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.64; 12: 4378.36 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.32; 7: 10.64; 10: 411.5; 12: 4378.36 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 18756.53 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.4; 12: 4746.64 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 1681.92; 12: 33.64 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 565.42; 12: 11.31 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 4.18 |  | 8.36 | 1472.34 | 1.52 | 2237.96 |  | 18709.35 | [23 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.18; 7: 8.36; 10: 565.42; 12: 4726.91 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 677.12; 12: 13.54 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 420.92; 12: 8.42 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 136.25 | [22 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0008 | 116448.72 | 1.4 | 163028.21 |  | 130.42 | [23 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 2e-05 | 81827.2 | 1.43 | 117012.9 |  | 2.34 | [23 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 |  | 0.048 | 37.71 | 1.93 | 72.78 |  | 3.49 | [23 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 28017.78 | [25 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 87.57 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9125 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8851.25 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4653.75 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20805.18; 12: 41610.35 | [27 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-02-167-07 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.08; 12: 5382.42 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.54; 7: 13.08; 10: 411.5; 12: 5382.42 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 47.18 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04; 12: 19.73 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 1681.92; 12: 33.64 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 565.42; 12: 11.31 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 677.12; 12: 13.54 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 420.92; 12: 8.42 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 586.82 | [22 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0008 |  | 0.0016 | 116448.72 | 1.4 | 163028.21 |  | 260.85 | [23 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 4e-05 | 81827.2 | 1.43 | 117012.9 |  | 4.68 | [23 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 |  | 0.048 | 37.71 | 1.93 | 72.78 |  | 3.49 | [23 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 20.2.01.05-0009 | Гильзы кабельные медные 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.031 |  | 0.062 | 4133.67 | 1.24 | 5125.75 |  | 317.8 | [23 empty] | Гильзы кабельные медные 70 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6036.15 | [25 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 107.65 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5402.15 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5240.09 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2755.1 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7069.5; 12: 14138.99 | [27 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.77; 6: 1; 7: 3.77 | [20 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=377 / 100 | [33 empty] | Объем=377 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.981; 12: 8222.18 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 19.981; 10: 411.5; 12: 8222.18 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9955.7 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.703; 12: 6188.79 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.9; 7: 14.703; 10: 677.12; 12: 9955.7 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 14.703; 10: 420.92; 12: 6188.79 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 24366.67 | [25 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 164.44 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14410.97 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 13978.64 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 7349.59 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12164.28; 12: 45859.34 | [27 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.77; 6: 1; 7: 3.77 | [20 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг
|  | Объем=377 / 100 | [33 empty] | Объем=377 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 65.7488; 12: 27055.63 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.44; 7: 65.7488; 10: 411.5; 12: 27055.63 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 12086.91 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.9528; 12: 4908.43 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.32; 7: 4.9764; 10: 1681.92; 12: 8369.91 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.32; 7: 4.9764; 10: 565.42; 12: 2813.76 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.97; 7: 14.9669; 10: 2.65; 12: 39.66 | [23 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.97 |  | 14.9669 | 13.44 | 1.53 | 20.56 |  | 307.72 | [23 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.32; 7: 4.9764; 10: 677.12; 12: 3369.62 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.32; 7: 4.9764; 10: 420.92; 12: 2094.67 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 2186.37 | [22 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.36192 | 37.71 | 1.93 | 72.78 |  | 26.34 | [23 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.00377 | 70310.45 | 0.81 | 56951.46 |  | 214.71 | [23 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.01; 7: 0.0377; 10: 47475.67; 12: 1789.83 | [23 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.9425 | 79.88 | 1.71 | 136.59 |  | 128.74 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0.0002262 | 82698.14 | 1.43 | 118258.34 |  | 26.75 | [23 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 46237.34 | [25 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 541.11 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 31964.06 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 31005.14 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 16301.67 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24956.3; 12: 94085.26 | [27 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг
|  | Объем=(5+5)/100 | [33 empty] | Объем=(5+5)/100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.024; 12: 832.88 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.24; 7: 2.024; 10: 411.5; 12: 832.88 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 58.02 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04; 12: 19.73 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.02; 10: 1681.92; 12: 33.64 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.02; 10: 565.42; 12: 11.31 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.67; 7: 0.467; 10: 2.65; 12: 1.24 | [23 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 4.67 |  | 0.467 | 13.44 | 1.53 | 20.56 |  | 9.6 | [23 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.02; 10: 677.12; 12: 13.54 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.02; 10: 420.92; 12: 8.42 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 49.12 | [22 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.0245 | 37.71 | 1.93 | 72.78 |  | 1.78 | [23 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00011 |  | 1.1e-05 | 99190.96 | 1.24 | 122996.79 |  | 1.35 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.025 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 37.48 | [23 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 7.2e-05 | 82698.14 | 1.43 | 118258.34 |  | 8.51 | [23 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 959.75 | [25 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 16.66 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 852.61 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 827.03 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 434.83 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22382.7; 12: 2238.27 | [27 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [20 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.31205; 12: 124 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.41; 7: 0.31205; 10: 397.36; 12: 124 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.64 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0013; 12: 0.55 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.26; 7: 0.0013; 10: 677.12; 12: 0.88 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.0013; 10: 420.92; 12: 0.55 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  | маш.-ч | 25.2 |  | 0.126 | 4.52 | 1.34 | 6.06 |  | 0.76 | [23 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 4 | М |  |  |  | 12: 5.88 | [22 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 0.21; 7: 0.00105; 10: 38.86; 12: 0.04 | [23 empty] | Вода
| 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  | шт | 10 |  | 0.05 | 18.59 | 1.55 | 28.81 |  | 1.44 | [23 empty] | Мыло хозяйственное твердое 72 %
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 10 |  | 0.05 | 56.11 | 1.57 | 88.09 |  | 4.4 | [23 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 132.07 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 124.55 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 120.81 | [26 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 68.5 | [26 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 64276; 12: 321.38 | [27 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-05-038-02 | Кабель в проложенных трубах, масса 1 м: до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Кабель в проложенных трубах, масса 1 м: до 2 кг
|  | Объем=10 / 100 | [33 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.405; 12: 558.29 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.05; 7: 1.405; 10: 397.36; 12: 558.29 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 166.89 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.112; 12: 55.23 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.56; 7: 0.056; 10: 1681.92; 12: 94.19 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.56; 7: 0.056; 10: 565.42; 12: 31.66 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.76; 7: 0.376; 10: 2.65; 12: 1 | [23 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.07-007 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т |  |  |  | маш.-ч | 3.76 |  | 0.376 | 26.09 | 1.53 | 39.92 |  | 15.01 | [23 empty] | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т
| 91.09.02-009 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.47 |  | 0.047 | 16.03 | 1.28 | 20.52 |  | 0.96 | [23 empty] | Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.56; 7: 0.056; 10: 948.24; 12: 53.1 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.56; 7: 0.056; 10: 420.92; 12: 23.57 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.22-401 | Тележки кабельные |  |  |  | маш.-ч | 3.98 |  | 0.398 | 5.16 | 1.28 | 6.6 |  | 2.63 | [23 empty] | Тележки кабельные
| 4 | М |  |  |  | 12: 107.9 | [22 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.3 |  | 0.03 | 37.71 | 1.93 | 72.78 |  | 2.18 | [23 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.05 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 74.95 | [23 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0005 |  | 5e-05 | 80020.98 | 1.43 | 114430 |  | 5.72 | [23 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок |  |  |  | 100 шт | 0.02 |  | 0.002 | 10102.23 | 1.24 | 12526.77 |  | 25.05 | [23 empty] | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 888.31 | [25 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 11.17 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 613.52 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.2-1 | НР Электротехнические установки на горнорудных объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 595.11 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на горнорудных объектах
| Пр/774-049.2 | СП Электротехнические установки на горнорудных объектах |  |  |  | 4: %; 5: 56; 7: 56; 12: 343.57 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на горнорудных объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18381.6; 12: 1838.16 | [27 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.10556; 6: 1; 7: 0.10556 | [20 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 869.87 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.72942; 12: 352.85 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 6.91 |  | 0.72942 | 828.16 | 1.44 | 1192.55 |  | 869.87 | [23 empty] | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 7: 0.72942; 10: 483.74; 12: 352.85 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1222.72 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 352.85 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 324.62 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 162.31 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16196; 12: 1709.65 | [27 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.1508; 6: 1; 7: 0.1508 | [20 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=377*0,4/1000 | [33 empty] | Объем=377*0,4/1000
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 274.86 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.14929; 12: 84.41 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.61 |  | 0.091988 | 887.54 | 1.44 | 1278.06 |  | 117.57 | [23 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 0.091988; 10: 565.42; 12: 52.01 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.38 |  | 0.057304 | 1933 | 1.42 | 2744.86 |  | 157.29 | [23 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.057304; 10: 565.42; 12: 32.4 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 359.27 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 84.41 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 75.12 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 12: 34.61 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3110.08; 12: 469 | [27 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [20 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=10*1,0*0,05/100 | [33 empty] | Объем=10*1,0*0,05/100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.899; 12: 327.58 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 7: 0.899; 10: 364.38; 12: 327.58 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 111.79 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.22815; 12: 97.15 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.55 |  | 0.00775 | 1933 | 1.42 | 2744.86 |  | 21.27 | [23 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.55; 7: 0.00775; 10: 565.42; 12: 4.38 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 44.08; 7: 0.2204; 10: 404.63; 12: 89.18 | [23 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44.08; 7: 0.2204; 10: 420.92; 12: 92.77 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 88.16; 7: 0.4408; 10: 3.04; 12: 1.34 | [23 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 536.52 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 424.73 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 624.35 | [26 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 569.14 | [26 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 346002; 12: 1730.01 | [27 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
|  | Объем=10*1,0*0,1/100 | [33 empty] | Объем=10*1,0*0,1/100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.144; 12: 50.66 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 0.144; 10: 351.81; 12: 50.66 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 396.8 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1481; 12: 78.35 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.93 |  | 0.0193 | 1933 | 1.42 | 2744.86 |  | 52.98 | [23 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.93; 7: 0.0193; 10: 565.42; 12: 10.91 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.76; 7: 0.0476; 10: 1646.23; 12: 78.36 | [23 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.76; 7: 0.0476; 10: 483.74; 12: 23.03 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  | маш.-ч | 7.08 |  | 0.0708 | 2391.6 | 1.48 | 3539.57 |  | 250.6 | [23 empty] | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.08; 7: 0.0708; 10: 565.42; 12: 40.03 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.-ч | 1.04 |  | 0.0104 | 1043.14 | 1.37 | 1429.1 |  | 14.86 | [23 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.04; 7: 0.0104; 10: 420.92; 12: 4.38 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 2.72 | [22 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 7; 7: 0.07; 10: 38.86; 12: 2.72 | [23 empty] | Вода
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 528.53 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 129.01 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 189.64 | [26 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 172.87 | [26 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 89104; 12: 891.04 | [27 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН27-06-068-01 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см
|  | Объем=10*0,4/100 | [33 empty] | Объем=10*0,4/100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2824; 12: 104.67 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.06; 7: 0.2824; 10: 370.66; 12: 104.67 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 128.46 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.07; 12: 31.98 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.63; 7: 0.0252; 10: 1308.44; 12: 32.97 | [23 empty] | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.63; 7: 0.0252; 10: 420.92; 12: 10.61 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1; 7: 0.04; 10: 2305.93; 12: 92.24 | [23 empty] | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 0.04; 10: 483.74; 12: 19.35 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.12; 7: 0.0048; 10: 677.12; 12: 3.25 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.0048; 10: 420.92; 12: 2.02 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 32.56 | [22 empty] | М
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | 4: т; 5: 0.0009; 7: 3.6e-05; 10: 84802.82; 12: 3.05 | [23 empty] | Гвозди строительные
| 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.043 |  | 0.00172 | 16496.03 | 1.04 | 17155.87 |  | 29.51 | [23 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 297.67 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 136.65 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 200.88 | [26 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 183.11 | [26 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17041.5; 12: 681.66 | [27 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  |  | 4: т; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [20 empty] | Розлив вяжущих материалов
|  | Объем=10*0,5/1000 | [33 empty] | Объем=10*0,5/1000
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.72 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0033; 12: 1.49 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  | маш.-ч | 0.33 |  | 0.00165 | 779.28 | 1.34 | 1044.24 |  | 1.72 | [23 empty] | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л
| 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 0.0033; 10: 452.33; 12: 1.49 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3.21 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1.49 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 2.19 | [26 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 2 | [26 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1480; 12: 7.4 | [27 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.006; 6: 1; 7: 0.006 | [20 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=(2*2*0,15) / 100 | [33 empty] | Объем=(2*2*0,15) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0864; 12: 30.4 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 0.0864; 10: 351.81; 12: 30.4 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 228.23 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08328; 12: 44.34 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.77 |  | 0.01062 | 1933 | 1.42 | 2744.86 |  | 29.15 | [23 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.77; 7: 0.01062; 10: 565.42; 12: 6 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.29; 7: 0.02574; 10: 1646.23; 12: 42.37 | [23 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.29; 7: 0.02574; 10: 483.74; 12: 12.45 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  | маш.-ч | 7.08 |  | 0.04248 | 2391.6 | 1.48 | 3539.57 |  | 150.36 | [23 empty] | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.08; 7: 0.04248; 10: 565.42; 12: 24.02 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.74 |  | 0.00444 | 1043.14 | 1.37 | 1429.1 |  | 6.35 | [23 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.74; 7: 0.00444; 10: 420.92; 12: 1.87 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1.17 | [22 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 5; 7: 0.03; 10: 38.86; 12: 1.17 | [23 empty] | Вода
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 304.14 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 74.74 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 109.87 | [26 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 100.15 | [26 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 85693.33; 12: 514.16 | [27 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.006; 6: 1; 7: 0.006 | [20 empty] | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
|  | Объем=(2*2*0,15) / 100 | [33 empty] | Объем=(2*2*0,15) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1458; 12: 54.04 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.3; 7: 0.1458; 10: 370.66; 12: 54.04 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 30.55 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01752; 12: 8.3 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.15; 7: 0.0069; 10: 1646.23; 12: 11.36 | [23 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.15; 7: 0.0069; 10: 483.74; 12: 3.34 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  | маш.-ч | 1.3 |  | 0.0078 | 1349.63 | 1.44 | 1943.47 |  | 15.16 | [23 empty] | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.3; 7: 0.0078; 10: 483.74; 12: 3.77 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.47 |  | 0.00282 | 1043.14 | 1.37 | 1429.1 |  | 4.03 | [23 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 7: 0.00282; 10: 420.92; 12: 1.19 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.47 | [22 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 2; 7: 0.012; 10: 38.86; 12: 0.47 | [23 empty] | Вода
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 93.36 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 62.34 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 12: 70.44 | [26 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 12: 48 | [26 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 35300; 12: 211.8 | [27 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [20 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=0,006/1,5 | [33 empty] | Объем=0,006/1,5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.54; 12: 184.89 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 7: 0.54; 10: 342.39; 12: 184.89 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 74.62 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.07248; 12: 40.91 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 18; 7: 0.072; 10: 1027.5; 12: 73.98 | [23 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 7: 0.072; 10: 565.42; 12: 40.71 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  | маш.-ч | 5.93 |  | 0.02372 | 8.54 | 1.53 | 13.07 |  | 0.31 | [23 empty] | Вибраторы поверхностные
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.12; 7: 0.00048; 10: 677.12; 12: 0.33 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.00048; 10: 420.92; 12: 0.2 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 16.31 | [22 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 1.75; 7: 0.007; 10: 38.86; 12: 0.27 | [23 empty] | Вода
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  | м2 | 250 |  | 1 | 12.83 | 1.25 | 16.04 |  | 16.04 | [23 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 316.73 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 225.8 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 230.32 | [26 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 130.96 | [26 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 169502.5; 12: 678.01 | [27 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН06-15-001-04 | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В 15 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [20 empty] | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В 15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.068; 12: 365.67 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 267; 7: 1.068; 10: 342.39; 12: 365.67 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 111.75 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.14756; 12: 62.45 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 16.59; 7: 0.06636; 10: 1646.23; 12: 109.24 | [23 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.59; 7: 0.06636; 10: 483.74; 12: 32.1 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.07.03-010 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л |  |  |  | маш.-ч | 20.3 |  | 0.0812 | 21.49 | 1.44 | 30.95 |  | 2.51 | [23 empty] | Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.3; 7: 0.0812; 10: 373.8; 12: 30.35 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 1596.14 | [22 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 20; 7: 0.08; 10: 38.86; 12: 3.11 | [23 empty] | Вода
| 02.2.01.02-1042 | Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  | м3 | 76 |  | 0.304 | 1174.99 | 1.36 | 1597.99 |  | 485.79 | [23 empty] | Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 50 |  | 0.2 | 565.2 | 2.63 | 1486.48 |  | 297.3 | [23 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
| 03.2.01.05-0003 | Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н |  |  |  | т | 27.5 |  | 0.11 | 4630.85 | 1.59 | 7363.05 |  | 809.94 | [23 empty] | Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2136.01 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 428.12 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 12: 312.53 | [26 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  | 4: %; 5: 34; 7: 34; 12: 145.56 | [26 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 648525; 12: 2594.1 | [27 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН47-01-001-02 | Планировка участка: вручную |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.468; 6: 1; 7: 1.468 | [20 empty] | Планировка участка: вручную
|  | Объем=367*0,4/100 | [33 empty] | Объем=367*0,4/100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.9736; 12: 5126.81 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 7: 14.9736; 10: 342.39; 12: 5126.81 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5126.81 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5126.81 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 5280.61 | [26 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 3691.3 | [26 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9604.03; 12: 14098.72 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Прокладка кабеля |  |  |  | 12: 230082.49 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Прокладка кабеля
Раздел 2. ПНР | [33 empty] | Раздел 2. ПНР
20 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.86; 12: 2717.4 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 2.43; 10: 565.42; 12: 1373.97 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 2.43; 10: 552.85; 12: 1343.43 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2717.4 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2717.4 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2010.88 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 978.26 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1902.18; 12: 5706.54 | [27 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08; 12: 44.73 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.04; 10: 565.42; 12: 22.62 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.04; 10: 552.85; 12: 22.11 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 44.73 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 44.73 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 33.1 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 16.1 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 93.93; 12: 93.93 | [27 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.86; 12: 2430.9 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 7: 1.94; 10: 420.92; 12: 816.58 | [23 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 7: 2.92; 10: 552.85; 12: 1614.32 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2430.9 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2430.9 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1798.87 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 875.12 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5104.89; 12: 5104.89 | [27 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 |  |  |  | 4: 500 м кабеля; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.45; 12: 725.11 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 7: 0.58; 10: 420.92; 12: 244.13 | [23 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 0.87; 10: 552.85; 12: 480.98 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 725.11 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 725.11 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 536.58 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 261.04 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1522.73; 12: 1522.73 | [27 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНп01-11-002-01 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.62; 12: 905.8 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 565.42; 12: 457.99 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 552.85; 12: 447.81 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 905.8 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 905.8 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 670.29 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 326.09 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1902.18; 12: 1902.18 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 ПНР |  |  |  | 12: 14330.27 | [29 empty] | Всего по разделу 2 ПНР
Раздел 3. Материалы и комплектное оборудование | [33 empty] | Раздел 3. Материалы и комплектное оборудование
25 | Текущие цены | Кабель ААБЛ-10 3х120 |  |  |  | м | 550.8 | 1 | 550.8 |  |  | 1253.28 |  | 690306.62 | [20 empty] | Кабель ААБЛ-10 3х120
|  | Цена=1529/1.22 | [42 empty] | Цена=1529/1.22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 690306.62 | [27 empty] | Всего по позиции
26 | Текущие цены | Труба гофрированная двустенная 160 мм с протяжкой с муфтой красная (50м) |  |  |  | м | 390 | 1 | 390 |  |  | 558.09 |  | 217655.1 | [20 empty] | Труба гофрированная двустенная 160 мм с протяжкой с муфтой красная (50м)
|  | Цена=669.71/1,2 | [42 empty] | Цена=669.71/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 217655.1 | [27 empty] | Всего по позиции
27 | Текущие цены | Труба SDR11 d-160 мм |  |  |  | м | 153 | 1 | 153 |  |  | 1159.84 |  | 177455.52 | [20 empty] | Труба SDR11 d-160 мм
|  | Цена=1415/1.22 | [42 empty] | Цена=1415/1.22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 177455.52 | [27 empty] | Всего по позиции
28 | Текущие цены | Муфта 3КВтп-10 3х70/120 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 5568.03 |  | 11136.06 | [20 empty] | Муфта 3КВтп-10 3х70/120
|  | Цена=6793/1.22 | [42 empty] | Цена=6793/1.22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11136.06 | [27 empty] | Всего по позиции
29 | Текущие цены | Кабельная муфта 3СТп-10-70/120 (Б) нг-LS |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 17654.92 |  | 35309.84 | [20 empty] | Кабельная муфта 3СТп-10-70/120 (Б) нг-LS
|  | Цена=21539/1.22 | [42 empty] | Цена=21539/1.22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 35309.84 | [27 empty] | Всего по позиции
30 | Текущие цены | Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые УКПТ-175/55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 539.34 |  | 1078.68 | [20 empty] | Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые УКПТ-175/55
|  | Цена=658/1,22 | [42 empty] | Цена=658/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1078.68 | [27 empty] | Всего по позиции
31 | Текущие цены | Песок природный |  |  |  | м3 | 60.32 | 1 | 60.32 |  |  | 368.85 |  | 22249.03 | [20 empty] | Песок природный
|  | Цена=450/1,22 | [42 empty] | Цена=450/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22249.03 | [27 empty] | Всего по позиции
32 | Текущие цены | Состав огнезащитный ОГРАКС-ВВ |  |  |  | кг | 10 | 1 | 10 |  |  | 491.8 |  | 4918 | [20 empty] | Состав огнезащитный ОГРАКС-ВВ
|  | Цена=600/1,22 | [42 empty] | Цена=600/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4918 | [27 empty] | Всего по позиции
33 | Текущие цены | Хомут кабельный |  |  |  | уп. | 1 | 1 | 1 |  |  | 427.05 |  | 427.05 | [20 empty] | Хомут кабельный
|  | Цена=521/1,22 | [42 empty] | Цена=521/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 427.05 | [27 empty] | Всего по позиции
34 | Текущие цены | Муфта соединительная для трубы гофрированной двустенной 160 мм |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 472.13 |  | 3777.04 | [20 empty] | Муфта соединительная для трубы гофрированной двустенной 160 мм
|  | Цена=576/1.22 | [42 empty] | Цена=576/1.22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3777.04 | [27 empty] | Всего по позиции
35 | Текущие цены | Лента сигнальная 200мкмх150мм (100 м) |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 593.44 |  | 2373.76 | [20 empty] | Лента сигнальная 200мкмх150мм (100 м)
|  | Цена=724/1,22 | [42 empty] | Цена=724/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2373.76 | [27 empty] | Всего по позиции
36 | Текущие цены | Столбик кабельный СКТ (h=1600) |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 703.28 |  | 5626.24 | [20 empty] | Столбик кабельный СКТ (h=1600)
|  | Цена=858/1,22 | [42 empty] | Цена=858/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5626.24 | [27 empty] | Всего по позиции
37 | Текущие цены | Опознавательные знаки для кабельной трассы |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 155.74 |  | 1245.92 | [20 empty] | Опознавательные знаки для кабельной трассы
|  | Цена=190/1,22 | [42 empty] | Цена=190/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1245.92 | [27 empty] | Всего по позиции
38 | Текущие цены | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ |  |  |  | т | 0.0125 | 1 | 0.0125 |  |  | 20833.33 |  | 260.42 | [20 empty] | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
|  | Цена=25000/1,2 | [42 empty] | Цена=25000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 260.42 | [27 empty] | Всего по позиции
39 | Текущие цены | Крупнозернистая плотная марка I тип Б |  |  |  | т | 2.395 | 1 | 2.395 |  |  | 2658.33 |  | 6366.7 | [20 empty] | Крупнозернистая плотная марка I тип Б
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6366.7 | [27 empty] | Всего по позиции
40 | Текущие цены | Мелкозернистая плотная марка I тип А |  |  |  | т | 2.415 | 1 | 2.415 |  |  | 2825 |  | 6822.38 | [20 empty] | Мелкозернистая плотная марка I тип А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6822.38 | [27 empty] | Всего по позиции
41 | Текущие цены | Чернозем |  |  |  | м3 | 6 | 1 | 6 |  |  | 1463.7 |  | 8782.2 | [20 empty] | Чернозем
|  | Цена=1785,71/1.22 | [42 empty] | Цена=1785,71/1.22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8782.2 | [27 empty] | Всего по позиции
42 | Текущие цены | Посевной газон |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1211.48 |  | 3634.44 | [20 empty] | Посевной газон
|  | Цена=1478/1.22 | [42 empty] | Цена=1478/1.22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3634.44 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Материалы и комплектное оборудование |  |  |  | 12: 1199425 | [29 empty] | Всего по разделу 3 Материалы и комплектное оборудование
|  | Итоги по смете: | [43 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1329333.71 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 59622.42 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 46581.56 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 18054.42 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1205075.31 | [32 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 42728.76 | [32 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 40134.66 | [32 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6003.05 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 5398.58 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2053.42 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 12475.75 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 8436.89 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5766.97 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  | 12: 2594.1 | [32 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 365.67 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 111.75 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 62.45 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1596.14 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 312.53 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 145.56 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1386778.73 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 46429.76 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 41071.23 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 15938.55 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1191003.42 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 60497.26 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 31838.51 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 14330.27 | [32 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 14330.27 | [32 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6823.94 | [32 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5049.72 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2456.61 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 1443837.76 | [33 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 77676.84 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 74296.4 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 40207.65 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 1429507.49 | [33 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Перевозка рабочих 2,5% |  |  |  | 12: 35737.69 | [32 empty] | Перевозка рабочих 2,5%
|  | Всего |  |  |  | 12: 1465245.18 | [33 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 12: 1479575.45 | [33 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 44387.26 | [32 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 1523962.71 | [33 empty] | Всего с непредвиденными
|  | Затраты на ГНБ 1х160мм (10+53+90)*7377,04 |  |  |  | 12: 1128687.12 | [32 empty] | Затраты на ГНБ 1х160мм (10+53+90)*7377,04
|  | Проектные работы |  |  |  | 12: 91437.76 | [32 empty] | Проектные работы
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 12: 2744087.59 | [33 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 603699.27 | [32 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 3347786.86 | [33 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [44 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 144,20005 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 37,2205216 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 11464.22 | [35 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 11464.22 | [36 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2866.05 | [35 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 2866.05 | [36 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]