УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ВКС»

________________В.И. Мусатов

Техническое задание

на пост‍‌‌﻿авку железобетонных изделий

- Об‍‌‍‌‌﻿ъект закупки:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 23.61.12.142 | Плита |  |  | ✓ |
|  | 23.61.12.169 | ЖБ кольцо |  |  | ✓ |
|  | 23.61.12.169 | ЖБ днище |  |  | ✓ |
|  | 23.61.12.142 | Плита перекрытия |  |  | ✓ |
|  | 22.23.19.131 | Люк ПП |  |  | ✓ |
|  | 23.61.12.143 | Плита дорожная |  |  | ✓ |
|  | 23.61.12.142 | Плита перекрытия лотков |  |  | ✓ |
|  | 23.61.12.142 | Плита перекрытия |  |  | ✓ |
|  | 23.61.12.142 | Плита перекрытия |  |  | ✓ |
|  | 23.61.12.142 | Плита перекрытия |  |  | ✓ |
|  | 23.61.12.142 | Плита |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плита П8-8 | Размер: 2990х1160х100 мм | Шт. | 4 |
|  | ЖБ кольцо КС 20.9 | Наружный диаметр: 2200 мм. Внутренний диаметр: 2000 мм. Высота: 900 мм. Толщина стенки: 100 мм. | Шт. | 6 |
|  | ЖБ днище ПН 20 | Диаметр: 2200 мм. Высота: 120 мм. | Шт. | 2 |
|  | Плита перекрытия ПП 1-20-1 | Диаметр внешний: 2200 мм. Диаметр внутренний (отверстие для люка): 700 мм. Высота: 150–160 мм. | Шт. | 2 |
|  | Люк ПП 1,5 т | Материал: полимерно-песчаная композиция. Нагрузка: не менее 1,5 тонн Диаметр корпуса: 750 мм. Диаметр крышки: 580 мм. Высота: 60 мм. | Шт. | 5 |
|  | Плита дорожная 1 П30 18-10 | Размер: 3000х1750х170 мм | Шт. | 92 |
|  | Плита перекрытия лотков | Размер: 1000х1000х100 мм | Шт. | 14 |
|  | Плита перекрытия ПТ 250.150-16 | Размер: 2500х1500х160 мм | Шт. | 50 |
|  | Плита перекрытия 1П30-15-30 | Размер: 3000х1500х170 мм | Шт. | 16 |
|  | Плита перекрытия ПТ150.120.12-15 | Размер: 1500х1200х120 мм | Шт. | 60 |
|  | Плита дорожная | Размер: 3000х1200х170 мм | Шт. | 50 |

2. Место поставки: 624760 Свердловская обл., Верхнесалдинский район, г. Верхняя Салда, Угольный склад.

3. Срок поставки: в течение 10 (календарных) дней с момента заключения договора, по заявкам Заказчика.

3.1. Доставка товара, погрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Согласовано:

Главный энергетик ____________________ Н.А. Толстов

С.Б. Ташланов   ________________