ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку горюче-смазочных материалов (АИ-92, АИ-95) по топливным картам

- Наименование закупки: Поставка горюче-смазочных материалов (АИ-92, АИ-95) по топливным картам

| № п/п | Код | Наим‍⁠⁠‌​﻿‍‌​‍﻿⁠‌‌‍﻿﻿‌⁠⁠‌​‍﻿‌⁠‌⁠‌‌‍‍‌⁠​‌⁠⁠​﻿⁠‌‍‍енование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 19.20.21.125 | Бензин автомобильный АИ-92 |  |  | ✓ |
| 2 | 19.20.21.135 | Бензин автомобильный АИ-95 |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции, с указанием реквизитов нормативных правовых актов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 Бензин автомобильный. Технические условия и/или ГОСТ Р 51105-2020 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный. Технические условия - Экологический класс – не ниже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0 - по моторному методу: не менее 83,0 -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; -Отсутствие механических примесей. | литр | 12000 |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-95 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 Бензин автомобильный. Технические условия и/или ГОСТ Р 51866-2002 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» Экологический класс: не ниже К5 Октановое число: по исследовательскому методу: не менее 95,0 по моторному методу: не менее 85,0 Массовая доля серы: не более 10 мг/кг Объемная доля бензола: не более 1 % Отсутствие механических примесей | литр | 1400 |

2. Срок поставки: с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года, включительно.  Круглосуточно в будни, выходные и праздничные дни

3. Место поставки: через сеть Автозаправочных станций Поставщика, а также на АЗС Контрагентов Поставщика (обязательное наличие заправочных станций на территории АЗС в г. Иркутск, Иркутской области, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам).

Недопущение приостановок отпуска ГСМ без уведомления о том Заказчика.

Отпуск Товара производится по топливным картам литрового номинала (пластиковая карта) путем заправки служебного автотранспорта Заказчика круглосуточно.

Топливные карты выдаются Поставщиком товара.

4. Требования к качественным характеристикам товаров

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара и должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную его эксплуатацию для жизни и здоровья людей.

4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

4.4. Заказчик должен иметь полный контроль над расходом нефтепродуктов и оперативный учет, а также возможность получения информации в письменной или электронной форме по выборке топлива через сеть Интернет или у оператора Поставщика в течение 12 часов. Поставщик обеспечивает заказчику ежедневный доступ к системе статистики выданных топливных карт в сети Интернет для мониторинга в режиме реального времени пополнения и расходования нефтепродуктов как группы карт выданных, так и отдельно по персональному номеру карты за любой период отчетного времени.

4.5. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

5. Количество карт: Поставщик для исполнения своих обязательств передает Заказчику электронно-пластиковые карты, являющиеся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком Товаров в Торговых точках в количестве не менее 5 (пяти) штук без ограничения вида топлива.