ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку полимера акриламида ПОЛИФЛОК (Р) марки Н-0305 (водный)

ТУ 2414-002-74301823-2007

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

| Общие требования к товару | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена договора | Начальная (максимальная) цена договора, определяется заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров. В цену Договора входят все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, включая стоимость товара, упаковку, транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование, таможенные пошлины и налоги. |
| Источник финансирования | АО «Юганскводоканал» |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата товара осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком оригинала товарной накладной на данный товар (партию товара) или универсального передаточного документа, а так же документа, подтверждающего качество товара (паспорт, сертификат, декларация)/ либо в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания оригинала акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком оригинала счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД), товарно – накладной. |
| Место, условия поставки | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 7-й, здание 61, строение 61/6. |
| Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку) | В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения договора Срок поставки включает доставку, приемку товара по количеству и качеству. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме. |
| Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости) | Дата изготовления партии химического реагента должна быть не позднее трех месяцев на момент поставки товара в адрес Покупателя. Гарантийный срок хранения: 2 года. |
| Дополнительные условия | Доставка продукции осуществляется крытым автомобильным транспортом. |
| Общие условия к комплектности при поставке | Поставляемый товар должен быть новым, изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями, параметрами и требованиями ТУ производителя; Поставляемый Товар должен быть готовым к эксплуатации; При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а так же использование Товара не должно причинять вред имуществу Заказчика |
| Состав документации при поставке | В комплект документации при поставке товара должны входить: - перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеуказанные документы должные предоставляться на каждую партию продукции. |
| Требования к упаковке, маркировке товара | Упаковка товара – мешки по 45 кг полипропиленовые с двойным полиэтиленовым вкладышем, увязанные каждый в отдельности. |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

| № тов. поз | Наименование товара | Комплектность по позиции (если имеется) | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полимер акриламид ПОЛИФЛОК (Р) марки Н-0305 (водный) ТУ 2414-002-74301823-2007 |  | Характеристики: - Массовая доля основного вещества — не менее 6% (7%); - Массовая доля остаточного акриламида в расчёте на 1% основного вещества — не более 0,002% (0,002%); - Кинематическая вязкость раствора полиакриламида с массовой долей 0,25% в растворе хлористого натрия с массовой долей 3% при 30 °С — не менее 2,2 мм²/с (2-4 мм²/с); - Скорость осаждения суспензии оксида меди — не менее 6 мм/с(7,7мм/с). | 19,98 тонн |

# (  )-Требование Заказчика

# СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

| # Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара: | # за 3 рабочих дня до доставки товара |
| --- | --- |
| # Срок и порядок приемки товара по количеству: | # в течение 3 рабочих дней по маркировке, транспортным и сопроводительным документам |
| # Срок и порядок приемки товара по качеству: | # Не более 3 рабочих дней |
| # Срок для доукомплектования товара: | # 14 рабочих дней |
| # Срок для замены некачественного товара: | # 14 рабочих дней |