Техническое﻿​⁠﻿‌⁠‌‍﻿​‍‌‍​​​​﻿⁠⁠‌﻿​​‌⁠‍‍⁠‌‍﻿‍⁠​‌‌‌‍⁠⁠﻿‌​ задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Снос здания теплицы МАОУ "СОШ №1" по ул. Свободы д.6 в г. Мегион»

71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

| Общие сведения | Расположение объекта | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Мегион, улица Свободы, дом 6 |
| --- | --- | --- |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация и проектно-сметная документация |
|  | Исходные данные для проектирования | - Заключение по результатам инженерно-технического обследования строительных конструкций здания теплицы МАОУ «СОШ №1» - Техническое задание |
|  | Сроки начала и окончания работ | с момента подписания договора до 30 сентября 2026 года |
| 1 | Исходные данные для проектирования | Объект: МАОУ «СОШ №1» Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Мегион, улица Свободы, дом 6 |
| 2 | Требования к техническим решениям при проектировании и выполнении монтажных и пуско-наладочных работ. | Технические решения предварительно согласовываются Исполнителем с Заказчиком. 1. Технические решения должны отвечать следующим требованиям: 2. При проектировании руководствоваться следующими нормативными документами: - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»; - ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ. |
| 3 | Требования к проектно-сметной документации | 1. Проектная рабочая документация должна быть представлена в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде. 2. Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года за №190-ФЗ и Постановления от 16 февраля 2008 г. №87. 3 При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 4. При указании в проектной документации товарных знаков (конкретных марок, моделей) оборудования Подрядчик обязан выполнить требования: а) дополнить указание каждого товарного знака словами «или эквивалент»; б) для каждого такого оборудования привести в проектной документации параметры эквивалентности, позволяющие определить взаимозаменяемость товаров; 4.1. Состав параметров эквивалентности подлежит согласованию с Заказчиком до включения соответствующего оборудования в проектную документацию. 5. Требования к сметной документации: 5.1. Сметная документация предоставляется в формате программы «А0», в печатном и электронном виде; 6. Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах; 7. Единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть представлены в международной системе единиц. Документация должна быть на русском языке; 8. При обнаружении отдельных несоответствий проектной документации техническому заданию, исходно-разрешительной документации, техническим условиям, а также полноты и объема документации, Заказчик передает их Исполнителю в письменном виде. После устранения несоответствий, повторное согласование и утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектно-сметной документации; 9. Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Исполнитель оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений. |
| 4 | Результат выполнения работ | Результатом выполнения работ станет «Рабочая документация и проектно-сметная документация», передаваемая «Исполнителем» «Заказчику» к моменту завершения работ по их разработке, соответствующих требованиям действующих нормативных документов по строительству |
| 6 | Особые условия | 1 Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований в области охраны труда, техники безопасности, экологической и пожарной опасности; 2. Исполнитель несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Исполнителя; 3. Исполнитель несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации |
| 8 | Требования по объёму гарантий качества выполнения работ | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем при выполнении проектной документации. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. |
| 9 | Требования по сроку гарантий на результаты выполнения работ | Срок гарантии качества рабочей и сметной документации действует на весь не менее 12 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. |