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на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Снос здания теплицы МАОУ "СОШ №1" по ул. Свободы д.6 в г. Мегион»

71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

	Общие сведения
	Расположение объекта 
	Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Мегион, улица Свободы, дом 6

	
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация и проектно-сметная документация 

	
	Исходные данные для проектирования
	- Заключение по результатам инженерно-технического обследования строительных конструкций здания теплицы МАОУ «СОШ №1»
- Техническое задание

	
	Сроки начала и окончания работ
	с момента подписания договора до 30 сентября 2026 года

	1
	Исходные данные для проектирования
	Объект: МАОУ «СОШ №1»
Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Мегион, улица Свободы, дом 6
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	Требования к техническим решениям при проектировании и выполнении монтажных и пуско-наладочных работ.
	Технические решения предварительно согласовываются Исполнителем с Заказчиком.
1. Технические решения должны отвечать следующим требованиям:
2. При проектировании руководствоваться следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
- ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
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	Требования к проектно-сметной документации
	1. Проектная рабочая документация должна быть представлена в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде.
2. Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года за №190-ФЗ и Постановления от 16 февраля 2008 г. №87.
3 При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
4. При указании в проектной документации товарных знаков (конкретных марок, моделей) оборудования Подрядчик обязан выполнить требования:
а) дополнить указание каждого товарного знака словами «или эквивалент»;
б) для каждого такого оборудования привести в проектной документации параметры эквивалентности, позволяющие определить взаимозаменяемость товаров;
4.1. Состав параметров эквивалентности подлежит согласованию с Заказчиком до включения соответствующего оборудования в проектную документацию.
5. Требования к сметной документации:
5.1. Сметная документация предоставляется в формате программы «А0», в печатном и электронном виде;
6. Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах;
7. Единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть представлены в международной системе единиц. Документация должна быть на русском языке;
8. При обнаружении отдельных несоответствий проектной документации техническому заданию, исходно-разрешительной документации, техническим условиям, а также полноты и объема документации, Заказчик передает их Исполнителю в письменном виде. После устранения несоответствий, повторное согласование и утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектно-сметной документации;
9. Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Исполнитель оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений.

	4
	Результат выполнения работ
	Результатом выполнения работ станет «Рабочая документация и проектно-сметная документация», передаваемая «Исполнителем» «Заказчику» к моменту завершения работ по их разработке, соответствующих требованиям действующих нормативных документов по строительству
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	Особые условия
	1 Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований в области охраны труда, техники безопасности, экологической и пожарной опасности;
2. Исполнитель несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Исполнителя;
3. Исполнитель несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации
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	Требования по объёму гарантий качества выполнения работ
	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем при выполнении проектной документации. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
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	Требования по сроку гарантий на результаты выполнения работ
	Срок гарантии качества рабочей и сметной документации действует на весь не менее 12 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.
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