Техническое задание

на выполнение ремонтных работ по замене блока питания секционным вакуумным выключателем и замене кабельных концевых муфт КЛ=6 кВ в РП-6кВ ИХВВ РАН

ОКПД 2: 33.14.19.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования

- Требование к выполнению работ:

  - Объем работ.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена блока питания секционным вакуумным выключателем в РП-6кВ ИХВВ РАН | шт. | 1 |
| 2 | Прогрузка, ревизия релейной защиты и проверка работоспособности секционного вакуумного выключателя в РП-6кВ ИХВВ РАН | усл. ед. | 1 |
| 3 | Монтаж высоковольтной концевой муфты на КЛ-6кВ 3х120мм² | шт. | 2 |
| 4 | Испытание повышенным напряжением кабельной линии 6кВ после монтажа концевой муфты | кабельная линия | 2 |
| 5 | Фазировка кабельной линии 6кВ | шт. | 2 |

  - Требования к подрядной организации:

– Наличие опыта выполнения аналогичных работ;

– Наличие квалифицированного персонала;

– Наличие специальных знаний и групп по электробезопасности;

– Наличие необходимого инструмента, оборудования и механизмов для выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком электромонтажные работы и материалы составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев.

  - Результатом работ является:

– Качественный безопасный для жизни, здоровья потребителей, окружающей среды при обычных условиях эксплуатации результат выполненной работы;

– Выполненные работы признаются качественными при условии обеспечения бесперебойной безаварийной работы оборудования в режимах, предусмотренных производителем и отсутствия претензий со стороны Заказчика;

– Проведение пусконаладочных работ;

– Соответствие результата выполненной Подрядчиком работы требованиям, установленным в Техническом задании, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ПУЭ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

1.4.	Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.»;

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.