Техническое задание
на выполнение ремонтных работ по замене блока питания секционным вакуумным выключателем и замене кабельных концевых муфт КЛ=6 кВ в РП-6кВ ИХВВ РАН
ОКПД 2: 33.14.19.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования


1. Требование к выполнению работ:

1.1. Объем работ.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	1
	Замена блока питания секционным вакуумным выключателем в РП-6кВ ИХВВ РАН
	шт.
	1

	2
	Прогрузка, ревизия релейной защиты и проверка работоспособности секционного вакуумного выключателя в РП-6кВ ИХВВ РАН
	усл. 
ед.
	1

	3
	Монтаж высоковольтной концевой муфты на КЛ-6кВ 3х120мм²
	шт.
	2

	4
	Испытание повышенным напряжением кабельной линии 6кВ после монтажа концевой муфты
	кабельная линия
	2

	5
	Фазировка кабельной линии 6кВ
	шт.
	2



1.2. Требования к подрядной организации:
– Наличие опыта выполнения аналогичных работ;
– Наличие квалифицированного персонала;
– Наличие специальных знаний и групп по электробезопасности;
– Наличие необходимого инструмента, оборудования и механизмов для выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком электромонтажные работы и материалы составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев.

1.3. Результатом работ является:


– Качественный безопасный для жизни, здоровья потребителей, окружающей среды при обычных условиях эксплуатации результат выполненной работы;
– Выполненные работы признаются качественными при условии обеспечения бесперебойной безаварийной работы оборудования в режимах, предусмотренных производителем и отсутствия претензий со стороны Заказчика;
– Проведение пусконаладочных работ;
– Соответствие результата выполненной Подрядчиком работы требованиям, установленным в Техническом задании, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ПУЭ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

1.4.	Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.»;
- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
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