

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку фасонных частей для монтажа конструкции воздуховодов в систему вентиляции  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
	Общие требования к товару
	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

	Начальная (максимальная) цена договора  
	Начальная (максимальная) цена договора, определяется заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров.
В цену Договора входят все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, включая стоимость товара, упаковку, транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование, таможенные пошлины и налоги.

	Источник финансирования
	АО «Юганскводоканал»

	Форма, сроки и порядок оплаты 
	Оплата товара осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком оригинала товарной накладной на данный товар (партию товара) или универсального передаточного документа, а так же документа, подтверждающего качество товара (паспорт, сертификат, декларация)/ либо в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания оригинала акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком оригинала счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД), товарно – накладной.

	Место, условия поставки
	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 7-й, здание 61, строение 61/6.
 

	Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку)
	В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения договора. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме.

	Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости)
	Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
 Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


	Дополнительные условия
	___

	Общие условия к комплектности при поставке
	-Поставляемый товар должен соответствовать заданным техническим, функциональным и качественным характеристикам; 
-Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
-Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
-Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
- Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

	Состав документации при поставке
	В комплект документации при поставке товара должны входить:
- паспорт (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации,
-документы, подтверждающие права Заказчика на использование программного обеспечения (если предусмотрено использование ПО),
-…сертификаты и пр.
- др.
- перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к такому товару. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром.

	Требования к упаковке, маркировке товара
	Товар поставляется в упаковке предприятия-изготовителя.
 Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
 Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*
	№ тов. поз
	Наименование товара

	Комплектность по позиции (если имеется)
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Кол-во, ед. изм.
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	Врезка воротниковая для круглых воздуховодов


 Отвод (угол/ колено) 90 градусов для круглого воздуховода



Врезка на площадке для круглых воздуховодов





Заглушка для вентиляции





Соединитель для воздуховодов



Воздуховод прямошовный





Дефлектор крышный



U-образный профиль монтажный




L-образный профиль монтажный



Хомут вентиляционный с уплотнением для воздуховода
	
	Вид товара: врезка воротниковая предназначена для установки в круглые магистрали
Канал: круглый
Диаметр D/D1, мм: 315/315
Материал: Оцинкованная сталь
Назначение: Промышленное

Вид товара: отвод (угол/ колено) 90 градусов для круглого воздуховода
Канал: круглый
Диаметр D, мм: 315
Сечение:315х315 мм
Угол:90 град
Материал: Оцинкованная сталь
Назначение: Промышленное

Вид товара: врезка в плоскость для круглых воздуховодов
Канал: круглый
Диаметр D, мм: 315
Сечение:315х315 мм
Толщина металла:0.5 мм
Материал: Оцинкованная сталь
Назначение: Промышленное



Вид товара: Заглушка для круглых воздуховодов
Канал: круглый
Диаметр D, мм: 315
Сечение:315х315 мм
Толщина металла:0.5 мм
Материал: Оцинкованная сталь
Назначение: Промышленное

Вид товара: соединитель для круглых воздуховодов
Канал: круглый
Диаметр D, мм: 315
Материал: Оцинкованная сталь
Назначение: Промышленное


Форма канала: круглая
Диаметр воздуховодов:315 мм
Сечение:315х315 мм
Длина:1.25 м
Материал: оцинкованная сталь
Толщина металла:0.5 мм

Вид товара: дефлектор крышный
Дефлектор: D 315
Диаметр, мм: 315
Материал: оцинкованная сталь
Толщина материала мм 0,5

Вид товара: U-образный профиль перфорированный монтажный
Толщина материала, мм:2
Ширина, мм: 30
Длина, м : 2 
Высота, мм: 30

Вид товара: Профиль L-образный перфорированный по двум полкам
Размеры профиля: 30х30мм
Толщина профиля: 2мм
Вид профиля: перфорация по двум сторонам
Материал профиля: оцинкованная сталь

Вид товара: хомут вентиляционный с уплотнением для воздуховода D 315мм гайка М8, 
Материал: оцинкованная сталь 
Диаметр,мм:315 
Резьба гайки: М8
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СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
	Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара:
	за 3 рабочих дня до доставки товара

	Срок и порядок приемки товара по количеству:
	в течение 3 рабочих дней по маркировке, транспортным и сопроводительным документам

	Срок и порядок приемки товара по качеству:
	Не более 3 рабочих дней

	Срок для доукомплектования товара:
	14 рабочих дней

	Срок для замены некачественного товара:
	14 рабочих дней
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