ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фасонных частей для монтажа конструкции воздуховодов в систему вентиляции

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

| Общие требования к товару | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена договора | Начальная (максимальная) цена договора, определяется заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров. В цену Договора входят все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, включая стоимость товара, упаковку, транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование, таможенные пошлины и налоги. |
| Источник финансирования | АО «Юганскводоканал» |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата товара осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком оригинала товарной накладной на данный товар (партию товара) или универсального передаточного документа, а так же документа, подтверждающего качество товара (паспорт, сертификат, декларация)/ либо в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания оригинала акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком оригинала счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД), товарно – накладной. |
| Место, условия поставки | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 7-й, здание 61, строение 61/6. |
| Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку) | В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения договора. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме. |
| Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости) | Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором. |
| Дополнительные условия | ___ |
| Общие условия к комплектности при поставке | -Поставляемый товар должен соответствовать заданным техническим, функциональным и качественным характеристикам; -Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); -Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов; -Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации; - Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. |
| Состав документации при поставке | В комплект документации при поставке товара должны входить: - паспорт (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации, -документы, подтверждающие права Заказчика на использование программного обеспечения (если предусмотрено использование ПО), -…сертификаты и пр. - др. - перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к такому товару. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром. |
| Требования к упаковке, маркировке товара | Товар поставляется в упаковке предприятия-изготовителя. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой; Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании; Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

| № тов. поз | Наименование товара | Комплектность по позиции (если имеется) | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Врезка воротниковая для круглых воздуховодов Отвод (угол/ колено) 90 градусов для круглого воздуховода Врезка на площадке для круглых воздуховодов Заглушка для вентиляции Соединитель для воздуховодов Воздуховод прямошовный Дефлектор крышный U-образный профиль монтажный L-образный профиль монтажный Хомут вентиляционный с уплотнением для воздуховода |  | Вид товара: врезка воротниковая предназначена для установки в круглые магистрали Канал: круглый Диаметр D/D1, мм: 315/315 Материал: Оцинкованная сталь Назначение: Промышленное Вид товара: отвод (угол/ колено) 90 градусов для круглого воздуховода Канал: круглый Диаметр D, мм: 315 Сечение:315х315 мм Угол:90 град Материал: Оцинкованная сталь Назначение: Промышленное Вид товара: врезка в плоскость для круглых воздуховодов Канал: круглый Диаметр D, мм: 315 Сечение:315х315 мм Толщина металла:0.5 мм Материал: Оцинкованная сталь Назначение: Промышленное Вид товара: Заглушка для круглых воздуховодов Канал: круглый Диаметр D, мм: 315 Сечение:315х315 мм Толщина металла:0.5 мм Материал: Оцинкованная сталь Назначение: Промышленное Вид товара: соединитель для круглых воздуховодов Канал: круглый Диаметр D, мм: 315 Материал: Оцинкованная сталь Назначение: Промышленное Форма канала: круглая Диаметр воздуховодов:315 мм Сечение:315х315 мм Длина:1.25 м Материал: оцинкованная сталь Толщина металла:0.5 мм Вид товара: дефлектор крышный Дефлектор: D 315 Диаметр, мм: 315 Материал: оцинкованная сталь Толщина материала мм 0,5 Вид товара: U-образный профиль перфорированный монтажный Толщина материала, мм:2 Ширина, мм: 30 Длина, м : 2 Высота, мм: 30 Вид товара: Профиль L-образный перфорированный по двум полкам Размеры профиля: 30х30мм Толщина профиля: 2мм Вид профиля: перфорация по двум сторонам Материал профиля: оцинкованная сталь Вид товара: хомут вентиляционный с уплотнением для воздуховода D 315мм гайка М8, Материал: оцинкованная сталь Диаметр,мм:315 Резьба гайки: М8 | 10шт. 10шт. 10шт. 20шт. 10шт. 2шт. 10шт. 16шт. 20шт. 20шт. |

# СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

| # Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара: | # за 3 рабочих дня до доставки товара |
| --- | --- |
| # Срок и порядок приемки товара по количеству: | # в течение 3 рабочих дней по маркировке, транспортным и сопроводительным документам |
| # Срок и порядок приемки товара по качеству: | # Не более 3 рабочих дней |
| # Срок для доукомплектования товара: | # 14 рабочих дней |
| # Срок для замены некачественного товара: | # 14 рабочих дней |