ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку труб и муфт для нужд ООО "РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКО"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 24.20.13.130 | Труба |  |  | ✓ |
| 2 | 22.21.29.130 | Муфта |  | ✓ |  |
| 3 | 22.21.29.130 | Муфта |  | ✓ |  |
| 4 | 22.21.29.130 | Муфта |  | ✓ |  |
| 5 | 22.21.29.130 | Муфта |  | ✓ |  |
| 6 | 26.51.63.120 | Счетчик |  | ✓ |  |
| 7 | 26.51.63.120 | Счетчик |  | ✓ |  |
| 8 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |

1.  Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба | Соответствует требованиям ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные Инженерная система-Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты, Пожаротушение Материал-сталь Модель-электросварная Тип-бесшовная Покрытие-неоцинкованные Диаметр наружный, мм не менее Дн 57 Диаметр условный, мм не менее 50 Толщина стенки, мм не менее 3,5 Фасовка- 1 погонный метр не менее 12 м | шт | 10 |
| 2 | Муфта | Модель-электросварная Назначение - для воды Материал-ПНД Диаметр не менее 63 мм Мах давление не менее 16 МПа Длина не менее 74 мм Мах температура эксплуатации не менее 40°С | шт | 2 |
| 3 | Муфта | Модель-электросварная Назначение - для воды Материал-ПНД Диаметр не менее 110 мм Мах давление не менее 16 МПа Длина не менее 134 мм Мах температура эксплуатации не менее 40°С | шт | 2 |
| 4 | Муфта | Модель-электросварная Назначение - для воды Материал-ПНД Диаметр не менее 160 мм Мах давление не менее 16 МПа Длина не менее 185 мм Мах температура эксплуатации не менее 40°С | шт | 2 |
| 5 | Муфта | Модель-электросварная Назначение - для воды Материал-ПНД Диаметр не менее 225мм Мах давление не менее 16 МПа Длина не менее 260 мм Мах температура эксплуатации не менее 40°С | шт | 2 |
| 6 | Счетчик | Номинальный расход, Qn не менее 63 м3/ч Тип-ХВС Ду- не менее Ду80 Степень IP не менее IP68 Длина проливной части, L не менее 225 мм Диапазон температур воды от не более +5 до не менее +40 °С | шт | 1 |
| 7 | Счетчик | Номинальный расход, Qn не менее 100 м3/ч Тип-ХВС Ду- не менее Ду100 Длина проливной части, L не менее 250 мм Диапазон температур воды от не более +5 до не менее +40 °С | шт | 1 |
| 8 | Задвижка | Тип задвижки - Шиберная Диаметр номинальный DN – не менее 150 мм Давление номинальное – не менее 16 бар Рабочее давление – не менее 16 бар Температура рабочей среды – от не более -20 до не менее + 110 Тип присоединения - межфланцевый Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "A" Материал корпуса - Высокопрочный чугун GGG40/ВЧ40/EN-GJS-400-15 Материал запорного органа - Нержавеющая сталь AISI/SS 304/08Х18Н10 Строительная длина – не менее 56 мм Класс материала корпуса - чугун Управление - ручное Конструкция шпинделя - невыдвижной Клин - однодисковый Тип уплотнения - NBR Тип покрытия - эпоксидный порошок Цвет задвижки - Синий | шт | 6 |

2. Место поставки: 422773, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Пестречинский, д Куюки, ул Квартал 12, д. 5

3. Срок поставки: с момента заключения до 31.12.2026г, по заявкам заказчика.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.