Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту межпанельных швов в многоквартирных жилых домах

г. Краснознаменска Московской области

ОКПД 2: 43.29.11.190 Работы изоляционные прочие

1. Содержание и условия производства работ

1.1. Работы выполнить в объемах, согласно заявкам Заказчика. Ориентировочный объем 400 п.м.

1.2. Условия производства работ:

# - работы организовать без ограничения прохода жителей в здание;

# - все рабочие и сотрудники, которые задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию;

# - складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются;

- строительные работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами Подрядчика.

2. Виды выполняемых работ:

2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельным файлом) и данного технического задания.

2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

2.3. При производстве работ:

- обязательное вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя;

- обязательно согласование с Заказчиком необходимость выполнения дополнительных мест герметизации межпанельных стыков;

- в зависимости от ширины стыка (W), его заполнять вилатермом или монтажной пеной,

монтажная пена или вилатерм

L

- расстояние от герметика до плоскости наружных плит (L) не должно превышать 1 см.

2.4. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП З.01.01-85.

2.5. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.

# 2.6. Заблаговременно, перед началом работ, уведомить жителя о дате и времени выполнения работ лично или по телефону, указанному в заявке Заказчика.

# 2.7. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, при необходимости с выборочным вскрытием межпанельных швов и подписанием акта на выполненные работы после предъявления Заказчику актов выполненных работ, подписанных жителями (Приложение № 2).

3. Место выполнения работ: в многоквартирных жилых домах г. Краснознаменска Московской области (согласно списку адресов, указанных в Приложении 1 к Техническому заданию)

4. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора в течение не более 90 календарных дней

Начало работ – не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты подписания договора.

Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

# 4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:

# - утвержденный план график выполнения работ;

# - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

На территории Заказчика установлен пропускной режим.

Пропуск граждан Российской Федерации на территорию Заказчика осуществляется в следующем порядке:

- предоставляются (за сутки до момента совершаемых действий) сведения о лицах, оказывающих услуги (на определенный период), с указанием фамилии, имя, отчества, паспортных данных;

- предоставляются (за сутки до момента совершаемых действий) сведения о водителях с указанием фамилии, имя, отчества, паспортных данных и данных транспортных средствах (на определенный период) с указанием модели и регистрационного номера;

- в случае изменения состава лиц, оказывающих услуги, водителя, изменения транспортного средства, сведения о таких изменениях предоставляются в соответствии с вышеуказанным порядком.

Пропуск иностранных граждан (граждан, не имеющих паспорт Российской Федерации) на территорию Заказчика не допускается.

Подрядчик несет ответственность за въезд, пребывание, проживание, порядок привлечения и использование своего персонала.

5. Общие требования к выполнению работ:

5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания.

5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

5.3. Перед началом производства работ необходимо уточнить местоположение подземных коммуникаций.

5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, надежно препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика и т.д.

5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;

5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;

5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.10. Ежедневно, после окончания работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

5.13. Заказчик имеет право:

- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;

- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;

- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

6. Требования к качеству материалов (товаров):

6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

-Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

# - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- Соответствие Исполнителя требованиям обеспечения особого режима безопасного функционирования в закрытом административно-территориальном образовании (статья 3 закона РФ от 14 июля 1992 г. N 3297-1"О закрытом административно-территориальном образовании"). В соответствии с п.4 ст.1 Закона РФ от 14 июля 1992 г. N 3297-1"О закрытом административно-территориальном образовании" Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления действуют в отношении закрытого административно-территориального образования с учетом особенностей, устанавливаемых настоящим Законом;

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

8.1. Результатом работы являются выполненные работы по текущему ремонту межпанельных швов, приведенных в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям технической и санитарной безопасности. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе работ и после производства ремонтных работ. В случае оставления мусора будут применяться штрафные санкции.

8.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.

8.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.

9. Требования по объёму гарантий качества работ

9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязан устранить возникшие повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

9.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

9.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

9.7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9.8. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

## Приложение 1

к техническому заданию

Адресный список многоквартирных домов г. Краснознаменска Московской области, находящихся в управлении МБУ «Жилищное хозяйство»

| № п/п | Адрес | Номер МКД | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г.о. Краснознаменск Комсомольский бульвар | 1 |  |
|  | г.о. Краснознаменск Комсомольский бульвар | 4 |  |
|  | г.о. Краснознаменск Комсомольский бульвар | 1/16 |  |
|  | г.о. Краснознаменск проспект Мира | 1 |  |
|  | г.о. Краснознаменск проспект Мира | 2 |  |
|  | г.о. Краснознаменск проспект Мира | 3 |  |
|  | г.о. Краснознаменск проспект Мира | 4 |  |
|  | п г.о. Краснознаменск роспект Мира | 5 |  |
|  | г.о. Краснознаменск проспект Мира | 6 |  |
|  | г.о. Краснознаменск проспект Мира | 7 |  |
|  | г.о. Краснознаменск проспект Мира | 9 |  |
|  | п г.о. Краснознаменск роспект Мира | 10 |  |
|  | г.о. Краснознаменск проспект Мира | 12 |  |
|  | п г.о. Краснознаменск роспект Мира | 13 |  |
|  | г.о. Краснознаменск проспект Мира | 14 |  |
|  | г.о. Краснознаменск проспект Мира | 17 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Гагарина | 3 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Гагарина | 5 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Гагарина | 7 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Гагарина | 9 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Гагарина | 9а |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Гагарина | 11 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Гагарина | 11а |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Гагарина | 13 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Гагарина | 13а |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Гагарина | 17 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Гагарина | 19 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Генерала Шлыкова | 2 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Генерала Шлыкова | 4 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Генерала Шлыкова | 5а |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Генерала Шлыкова | 5б |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Генерала Шлыкова | 12 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Генерала Шлыкова | 14 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 2 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 2а |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 2б |  |
|  | у г.о. Краснознаменск лица Краснознаменная | 3 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 4 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 5 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 6 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 7 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 8 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 10 |  |
|  | у г.о. Краснознаменск лица Краснознаменная | 17 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 18 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 19 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 20 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 21 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 25 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Краснознаменная | 27 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Лесная | 27 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Молодежная | 1 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Молодежная | 3 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Молодежная | 5 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Октябрьская | 2 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Октябрьская | 4 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Октябрьская | 5 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Октябрьская | 6 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Октябрьская | 8 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Октябрьская | 9 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Октябрьская | 10 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Парковая | 1 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Парковая | 4 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Парковая | 8 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Парковая | 10 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Парковая | 12 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 2 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 4 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 5 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 6 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 6/1 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 6/4 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 7 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 8 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 9 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 10 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 11 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 12 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 13 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 15 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 16 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 16а |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 17 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 18 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 20 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 21 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 22 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 23 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Победы | 24 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Советская | 1 |  |
|  | у г.о. Краснознаменск лица Советская | 5 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Советская | 7 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Строителей | 2 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Строителей | 4 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Строителей | 12/1 |  |
|  | г.о. Краснознаменск улица Строителей | 18/6 |  |

Приложение 2

к техническому заданию

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МБУ «Жилищное хозяйство»

Савинский Д.С.

«____»________________2026г.

АКТ

приемки работ по ремонту межпанельных швов по квартире

Мы нижеподписавшиеся:

от «Заказчика» _____________________ МБУ «Жилищное хозяйство» ____________________,

(должность)							    (ФИО сотрудника)

от «Подрядчика» _________________________________________ совместно с собственником

(нанимателем) квартиры №______    _____________________   составили настоящий акт о том,

(ФИО нанимателя)

что работы по ремонту межпанельных швов выполнены в количестве ________ погонных метров.

К качеству выполненных работ претензий нет.

Работу сдал:								Работу принял:

Представитель Подрядчика					Представитель Заказчика

___________________ /__________/			________________ /_______________/

Собственник (наниматель) жилого помещения по адресу:

Московская область, г. Краснознаменск, ул. ________________________кв. № ______

______________________________  _______________________

(подпись)					(ФИО)