ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по замене сетей водоотведения по адресу: г. Мелеуз, ул. Свердлова, д.27б-33, 32 мкр, между д.8б-20п1, ул. Первомайская, д.7 в рамках капитального ремонта
	№ п/п
	Разделы
	Описание характеристик и требований к работам, услугам

	1. 
	ОКПД 2
	43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

	1. 
	Наименование объекта, на котором выполняются работы 
	Замена сетей водоотведения г. Мелеуз, ул. Свердлова, д.27б-33, 32 мкр, между д.8б-20п1, ул. Первомайская, д.7.


	1. 
	Место оказания услуг
	ул. Свердлова, д.27б-33 КК1-КК5, 32 мкр, между д.8б-20п1 КК6-КК8, ул. Первомайская, д.7 КК9-КК10
схема прилагается.

	1. 
	Перечень работ, услуг, товаров (может быть в виде приложения)
	Замена самотечной канализации бестраншейным методом из колодца диаметром 1м, разрушением старой трубы между ближайшими колодцами,  включающей в себя раскопка и закопка траншеи, замену трубы,  герметизация колодца в месте ввода трубы в колодец. 
ул. Свердлова, д.27б-33  разрушающая труба: чугун ø100, монтажная труба: ПЭ100 SDR17 d110*6,5, 100 метров;
32 мкр, между д.8б-20п1 разрушающая труба: керамика ø150, монтажная труба: ПЭ100 SDR17 d160*9,5, 64 метра;
ул. Первомайская, д.7, разрушающая труба: керамика ø160, монтажная труба: модуль литьевой ПЭ 160*620, 20 метров.

	1. 
	Сроки выполнения работ, услуг (начало, окончание, этапы)
	В течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки заказчиком на проведение работ.

	1. 
	Порядок доставки материалов, оборудования, персонала (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза)
	Доставка осуществляется до Заказчика силами, за счет Исполнителя.

	1. 
	Момент перехода права собственности на результат работ и момент перехода риска случайной гибели
	Дата подписания формы КС2, КС3

	1. 
	Технические характеристики результата работ и услуг
	Проверка герметизации колодца в месте ввода трубы в колодцы, проверка на проходимость трубопровода.

	1. 
	Требование к качеству и безопасности результата работ, услуг
	По окончанию работ в течении 5 календарных дней Исполнитель должен выдать Заказчику:
- акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2; 
- справку стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3; 
- счет фактуру и счет на оплату.
Исполнитель должен обеспечить гарантийное и сервисное обслуживание в течении двух лет.

	1. 
	Результат работ, услуг.
	Выполненные и принятые Заказчиком работы по замене  канализационного трубопровода методом ГНБ по адресам: ул. Свердлова, д.27б-33, 32 мкр, между д.8б-20п1, ул. Первомайская, д.7., подписанием актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3. 

	1. 
	Дополнительные требования к результатам работ, услуг (совместить требования к рабочей среде)
	1. Подрядчик обязан:
Предоставить в срок услуги по замене канализационного  трубопровода на самотечном канализационном коллекторе  по адресу ул. Свердлова, д.27б-33, 32 мкр, между д.8б-20п1, ул. Первомайская, д.7., включающей в себя раскопка и закопка траншеи, замену трубы,  герметизация колодца в месте ввода трубы в колодец - перед началом работ, при себе иметь схемы организации движения и ограждения мест производства работ.
- произвести согласование участка ПЗР со смежными службами, получить ордер на проведение ПЗР;
- ПЗР производится силами исполнителя;
- выполнить планировку участка после ПЗР;
- выполнить работы с надлежащим качеством;
- выполнить работы в полном объеме в срок, указанный Заказчиком;
 - качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течении гарантийного срока эксплуатации объекта;
- обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории;
- в ходе производства работ и по их окончании обеспечить очистку объекта от промышленно-строительного мусора и отходов;
- вывезти в однодневный срок со дня подписания акта о сдаче-приёмке с объекта принадлежащие Подрядчику инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество и рабочий мусор;
- необходимо иметь действующую лицензию на деятельность по сбору транспортированию, обработке отходов I-IV класса опасности (Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности)
2. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
3. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

	1. 
	Возможность привлечения субподрядчиков
	невозможно

	1. 
	Порядок осуществления авторского и технического надзора при выполнении работ, услуг
	Надзор осуществляется представителями ООО «Водоканал»

	1. 
	Требования к персоналу исполнителя
	Подрядчик  обязан:
- в ходе проведения работ соблюдать требования природоохранного законодательства и обеспечивать безопасность самих работ.
- до начала работ устанавливать эффективную связь и координацию действий между соответствующими уровнями управления Заказчика и Подрядчика.
- до начала выполнения работ на объекте Заказчика проинформировать ответственное лицо Заказчика (ответственное лицо по заключенному договору) о времени и дате проведения работ, предоставить данные (Ф.И.О.) на всех работников, привлеченных к выполнению работ согласно данного договора.
-перед началом производства работ, Подрядчик обязан оповестить Заказчика о её начале и согласовать с заказчиком схему, места производства работ.
- направить до начала выполнения работ работников, привлеченных для работ на объекте Заказчика в отдел охраны труда Заказчика для прохождения вводного инструктажа.
-обеспечивать соблюдение работниками при проведении работ на территории Заказчика требований охраны труда и действующих на территории РФ  законодательных правовых актов  по охране труда. 
- не допускать нарушения требований охраны труда на месте проведения работ на территории Заказчика, не допускать возникновения аварийной ситуации, которая может повлечь   угрозу жизни и здоровья работников Заказчика.
- Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ на объекте Заказчика.
- Подрядчик несет ответственность за обеспечение своим работникам здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ на объекте Заказчика.
- Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности при выполнении работ по договору оказания услуг на объекте Заказчика. 
- Подрядчик должен заботиться о здоровье и безопасности работников Подрядчика, населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые Подрядчиком, а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды.
- Подрядчик обязан принимать соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий договора и требований охраны труда, незамедлительно сообщать Заказчику и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю.
- Подрядчик проводит расследование и принимает на учет происшедший с работниками Подрядчика несчастного случая на производстве во время выполнения работ на территории Заказчика в рамках договора.
- Подрядчик на строительных объектах «Заказчика» в своей деятельности должен руководствоваться следующими нормами в области охраны окружающей среды – Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 20.12.01 г. и прочими нормативно-правовыми актами.
- Подрядчик обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды.
Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках при выполнении работ на объекте Заказчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации) в соответствии со стандартами и нормами РФ.
Подрядчик на время выполнения работ на объектах Заказчика обязан обеспечивать производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с действующими правовыми актами РФ.
 Подрядчик при производстве работ повышенной опасности на действующих объектах Заказчика обязан выполнять требования государственных нормативных актов РФ.
 При возникновении нештатной ситуации при производстве работ на объекте Заказчика каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся руководителю работ подрядчика, который оповещает диспетчерскую службу Заказчика. 
 Ответственность за соблюдение требований безопасности    в случае эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику возлагается на Подрядчика.
Подрядчику запрещается: 
-провозить (проводить) на объекты Заказчика посторонних лиц; 
−самовольно изменять условия, последовательность и объем работ; 
−находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
 −нарушать утвержденную схему движения автотранспорта по территории Заказчика, а также посещать объекты Заказчика за пределами производства работ;
-Отвлекать работников Заказчика во время выполнения ими должностных обязанностей; 
−пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования; 
−курить в неотведенных для этого местах; 
−самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест,  оговоренных в условиях договора; 
−самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
Подрядчик обязан не допускать к работам на объектах Заказчика собственных работников организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных – при поступлении на работу и периодических).
Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала,  не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, не прошедших: инструктаж по охране труда, инструктаж и обучение по  пожарной безопасности, проверку знаний по охране труда и  оказанию первой доврачебной помощи, аттестацию по промышленной безопасности, обучение по профессии или видам работ на которые требуется обучение.

	1. 
	Гарантийное и техническое обслуживание.
	Гарантийный срок на результат выполненных Работ не менее 24 месяцев, с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).



