Техническое задание
на поставку оборудования (регулятор-стабилизатор давления)

1. Объект закупки:
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.14.11.122
	Регулятор-стабилизатор давления
	
	✓
	



	№ п/п
	Наименование товара (работ, услуг)
	Характеристики
	Ед. изм.
	кол-во

	1
	Регулятор-стабилизатор давления 
	ДУ 80 не более 100 мм; 
Рвх 1 бар в сборе с ПЗК и встроенным ПСК; 
Диапазон выходных давлений: от 100 до 180 мбар, 
интервал должен включать настройку 180 мбар
Присоединение – фланец. 

	шт
	1



[bookmark: _Hlk237873246]2. Место поставки: Терминал ТК г. Брянск, осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик вправе привлекать для выполнения обязательств по доставке товара третьих лиц, по-своему усмотрению, без дополнительного согласования с Покупателем. В этом случае оплата услуг третьих лиц, связанная с доставкой Товара Покупателю, осуществляется за счет Поставщика.
Передача Товара лицу, уполномоченному Покупателем, осуществляется при наличии у данного лица Доверенности. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара и подписания товарных накладных уполномоченными представителями Сторон.
[bookmark: _Hlk237873158]3. Срок поставки: в течении 10 календарных дней с даты заключения договора. Допускается досрочная поставка. В случае не поставки товара в соответствии с условиями договора Заказчик оставляет за собой право на расторжение договора.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


Техническое задание   на поставку оборудования (регулятор - стабилизатор давления)     1.   Объект закупки :  

№  п/п  Код  Наименование  Национальный режим  

1875  (Запрет)  1875  (Ограничение)  1875  (Преимущество)  

1  28.14.11.122  Регулятор - стабилизатор  давления   ✓   

 

№  п/п  Наименование  товара (работ,  услуг)  Характеристики  Ед.  изм.  кол - во  

1  Регулятор - стабилизатор  давления    ДУ 80   не более  100 мм;    Рвх  1 бар в сборе с ПЗК и встроенным ПСК;    Диапазон выходных давлений:  от  100   до   180 мбар,    интервал должен включать настройку 180 мбар   Присоединение  –   фланец.     шт  1  

  2. Место поставки:   Терминал ТК г. Брянск , осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик  вправе привлекать для выполнения обязательств по доставке товара третьих лиц, по - своему  усмотрению, без дополнительного согласования с Покупателем. В этом случае оплата услуг третьих лиц,  связанная с  доставкой Товара Покупателю, осуществляется за счет Поставщика.   Передача Товара лицу, уполномоченному Покупателем, осуществляется при наличии у данного лица  Доверенности. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент  передачи Товара и подписания товарных накладных уполномоченными представит елями Сторон.   3. Срок поставки:   в течении   1 0   календарных дней  с даты заключения договора.   Допускается досрочная  поставка. В случае не поставки товара в соответствии с условиями договора Заказчик оставляет за собой  право на расторжение договора.   4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:   4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным  характеристикам.   4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации,  иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью  соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ,   нормативно - технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или)  другим документам, подтверждающим качество товара).   4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен  иметь дефектов.   4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации,  требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой  нормативно - технической документации.   4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение  установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и  утилизации.   5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:   5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим  условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно - технической  документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информац ия на русском языке.   5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или  порчу во время перевозки к конечному пункту назначения  –   Заказчику. Тара и упаковка должны быть  прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркиро вкой.   5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность  товара при его хранении и транспортировании.  

