ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по благоустройству территории «умной» спортивной площадки в районе ул. Нефтяников 6/2 и подключении опор освещения

| №п/п | Параметры требований к работам | Конкретные требования к работам, указываемые муниципальным заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование, виды и количество закупаемых работ | Выполнение работ по благоустройству территории «умной» спортивной площадки в районе ул. Нефтяников 6/2 и подключении опор освещения, в объёме, согласно приложению к данному техническому заданию: Приложение №1 – Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ. |
|  | ОКПД 2 | 43.12.11.190 – Благоустройство территории. |
|  | Место выполнения работ | Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Мегион, 5-ый микрорайон, участок, расположенный в районе ул. Нефтяников 6/2 |
|  | Сроки (периоды) выполнения работ | Начало работ: с момента заключения договора Окончание работ: 14.09.2026 г. |
|  | Цели использования результатов работ | Создание максимально удобных условий для жизни, улучшающих санитарные и экологические условия, безопасная эксплуатация газонов и зон отдыха. |
|  | Условия выполнения работ | Работы должны производиться внутри строительной площадки, своими материалами, своими средствами, с применением соответствующих машин и механизмов. Проведение земляных работ допускается после согласования с организациями, эксплуатирующими подземные сети инженерно-технического обеспечения (связи, тепло-, водо-, электро-, газоснабжения). Все необходимые согласования с эксплуатирующими и обслуживающими организациями выполняются Подрядчиком самостоятельно. Не допускается производство работ в ночное время. Подрядчик обязан без увеличения цены контрактной цены выполнить работу, включая расходные материалы, чтобы завершить объект функционально, надежно и полностью для дальнейшего использования. В ходе выполнения работ после каждого рабочего дня осуществлять уборку строительного мусора. Работы должны выполняться в соответствии с заданием Заказчика, в установленные сроки, с хорошим качеством. Подрядчик обеспечивает выполнение в рабочей зоне правил техники безопасности, пожарной безопасности, требований охраны окружающей среды. |
|  | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | В соответствии с локальным сметным расчетом (Благоустройство территории «умной» спортивной площадки в районе ул. Нефтяников 6/2 и подключении опор освещения.) |
|  | Требования к качеству работ, качеству материалов и оборудованию, конструкций, а также технологиям, используемых при выполнении работ по предмету конкурса, в том числе контроль качества | Работы производить в соответствии с перечнем действующих стандартов: - СП 82.13300.2016 «Благоустройство территорий», актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16 декабря 2016 г. №972/пр) (в ред. Изменения №1, утв. Приказом Минстроя РФ от 20.09.2019 №560/пр, Изменения №2 утв. Приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 №840/пр, Изменения №3 утв. Приказом Минстроя РФ от 27.12.2024 №933/пр); - СП 28.13330.2017 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, (утвержденный Приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 года №127/пр) (в ред. Изменения №1, утв. Приказом Минстроя РФ от 21.09.2018 №608/пр, Изменения №2 утв. Приказом Минстроя РФ от 22.11.2019 №723/пр, Изменения №3 утв. Приказом Минстроя РФ от 28.12.2021 №1028/пр, Изменения №4 утв. Приказом Минстроя РФ от 08.05.2024 №317/пр); - СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов» (утвержденный Приказом Минстроя России от 01 августа 2018 года №474/пр) (в ред. Изменения №1, утв. Приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 №852/пр, Изменения №2 утв. Приказом Минстроя РФ от 27.12.2021 №1017/пр, Изменения №3 утв. Приказом Минстроя РФ от 26.12.2024 №927/пр); - Правила устройства электроустановок (ПУЭ-6,7); - СП 76.13330.2016 электротехнические устройства. Заказчиком в рамках технического задания установлены требования к поставляемым и используемым при выполнении работ товарам и материалам. Подрядчик должен применять материалы, соответствующие требованиям ГОСТ (в случае указания ГОСТ заказчиком) и имеющие современные, эффективные, долговечные, эксплуатационные характеристики. Все материалы и конструкции должны быть новыми (под термином «новый» понимается продукция, которая не была в употреблении, в ремонте, не была восстановлена, не лежалая, в отношении которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемые и используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, которые Подрядчик прилагает в виде заверенных Подрядчиком копий (оттиск печати и подпись уполномоченного лица) (при наличии таковых у Подрядчика, так же в случаях, если это установлено законодательством РФ): - сертификат соответствия (декларация соответствия) - сертификат пожарной безопасности В сертификатах на поставляемые и используемые товары материалы и устанавливаемое оборудование, должно быть указано: - наименование изготовителя и его товарный знак; - наименование, марка и цвет материала; - номер партии и дата изготовления; - обозначение стандарта; - результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; - указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и т.п.) В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению работ устанавливается в соответствии с условиями муниципального договора. Ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения работ, возникший по вине Подрядчика, возмещается Подрядчиком третьим лицам в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации. Подрядчик также несет ответственность за любой ущерб, причиненный привлеченными им третьими лицами. До приемки работ Заказчиком Подрядчик обязан вывезти свое оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор. |
|  | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (Безопасность результатов, это касается эксплуатации объекта и может быть отдельный пункт, касающийся обеспечения исполнения договора, включающий гарантийный срок) | Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ: - СП 48.13330.2019 «Организация строительства» СНиП 12-01-2004; - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 01.03.2026 г.) #### При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иные действующие нормативные документы по предмету объекта закупки. #### Подрядчик обязан своими силами и за свой счет по требованию Заказчика безвозмездно устранить дефекты, выявленные при приемке работ в сроки, согласованные с Заказчиком. |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка выполненных работ осуществляется в целом на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями договора. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ, Подрядчик предоставляет комплект первичных учетных документов, который определяется Договор, а также исполнительную документацию. Скрытые работы (если таковые имеются) принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала проведения этой приемки. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке, который сформирован с использованием Единой информационной системы. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в Единой информационной системе. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в Единой информационной системе Акта сдачи-приемки выполненных работ или универсального передаточного документа. Документ о приемке выполненных работ в рамках исполнения Контракта, сформированных в ЕИС в электронной форме и подписанных усиленными электронными подписями, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями. |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Подрядчик передает Заказчику за 5 рабочих дней до начала приемки выполненных работ 2 (два) экземпляра исполнительной документации на бумажном и электронном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. |
|  | Требования по объему гарантий качества работ | Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы. Если в период гарантийного срока выполненных работ обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки с фиксацией в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения (срок устранения дефектов не должен превышать 10 дней с момента направления Подрядчику Акта). Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. |
|  | Требования по сроку гарантий на результаты работ | Гарантийный срок эксплуатации результатов выполненных работ и входящих в них материалов и оборудования устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев, с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. |