 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
по благоустройству территории «умной» спортивной площадки в районе ул. Нефтяников 6/2 и подключении опор освещения

	№п/п 
	Параметры требований к работам
	Конкретные требования к работам, указываемые муниципальным заказчиком

	1 
	Наименование, виды и количество закупаемых работ
	Выполнение работ по благоустройству территории «умной» спортивной площадки в районе ул. Нефтяников 6/2 и подключении опор освещения, в объёме, согласно приложению к данному техническому заданию:
Приложение №1 – Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.

	2 
	ОКПД 2 
	43.12.11.190 – Благоустройство территории.

	3 
	Место выполнения работ
	Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Мегион, 5-ый микрорайон, участок, расположенный в районе ул. Нефтяников 6/2

	4 
	Сроки (периоды) выполнения работ
	Начало работ: с момента заключения договора 
Окончание работ: 14.09.2026 г.

	5 
	Цели использования результатов работ
	Создание максимально удобных условий для жизни, улучшающих санитарные и экологические условия, безопасная эксплуатация газонов и зон отдыха.

	6 
	Условия выполнения работ
	Работы должны производиться внутри строительной площадки, своими материалами, своими средствами, с применением соответствующих машин и механизмов.
Проведение земляных работ допускается после согласования с организациями, эксплуатирующими подземные сети инженерно-технического обеспечения (связи, тепло-, водо-, электро-, газоснабжения).
Все необходимые согласования с эксплуатирующими и обслуживающими организациями выполняются Подрядчиком самостоятельно. Не допускается производство работ в ночное время.
Подрядчик обязан без увеличения цены контрактной цены выполнить работу, включая расходные материалы, чтобы завершить объект функционально, надежно и полностью для дальнейшего использования. В ходе выполнения работ после каждого рабочего дня осуществлять уборку строительного мусора.
Работы должны выполняться в соответствии с заданием Заказчика, в установленные сроки, с хорошим качеством. Подрядчик обеспечивает выполнение в рабочей зоне правил техники безопасности, пожарной безопасности, требований охраны окружающей среды.

	7 
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	В соответствии с локальным сметным расчетом (Благоустройство территории «умной» спортивной площадки в районе ул. Нефтяников 6/2 и подключении опор освещения.)

	8 
	Требования к качеству работ, качеству материалов и оборудованию, конструкций, а также технологиям, используемых при выполнении работ по предмету конкурса, в том числе контроль качества
	Работы производить в соответствии с перечнем действующих стандартов:
· СП 82.13300.2016 «Благоустройство территорий», актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16 декабря 2016 г. №972/пр) (в ред. Изменения №1, утв. Приказом Минстроя РФ от 20.09.2019 №560/пр, Изменения №2 утв. Приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 №840/пр, Изменения №3 утв. Приказом Минстроя РФ от 27.12.2024 №933/пр);
· СП 28.13330.2017 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, (утвержденный Приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 года №127/пр) (в ред. Изменения №1, утв. Приказом Минстроя РФ от 21.09.2018 №608/пр, Изменения №2 утв. Приказом Минстроя РФ от 22.11.2019 №723/пр, Изменения №3 утв. Приказом Минстроя РФ от 28.12.2021 №1028/пр, Изменения №4 утв. Приказом Минстроя РФ от 08.05.2024 №317/пр); 
· СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов» (утвержденный Приказом Минстроя России от 01 августа 2018 года №474/пр) (в ред. Изменения №1, утв. Приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 №852/пр, Изменения №2 утв. Приказом Минстроя РФ от 27.12.2021 №1017/пр, Изменения №3 утв. Приказом Минстроя РФ от 26.12.2024 №927/пр);
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ-6,7);
· СП 76.13330.2016 электротехнические устройства.
     Заказчиком в рамках технического задания установлены требования к поставляемым и используемым при выполнении работ товарам и материалам.
     Подрядчик должен применять материалы, соответствующие требованиям ГОСТ (в случае указания ГОСТ заказчиком) и имеющие современные, эффективные, долговечные, эксплуатационные характеристики. 
      Все материалы и конструкции должны быть новыми (под термином «новый» понимается продукция, которая не была в употреблении, в ремонте, не была восстановлена, не лежалая, в отношении которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
      Поставляемые и используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, которые Подрядчик прилагает в виде заверенных Подрядчиком копий (оттиск печати и подпись уполномоченного лица) (при наличии таковых у Подрядчика, так же в случаях, если это установлено законодательством РФ):
· сертификат соответствия (декларация соответствия)
· сертификат пожарной безопасности
       В сертификатах на поставляемые и используемые товары материалы и устанавливаемое оборудование, должно быть указано:
· наименование изготовителя и его товарный знак;
· наименование, марка и цвет материала;
· номер партии и дата изготовления;
· обозначение стандарта;
· результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;
· указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и т.п.)
        В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.   
Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению работ устанавливается в соответствии с условиями муниципального договора.
Ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения работ, возникший по вине Подрядчика, возмещается Подрядчиком третьим лицам в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации. 
Подрядчик также несет ответственность за любой ущерб, причиненный привлеченными им третьими лицами.                    
До приемки работ Заказчиком Подрядчик обязан вывезти свое оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.

	9 
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (Безопасность результатов, это касается эксплуатации объекта и может быть отдельный пункт, касающийся обеспечения исполнения договора, включающий гарантийный срок)
	Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ:
·  СП 48.13330.2019 «Организация строительства» СНиП 12-01-2004;
· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 01.03.2026 г.)
При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иные действующие нормативные документы по предмету объекта закупки.
      Подрядчик обязан своими силами и за свой счет по требованию Заказчика безвозмездно устранить дефекты, выявленные при приемке работ в сроки, согласованные с Заказчиком.

	10 
	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Приемка выполненных работ осуществляется в целом на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями договора. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ, Подрядчик предоставляет комплект первичных учетных документов, который определяется Договор, а также исполнительную документацию.   
Скрытые работы (если таковые имеются) принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала проведения этой приемки. 
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке, который сформирован с использованием Единой информационной системы.
        Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в Единой информационной системе.
        Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в Единой информационной системе Акта сдачи-приемки выполненных работ или универсального передаточного документа.
        Документ о приемке выполненных работ в рамках исполнения Контракта, сформированных в ЕИС в электронной форме и подписанных усиленными электронными подписями, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

	11 
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	        Подрядчик передает Заказчику за 5 рабочих дней до начала приемки выполненных работ 2 (два) экземпляра исполнительной документации на бумажном и электронном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 

	12 
	Требования по объему гарантий качества работ
	Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы. Если в период гарантийного срока выполненных работ обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки с фиксацией в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения (срок устранения дефектов не должен превышать 10 дней с момента направления Подрядчику Акта). Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

	13 
	Требования по сроку гарантий на результаты работ
	[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок эксплуатации результатов выполненных работ и входящих в них материалов и оборудования устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев, с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.



