

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочей документации по объекту:
"Техническое перевооружение системы теплоснабжения курортной зоны 
города-курорта Анапа в связи с  
заменой одного котла ДКВР-6,5/13 на один котел RSD-11000 в котельной № 3 ООО "Тепловик" 
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Калинина, 4"

ОКПД 2: 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

1. Общая информация 
Для выполнения работ по настоящему техническому заданию, Заказчик предоставляет Подрядчику следующую исходно-разрешительную документацию:
1. Техническое задание.
2. Паспорта котельных, иная документация в котельных.

2.	Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз	:
2.1. Положительное заключение о соответствии объекта промышленной безопасности в Ростехнадзоре предусмотрена. Подрядчик обязуется сопровождать документацию в экспертизе до получения положительного заключения;
2.2. После согласования с Заказчиком подготовить необходимую информацию для получения заключений экспертизы промышленной безопасности и согласования в ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар».
2.3. Подрядчик обязуется сопровождать документацию в государственной экспертизе до получения положительного заключения;
2.4. Согласование проектной документации со службами и организациями выполняет Подрядчик (при необходимости);
2.5. Технические решения на материалы и конструкции согласовать с Заказчиком.
 
3. Особые условия 
3.1. Срок выполнения работ – не более 100 календарных дней с момента заключения договора.
	этап
	наименование работ / результат выполнения работ
	срок выполнения

	1
	Разработка проектной документации. Согласование с Заказчиком и передача проекта Заказчику
	Не более 20 календарных дней с момента заключения Договора

	2
	Сопровождение получения Заказчиком положительного заключения экспертизы промышленной безопасности
	не более 20 календарных дней с даты приемки работ по этапу № 1 

	3
	Сопровождение прохождения согласования проектной документации в ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»
	не более 60 календарных дней с даты приемки работ по этапу № 2


Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.
Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

3.2. Место выполнения работ: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Калинина, 4
3.3. Подрядчик для разработки Проекта, снятия уточненных геометрических размеров объекта, самостоятельно выезжает на объект по адресу Заказчика.
3.4. Заказчиком осуществляется передача комплекта документов, необходимых для разработки рабочей документации.
3.5. Рабочая документация передаётся Заказчику после проверки с внесением исправлений, указанных при проверке.

4. Требования к рабочей документации:
4.1. Документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными:
-Гражданскому кодексу РФ; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
-Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
-Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- «Порядком взаимодействия управления муниципальных закупок Администрации города и заказчиков при формировании стоимости выполнения ремонтно-строительных работ и разработке проектной документации», утвержденного постановлением Администрации города от 17.11.2020 № 2160-ПА; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации требований к их содержанию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Выполнить базисно-индексным методом с переводом итогов в текущий уровень цен;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации, действующей нормативно-технической документацией»;
- Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации";
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
4.2. Выполнение работ требующих наличие лицензий, допусков, СРО и т.п. должно быть обеспечено Подрядчиком самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального Подрядчика.
Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
Требования:
- членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.3. Согласование проектов и смет осуществляет Подрядчик с Заказчиком. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение в части устранения замечаний, в границах своей ответственности.
Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний.
Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр), а также Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87.
Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). 
Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. Для определения текущей стоимости строительства применить индексы изменения сметной стоимости строительства по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (публикуются ежеквартально).
При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъектурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020 г. и подписать с заказчиком.
4.4. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством. (Программа РИМ новой редакции «Гранд-Смета»)
5.  Порядок выполнения и приемки работ
5.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком своими инструментами, механизмами, материалами.
5.2 Подрядчик: 
· обеспечивает до начала работ направление персонала с ответственным лицом, привлекаемого к выполнению работ на объекте Заказника, на вводный инструктаж на рабочем месте у специалистов Заказчика; 
· обеспечивает в ходе производства работ соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности и требований экологии;
· обязан свести к минимуму неудобства, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе выполнения работ.
5.3. При выявлении Заказчиком несоответствий или дефектов Подрядчик обязан устранить их в срок, указанный Заказчиком

6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).
6.1. Результатом работы является утвержденный с Заказчиком Проект документации по объекту: "Техническое перевооружение системы теплоснабжения курортной зоны города-курорта Анапа в связи с  
заменой одного котла ДКВР-6,5/13 на один котел RSD-11000 в котельной № 3 ООО "Тепловик" по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Калинина, 4".
6.2. По завершению работ Подрядчик в полном объеме передает Заказчику откорректированную, согласованную с Заказчиком, скомплектованную документацию:
 Проектная документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате pdf.
Сметная документация – 2 (два) экземпляра – на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – на электронном носителе в формате pdf.
Исполнительная документация - 2 (два) экземпляра – на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – на электронном носителе в формате pdf.
6.3. По окончании выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику акт выполненных работ в двух экземплярах.

7. Гарантийные обязательства
7.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
7.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
7.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.
7.7.  Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
7.8. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
7.9. Срок гарантии качества рабочей и сметной документации действует на весь период ремонта, до ввода объекта в эксплуатацию.

