|  | «УТВЕРЖДАЮ» _________________ (МП, подпись) «_____»_________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию и разработке проектной документации необходимой для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции или модернизации существующего котлоагрегата на объекте централизованного теплоснабжения в котельной №1020020 для реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы к концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории

г. Санкт-Петербурга

ОКПД 2 - 71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объекты | Реконструкция или модернизация существующего объекта системы централизованного теплоснабжения (водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94) на территории г. Санкт-Петербурга в котельной №1020020, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 1, лит. АК, в/г 7. |
| 2. | Местоположение объектов, Виды работ Технико-экономические показатели Объекта | Котельная ООО «ИТЭ», полученная в эксплуатацию по концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6: Котельная №1020020, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 1, лит. АК, в/г 7., водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94. |
| 3. | Основание для проектирования и строительно-монтажных работ | - Необходимость исполнения инвестиционной программы к концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Санкт-Петербурга. - Договор. |
| 4. | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная теплоэнергетика» (ООО «ИТЭ»). |
| 5. | Проектная организация (Исполнитель) | Определяется по результатам конкурентных процедур. |
| 6. | Вид работ | Определение возможности реконструкции или модернизации существующего объекта системы централизованного теплоснабжения: водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94 в котельной №1020020, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 1, лит. АК, в/г 7, согласно ведомости объема работ (приложение № 1 к данному техническому заданию). |
| 7. | Особые условия строительства | На действующей котельной №1020020, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 1, лит. АК, в/г 7. |
| 8. | Стадийность проектирования | Экспертиза промышленной безопасности (обследование) вышедшего из строя Объекта - водогрейного котла КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94 (включая работы по подготовке котла к техническому диагностированию и обследованию) с выдачей рекомендаций по ремонту, пуску в работу и эксплуатации котла. Сметная документация на необходимые мероприятия по ремонту и пуск в работу, проектная документация на необходимые мероприятия по ремонту и пуск в работу на основании обследования. |
| 9. | Категория сложности объекта | Уровень ответственности – нормальный, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ. |
| 10. | Назначение объекта | Теплоснабжение жилых, технических и административных зданий военных городков, коммерческих и муниципальных объектов. |
| 11. | Основные технико-экономические показатели объекта и требования к подрядной организации и условия работы | Характеристика объекта: Определение возможности реконструкции или модернизации существующего объекта системы централизованного теплоснабжения: водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94 в котельной №1020020, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 1, лит. АК, в/г 7. согласно ведомости объема работ (приложении № 1 к данному техническому заданию). Требования к подрядной организации и условия работы: 1. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора: - обладать необходимыми профессиональными знаниями в области выполнения аналогичных работ; - обладать управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией; - иметь ресурсные возможности (финансовые, материально - технические, производственные, кадровые), в том числе сертифицированные и аккредитованные (если они подлежат обязательной сертификации и аккредитации); 2. Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации (далее СРО) в области проектирования объектов капитального строительства: членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 3. Работы выполняются в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» – с несением руководителями подрядных организаций ответственности за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на своих участках, за соответствие квалификации персонала, соблюдение им правил ТБ. 4. Подрядчик имеет право для ознакомления с объемами работ выехать на место их проведения (по предварительному согласованию с Заказчиком). 5. Наличие удостоверений о проверке знаний; наличие списков ответственных лиц для оформления наряда-допуска к работам; копии приказа о назначении руководителя работ. Производство работ выполняется по актам-допускам, нарядам-допускам установленной формы. -Наличие у специалистов удостоверений не менее 3 квалификационной группы по электробезопасности. (Копии подтверждающих документов). - Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». - Руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности. Так же необходимо предоставить: - Приказы о назначении ответственных лиц организации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 12. Работы производятся в условиях действующей сети теплоснабжения. 13. Для выполнения данных работ Подрядчик должен быть укомплектован всем необходимым: оборудованием, спец. приспособлениями, инструментами и т.п., которые должны отвечать соответствующим ГОСТ, СНиП и другим применяемым стандартам. 14. Материалы, оборудование и техника предоставляются Подрядчиком в полном объеме. 15. Применяемые материалы, оборудование, детали и конструкции должны быть соответствующего качества, отвечать требованиям НТД, иметь технические паспорта и сертификаты. 16. Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком необходимые уточнения в техническое задание и ведомость объемов работ (приложение № 1 к данному техническому заданию) |
| 12. | Основные требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 13. | Основные требования к архитектурно- планировочным решениям, к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций | Конструктивные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по реконструкции или модернизация существующего объекта системы централизованного теплоснабжения и приведение водогрейного котла КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94, находящегося в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации. Проектирование вести с учётом технического состояния основных несущих конструкций здания котельной. Уточненное техническое задание и ведомости объемов работ согласовать с Заказчиком. Модернизация не предполагает изменения основных конструктивных характеристик (удельной мощности, габаритных размеров, диаметра, трассировки, типа прокладки и т.д.). |
| 14. | Основные требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям | Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов. |
| 15. | Требования по выполнению сопутствующих работ | Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. По окончанию выполнения работ произвести восстановление нарушенных конструкций котельной. |
| 16. | Потребность в специальном оборудовании | Наличие производственной базы, складских помещений (при необходимости) в г. Санкт-Петербурге, достаточных для выполнения всего комплекса работ в установленные сроки |
| 17. | Требования к гарантиям | - Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в течение гарантированного срока эксплуатации Объекта. - При выполнении работ с ненадлежащим качеством Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки. - Подрядчик несет ответственность за гибель Объекта и (или) вред, причиненный третьим лицам, разрушение Объекта, в случае если указанный вред или гибель Объекта явились следствием нарушений или ошибок, допущенных им при проектировании Объекта или в процессе выполнения строительно-монтажных работ. - Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ на срок не менее 5 лет с момента подписания Заказчиком акта приемки-сдачи выполненных работ. |
| 18. | Требования к документации при приемке | Приемка работ осуществляется по окончании работ представителем Заказчика с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. Результатом приемки выполненных выполнения работ станет «Рабочая документация и проектно-сметная документация», передаваемая «Исполнителем» «Заказчику» к моменту завершения работ по их разработке, соответствующих требованиям действующих нормативных документов по строительству, акт о приемке выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанные полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. |
| 19. | Требования к документации для предоставления Подрядчиком после окончания работ: | 1) Документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными: -Гражданскому кодексу РФ; -Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; -Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации, действующей нормативно-технической документацией»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации требований к их содержанию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Выполнить базисно-индексным методом с переводом итогов в текущий уровень цен; -СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; -СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ. 2)Рабочие чертежи для производства строительно-монтажных работ (основной комплект марки ТМ) на объект согласно приложению № 1 к данному техническому заданию. В состав основного комплекта входят: - общие данные по рабочим чертежам (Общая пояснительная записка); - ситуационный план; - Раздел «Технологические решения» - Раздел «Проект организации строительства» - поперечные разрезы (при необходимости); - профили (при необходимости); - чертежи (планы, разрезы, схемы) (при необходимости) - Раздел «Смета на реконструкцию или модернизацию котла» - Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» 5. После окончания работ Подрядчик предоставляет следующую документацию в составе: - Заключение по экспертизе промышленной безопасности вышедшего из строя Объекта - водогрейного котла КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94 (включая работы по подготовке котла к техническому диагностированию и обследованию) с выдачей при необходимости рекомендаций по ремонту, пуску в работу и эксплуатации котла. - Реестр проектной документации по ремонту, пуску в работу и эксплуатации котла (с подписями о передаче Заказчику). - Приказы о назначении ответственных лиц со стороны Подрядчика (основание для проведения контроля и подписания актов освидетельствования работ). - Допуск СРО Подрядчика, выписка из реестра СРО. - Журналы производства работ: - общий журнал работ (пронумерован, прошит и зарегистрирован); 6. Акты освидетельствования работ, завизированные ответственными представителями Заказчика, Подрядчика. Акты оформляются на все скрытые работы, на каждый вид работ отдельно, в соответствие с датами в журналах работ, приложенных паспортов на изделия и материалы, проектным маркам и датам производства работ. 7. Акт гидравлических испытаний (при необходимости). 8. Акт промывки (при необходимости) 9. Паспорта и сертификаты на все применённые материалы и изделия, в том числе на давальческие материалы (паспорта на трубопроводную арматуру, заводские изделия, товарный бетон, раствор и железобетонные изделия передаются в оригиналах, сертификаты и паспорта на инертные материалы, трубопроводы, электроды и др., что поставляется частью от партии, передаются в заверенных копиях). 10. Эксплуатационную документацию на покупные изделия. 11. Акт приёмке работ по восстановлению конструкций и целостности зданий и помещений котельных (при необходимости). 12. Сертификат производственной аттестации технологии сварки, в соответствии с РД 03-615-03. 13. Протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. Данный перечень и наименование документации могут изменяться и дополняться по взаимному согласованию сторон. |
| 20. | Требования к благоустройству | Не требуется. |
| 21. | Основные требования к «ПОС» | На период строительства технические условия на инженерное обеспечение (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) не предусматриваются. |
| 22. | Сроки выполнения работ | В течении 14 рабочих дней с момента заключения договора. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику: - утвержденный план график выполнения работ; - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды; - список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения). этап; наименование работ / результат выполнения работ; срок выполнения. 1; Уточнение, общая проработка технического задания, уточнение ведомостей объемов работ / Откорректированное Техническое задание на проектирование строительно-монтажных работ согласно перечню, указанных в Техническом задании и ведомости объемов работ.; 4 рабочих дня с даты заключения Договора. 2; Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) согласно перечню, указанных в Техническом задании и ведомости объема работ согласно приложению №1; 10 рабочих дней с даты приемки работ по этапу № 1. Передача Заказчику на согласование проектов и смет согласно перечню, указанных в Техническом задании и ведомостей объема работ согласно приложению №1.. |
| 23. | Границы ответственности | Границы ответственности Подрядчика: Инженерные изыскания (при необходимости), Заключение на основании обследования, Проект на реконструкцию или модернизацию котла согласно ведомости объема работ; Границы ответственности Заказчика: Паспорт котельной, паспорт котла. |
| 24. | Режим работы проектируемого объекта (сезонность, непрерывность, сменность) | Непрерывность |
| 25. | Наличие обслуживающего персонала | Операторы котельных, начальники производственных участков. |
| 26. | Требования о порядке проведения согласований | Согласование проекта и смет осуществляет Подрядчик с Заказчиком. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение в части устранения замечаний, в границах своей ответственности. Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний. Разработать и согласовать с Заказчиком проектную и сметную документацию с листами спецификации в соответствии результатами обследования согласно ведомости объема работ. Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр), а также Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87. Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. Для определения текущей стоимости строительства применить индексы изменения сметной стоимости строительства по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (публикуются ежеквартально). При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъектурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020 г. и подписать с заказчиком. 2. Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года за №190-ФЗ и Постановления от 16 февраля 2008 г. №87. 3 При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 4. При указании в проектной документации товарных знаков (конкретных марок, моделей) оборудования Подрядчик обязан выполнить требования: а) дополнить указание каждого товарного знака словами «или эквивалент»; б) для каждого такого оборудования привести в проектной документации параметры эквивалентности, позволяющие определить взаимозаменяемость товаров; 4.1. Состав параметров эквивалентности подлежит согласованию с Заказчиком до включения соответствующего оборудования в проектную документацию. |
| 27. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Для выполнения работ по настоящему техническому заданию, Заказчик предоставляет Исполнителю следующую исходно-разрешительную документацию: - Техническое задание. - Паспорт котельной. - Паспорт котла. |
| 28. | Наружные инженерные сети | Не требуется |
| 29. | Энергоэффективность | При разработке проектно-сметной документации применять современные материалы и технологии, повышающие энергоэффективность объекта и энергосбережение. Требования к энергетической эффективности должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством. |
| 30. | Необходимость выполнения обмерных работ | Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для разработки проектной документации |
| 31. | Необходимость проведения авторского надзора | Не требуется. |
| 32. | Количество экземпляров проекта на каждый объект согласно приложениям №№ 2, 3 | Заключение на основании обследования 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате pdf. Проектная документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате pdf. Сметная документация – 2 (два) экземпляра – на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – на электронном носителе в формате pdf. Исполнительная документация - 2 (два) экземпляра – на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – на электронном носителе в формате pdf. |

Приложение № 1

к техническому заданию.

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по обследованию и разработке проектной документации необходимой для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции или модернизации существующего котлоагрегата на объекте централизованного теплоснабжения в котельной №1020020 для реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы к концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Санкт-Петербурга

| № | Наименование ТУ | Вид работ/услуг | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 зав. №10475, рег. № 94 | Работы по подготовке котла к диагностированию (Вскрытие лючков, снятие/восстановление теплоизоляции, зачистка под контроль) | котёл | # 1 | - |
| 2 | Водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 зав. №10475, рег. № 94 | Техническое диагностирование (ВИК, УЗТ, УЗК, ПВД) | котёл | # 1 | - |
| 3 | Водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 зав. №10475, рег. № 94 | Экспертиза промышленной безопасности (заключение о вышедшем из строя котле с выдачей рекомендаций по ремонту, пуску в работу и эксплуатации котла). | Заключение | # 1 | - |
| 4 | Водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 зав. №10475, рег. № 94 | Архитектурно-строительное проектирование (ст. 48 ГК РФ) Вид документации – рабочая, сметная на необходимые мероприятия по ремонту и пуск в работу на основании обследования | комплект | # 1 | - |