Утверждаю:

Директор МУП «Нестеров-Транзит»

______________А.М. Чавычалов

«25» августа 2026 г.

Приложение 2

к извещению и документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щепы топливной

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки. Требования к показателям | Ед. изм. | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щепа топливная | Характеристики по качеству в соответствии со следующими показателями: Древесная щепа влажностью – не более 45 % (влажность свежесрубленной древесины). Низшая теплота сгорания, ккал/кг – не менее 2 000; Фракционный состав - щепа размером от 8 до 45 мм не менее 70 %, без инородных включений. Состав древесных пород – хвойные и лиственные. Щепа принимается в насыпных (объемных) м3. | м3 | 7 000 |

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

238010, Калининградская область, Нестеровский муниципальный округ, г. Нестеров, ул. Одесская, 3а (Котельная № 1).

с начала отопительного сезона 2026 года по 30 апреля 2027 года, партиями по заявке Заказчика, в рабочее время, с 08-00 час. по 18-00 час.

2. Требования к качеству Товара:

- Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 54220-2010 для данного вида Товара, стандартам и нормам фирмы-производителя и должно быть подтверждено соответствующими документами. Товар должен быть поставлен со всей относящейся к нему документацией (сертификатами соответствия, сертификатами качества и т.п.).

- Товар должен быть чистым и свежим, посторонние включения в виде мусора, песка, камней, металла, древесных обрезков и отходов древесного производства (дробленая фанера, дробленый фанерный шпон) не допускаются. Также не допускается содержание в щепе различного вида клея, формальдегидных смол и т.п. веществ.