Техническое задание 
на поставку угля ООО "ТЕПЛОКОМ"

1. ​‍​​‌‌﻿‌​‌​﻿‍‌﻿‍⁠﻿‍⁠‍‌⁠‌‍﻿⁠​‌﻿⁠‌﻿﻿​﻿​​﻿‌‌⁠‌​Объект закупки:
	№
	Наименование
	ОКПД 2
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Уголь 
	05.20.10.110 (П)
	Марка: 2 БР
Фракция: 25-300 мм
Влажность: не более 30,7 %
Зольность: не более 5,6%
Низшая теплота сгорания: не менее 4205 ккал/г
	тонн
	6 000



2. Место поставки: Поставка транспортным средством Поставщика до места поставки Заказчика: г. Белогорск Амурской области, ул. Кирова, 275, (склад). 
Стоимость товара включает: погрузка, доставка до места назначения, выгрузка, хранение, погрузка в автомобиль, взвешивание.
3. Срок поставки: с 01.01.2027 по 31.12.2027 г. по заявке Заказчика. Объем каждой партии товара определяется Заказчиком в заявке. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.
График поставки: 
	№ пп
	Месяцы
	Объемы, т

	1
	Август 2026 года
	0,00

	2
	Сентябрь 2026 года
	0,00

	3
	Октябрь 2026 года
	0,00

	4
	Ноябрь 2026 года
	0,00

	5
	Декабрь 2026 года
	0,00

	6
	Январь 2027 года
	1000,00

	7
	Февраль 2027 года
	[bookmark: _GoBack]800,00

	8
	Март 2027 года
	700,00

	9
	Апрель 2027 года
	400,00

	10
	Май 2027 года
	0,00

	11
	Июнь 2027 года
	0,00

	12
	Июль 2027 года
	0,00

	13
	Август 2027 года
	0,00

	14
	Сентябрь 2027 года
	1600,00

	15
	Октябрь 2027 года
	200,00

	16
	Ноябрь 2027 года
	500,00

	17
	Декабрь 2027 года
	800,00



4. Требования, предъявляемые к поставляемой продукции. Гарантия качества и безопасности.
4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к Договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров. 
4.2. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания актов приема передачи Товара и выполненных услуг.
5. Требования к гарантийным обязательствам:
5.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.
5.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;
5.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку дефектного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные дефекты Товара и дальнейшие действия Поставщика по устранению дефектов, недостатков. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств имеет право заменить дефектный Товар аналогичным новым Товаром.

