Техническое задание

на поставку угля ООО "ТЕПЛОКОМ"

1. ​‍​​‌‌﻿‌​‌​﻿‍‌﻿‍⁠﻿‍⁠‍‌⁠‌‍﻿⁠​‌﻿⁠‌﻿﻿​﻿​​﻿‌‌⁠‌​Объект закупки:

| № | Наименование | ОКПД 2 | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь | 05.20.10.110 (П) | Марка: 2 БР Фракция: 25-300 мм Влажность: не более 30,7 % Зольность: не более 5,6% Низшая теплота сгорания: не менее 4205 ккал/г | тонн | 6 000 |

2. Место поставки: Поставка транспортным средством Поставщика до места поставки Заказчика: г. Белогорск Амурской области, ул. Кирова, 275, (склад).

Стоимость товара включает: погрузка, доставка до места назначения, выгрузка, хранение, погрузка в автомобиль, взвешивание.

3. Срок поставки: с 01.01.2027 по 31.12.2027 г. по заявке Заказчика. Объем каждой партии товара определяется Заказчиком в заявке. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

График поставки:

| № пп | Месяцы | Объемы, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | Август 2026 года | 0,00 |
| 2 | Сентябрь 2026 года | 0,00 |
| 3 | Октябрь 2026 года | 0,00 |
| 4 | Ноябрь 2026 года | 0,00 |
| 5 | Декабрь 2026 года | 0,00 |
| 6 | Январь 2027 года | 1000,00 |
| 7 | Февраль 2027 года | 800,00 |
| 8 | Март 2027 года | 700,00 |
| 9 | Апрель 2027 года | 400,00 |
| 10 | Май 2027 года | 0,00 |
| 11 | Июнь 2027 года | 0,00 |
| 12 | Июль 2027 года | 0,00 |
| 13 | Август 2027 года | 0,00 |
| 14 | Сентябрь 2027 года | 1600,00 |
| 15 | Октябрь 2027 года | 200,00 |
| 16 | Ноябрь 2027 года | 500,00 |
| 17 | Декабрь 2027 года | 800,00 |

4. Требования, предъявляемые к поставляемой продукции. Гарантия качества и безопасности.

4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к Договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.

4.2. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания актов приема передачи Товара и выполненных услуг.

5. Требования к гарантийным обязательствам:

5.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.

5.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;

5.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку дефектного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные дефекты Товара и дальнейшие действия Поставщика по устранению дефектов, недостатков. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств имеет право заменить дефектный Товар аналогичным новым Товаром.