Приложение №1

к Договору подряда №88

от "___" сентября 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по покраске опор контактной сети троллейбуса

АО «Электротранспорт».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Опоры контактной сети троллейбуса |
| 2 | Местоположение опор контактной сети | г. Мурманск, проспект Кольский, улицы города в первомайской административном округе, с расположенной на них контактной сетью троллейбуса, согласно Приложений 1, 2 к настоящему Техническому заданию. |
| 3 | Заказчик | АО «Электротранспорт» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам закупки |
| 5 | Вид работ | Подготовка под покраску и покраска опор контактной троллейбусной сети. |
| 6 | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ – день, следующий после дня заключения договора; окончание выполнения работ – до 30 сентября 2026 года |
| 7 | Количество опор, шт. | 20 |
| 8 | Начальная (максимальная) цена контракта | 420 000 рублей (в т.ч. НДС) |
| 9 | Особые условия проведения работ | Работы производятся на улицах города при интенсивном движении транспорта и пешеходов, на высоте с вышек и переносных лестниц, с близко расположенными проводами различного назначения. |

Наименование предоставляемых работ.

Выполнение покраски металлических опор контактной сети троллейбуса антикоррозийной эмалью.

Описание последовательности работ.

- Очистка опоры от рекламных объявлений.

- Промывка окрашиваемой поверхности от грязи.

- Расчистка отстающей краски.

- Обезжиривание поверхности растворителем.

- Окраска опор эмалью антикоррозийной по ржавчине 3 в 1 (серая) в один слой.

- Окраска нижнего звена трёхзвенных цилиндрических опор антивандальной эмалью в два слоя.

Требования, предъявляемые к претенденту на участие в закупочной процедуре:

- Наличие необходимого автотранспорта и оборудования.

- Наличие у исполнителя квалифицированного, обученного, подготовленного персонала.

- Персонал исполнителя должен иметь:

      - группы по электробезопасности не ниже третьей;

      - удостоверения для работ на высоте;

      - удостоверения рабочего люльки (при работе с автовышки);

      - удостоверения маляров.

- Строгое соблюдение правил техники безопасности (работы ведутся на высоте в охранных зонах ВЛ, находящихся под напряжением).

- Оформление наряд-допуска на проведение всех видов работ по покраске опор контактной сети.

- Выполнение работ в полном объёме, в запланированные сроки и с надлежащим качеством.

Технические требования к выполнению работ.

- Работы производить с использованием сертифицированных материалов с качеством отвечающим требованиям «улучшенная отделка» Образцы всех отделочных материалов согласовать с Заказчиком.

- Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Поверхность, подготовленная к окрашиванию, должна быть сухой обеспыленной, без загрязнений маслами и смазками (при наличии повторно обезжирить).

- Покрытие должно наноситься равномерным слоем. Строго следовать рекомендациям производителя при смешении компонентов ЛКМ.

- Внешний вид пленки – глянцевый с однородной ровной поверхностью без посторонних включений, оспин, потеков, морщин.

- При невозможности защиты окрашенной поверхности от осадков, а также при образовании конденсата на поверхности покрытия, не прошедшего отверждение до отлипа, ЛКМ необходимо смыть и провести повторное окрашивание.

- В процессе работы необходимо визуально контролировать качество покрытия на наличие неокрашенных участков, исключить просвечивание предыдущего слоя краски.

- Исполнитель обеспечивает выполнение работ необходимым оборудованием и техникой, а также поставку необходимых материалов и запасных частей.

- Исполнитель, в согласованные с Заказчиком сроки, сдает работы и представляет Заказчику Акт выполненных работ.

- При выполнении работ на объекте Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

- Исполнитель обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку рабочих мест и ликвидацию отходов по окончании работ.

- Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.

- Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении обязательств по настоящему Договору в срок не более 3 рабочих дней с даты получения запроса Заказчика.

Приложение №1.

к техническому заданию на проведение работ

по покраске опор контактной сети троллейбуса

АО «Электротранспорт»

Показатели товаров, используемых при покраске опор контактной сети.

| № п/п | Наименование товара, используемого при оказании услуг, выполнения работ | Не изменяемые характеристики | Изменяемые характеристики | Показатели изменяемых характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Краска (грунт-эмаль) антикоррозионная по ржавчине "3 в 1" | Цвет: светло-серый (RAL 7001 или 7004) Для окрашивания металлических окрашенных ранее поверхностей Водостойкая Атмосферостойкая Три в одном: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт, износостойкая эмаль | Температура воздуха при нанесении | не уже интервала от 0 до +40 °С |
|  |  |  | Плотность | от 1,15 до 1,35 г/см³ |
|  |  |  | Время высыхания при +20 °С | от 1 до 1,5 часов |
|  |  |  | Расход на один слой (теоретический) | от 0,07 до 0,140 кг/м² |
|  |  |  | Адгезия пленки | не более 1 балла |
|  |  |  | Твёрдость | 30-40 ед. по Шору D |
| 2. | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 |  |  |

Приложение №2.

к техническому заданию на проведение работ

по покраске опор контактной сети троллейбуса

АО «Электротранспорт»

Расположение опор троллейбусной контактной сети (предварительные участки):

Пр-кт Ленина

Пр-кт Кольский от перекрестка от пр-кта Кирова до ул. Капитана Копытова.

Ул. Капитана Копытова от пр-кта Кольский до Героев Рыбачьего

Ул. Героев Рыбачьего – от ул. Капитана Копытова до разворотного троллейбусного кольца

Разворотное троллейбусное кольцо по ул. Героев Рыбачьего.

Ул. Щербакова от пр-кта Кольский, 89 до пр-кта Кольский, 131А.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Электротранспорт» Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 49 Тел. (815 2) 653-108 (приемная), 653-124 (бухгалтерия). Факс (815 2) 653-112. E-mail: troll2001@bk.ru. ИНН 5190193597, КПП519001001. Р/счёт № 407 028 107 410 001 060 30 Мурманское отделение № 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, к/счет 301 018 103 000 000 00 615, БИК 044 705 615. |  |  |  |
| Генеральный директор _____________________ С.Е. Коробков ____.09.2026 М.П. |  | _________________ ____.09.2026 М.П. |  |