Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонт окон) в здании, расположенном по адресу: 410002, г. Саратов, ул. Московская, д.7, являющимся объектом культурного наследия регионального значения.

| № п/п; Перечень основных данных и требований; Основные данные и требования. Основные данные:. ОКПД 2: 71.12.12.130 Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия. Заказчик; Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве».. Вид строительства; Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонт окон) в здании, расположенном по адресу: 410002, г. Саратов, ул. Московская, д.7, являющимся объектом культурного наследия регионального значения.. Исходные данные; Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения от 18.07.2022 №03-10/63-исх., выданное Комитетом культурного наследия Саратовской области. Нормативные документы: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 593-ст); - Свод правил СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия". Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 декабря 2016 г. N 891/пр) (с изменениями и дополнениями); - Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 г. N 389/пр) (с изменениями и дополнениями); - Свод правил СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. N 109/ГС) (с изменениями и дополнениями); - Свод правил СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 г. N 470/пр); - Свод правил СП 50.13330.2024 "Тепловая защита зданий" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2024 г. N 327/пр); - Межгосударственный стандарт ГОСТ 23166-2024 "Блоки оконные и балконные. Общие технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 марта 2024 г. N 361-ст); - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58766-2019 "Растворы строительные. Общие технические условия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2019 г. N 1397-ст); - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями).. Особые условия; Наличие у исполнителя лицензии Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Все работы, предусмотренные в настоящем Техническом задании (в том числе согласования, транспортные и почтовые расходы), входят в стоимость работ по настоящему договору.. Стадийность разработки; Одностадийное: "Проектная документация в объеме, необходимом для проведения работ по сохранению (ремонту окон) объекта культурного наследия, включающая в себя рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ, маркировочные чертежи и шаблоны (при необходимости), ведомости объемов работ, в части, не противоречащей сохранению объекта культурного наследия.. Перечень, функциональное назначение и основные показатели по проектируемым объектам; Здание является объектом культурного наследия регионального значения, «Дом жилой, кон. XIX вв.». г. Саратов, ул. Московская, 7 Нежилое помещение с временным пребыванием людей двухэтажное с мансардой Общая площадь здания S = 1 327,6 м2 Общий объём здания V = 4 092 м3. Категория пожарной опасности помещений; Определяется в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - класс функциональной пожарной опасности – Ф4.2, - класс конструктивной пожарной опасности – СО, - категория по пожаровзрывоопасности - пониженная пожароопасность (Д), - степень огнестойкости здания или сооружения – II.. - .; Сроки выполнения работ:. Сроки разработки и согласования проектной документации:; Начало выполнения работ - с даты заключения договора. Общий срок выполнения работ – в течение 15 рабочих дней.. Основные требования к проектной документации:; В соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 593-ст) Разработанная проектная документации должна соответствовать требованиям настоящего Технического задания, функциональному назначению объекта, действующему законодательству РФ, градостроительным нормам, а также обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам. Текстовые и графические материалы проекта должны быть выполнены согласно требованиям: - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.101-2026 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 февраля 2026 г. N 129-ст); - стандартов Системы проектной документации для строительства и прочими нормативными документами РФ. Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной документации – проектировщик вносит необходимые изменения в проектную документацию в пределах стоимости договора.. - .; Состав проектной документации:. Архитектурно-строительные решения:; Предусмотреть замену, утративших эксплуатационные характеристики, пластиковых окон с сохранением расположения и габаритов световых проемов, материала, расстекловки и цветового решения: - Десять окон второго этажа фасада основного здания, выходящего на ул. Московскую (ГОСТ 23166-2024); - Одно окно второго этажа северо-западного фасада основного здания (ГОСТ 23166-2024); - Одно окно третьего этажа северо-западного фасада основного здания (ГОСТ 23166-2024). Предусмотреть работы по замене наружных отливов, восстановлению (штукатурка, покраска) внутренних и наружных оконных откосов.. Требования к отделке помещения:; Ремонт оконных откосов внутри здания (штукатурным способом с покраской), в соответствии с фактическим (начальным) материалом.. Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства. «Мероприятия по безопасной эксплуатации объекта капитального строительства»; Определить проектом в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований Свода правил СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 августа 2016 г. N 590/пр). Требования к сметной документации; Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом. При составлении сметной документации следует руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. №421/пр (в редакции Приказа Минстроя РФ от 30.01.2026 г. №42/пр). Локальные сметные расчёты выполнить с использованием ФСНБ-2022 (с изменениями, действующими на дату разработки сметной документации). Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, принять по результатам конъюнктурного анализа с выбором наиболее выгодного предложения не менее чем от трёх поставщиков (производителей). Компенсацию НДС принять на основании Федерального закона Российской Федерации от 28.11.2025 г. № 425-ФЗ, а также пп. 15 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.. Порядок оформления и комплектность выдачи; Разработанная проектная документация должна быть сброшюрована в тома, подписана уполномоченными лицами, заверена печатью Исполнителя, имеющего лицензию Минкультуры РФ. Документация передается Заказчику в 3-х (трех) экземплярах на бумажном носителе (в сброшюрованном виде отдельных томов формата А4 книжной ориентации), в 1 (один) экземпляре на электронном носителе (USB-флеш-карта). Текстовые и графические материалы передаются в формате PDF (с распознанным текстовым слоем, разрешение не менее 300 dpi), чертежи — в редактируемом формате DWG (или эквивалент, в формате, согласованном с Заказчиком), сметная документация — в форматах PDF и XML (или формате, согласованном с Заказчиком).. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ; Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ с использованием своих расходных материалов, инструментов и механизмов, своими силами. Применяемые Исполнителем при выполнении работ механизмы, электрооборудование и электроприборы, должны отвечать требованиям по электробезопасности и ПУЭ. Применяемые исполнителем измерительные инструменты должны быть поверены и иметь паспорта и акты проверок. Исполнитель обеспечивает своих работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ, согласно нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации. Дополнительные объемы и перечень работ (при необходимости) определить в процессе проектирования.. |  |
| --- | --- |