Приложение № 1 к Извещению

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                     Директор МУП г. Камышина «ПУВКХ»

____________________/Ю.И. Толмачев

«_____»_____________________ 2026г.

Техническое задание:

«Ремонт кровли здания блока основных сооружений, расположенного на площадке очистных сооружений воды МУП г.Камышина «ПУВКХ»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для выполнения работ | Производственная программа МУП г. Камышина «ПУВКХ» на 2026 год |
| 2 | Наименование работ | Выполнение работ по ремонту кровли здания блока основных сооружений, расположенного на площадке очистных сооружений воды МУП г. Камышина «ПУВКХ» в 2026 г. (ОКПД 2: 43.91.19 – Работы кровельные прочие) |
| 3 | Виды и объемы работ | Монтаж двускатной кровли над существующим зданием блока основных сооружений цеха ОСВ МУП г.Камышина «ПУВКХ» Виды и объем работ и материалов - согласно проектной документации, локального сметного расчета. Приложение № 1, №2 к техническому заданию. Выполнение работ осуществляется из материалов Подрядчика с использованием оборудования Подрядчика. Условия выполнения работ регламентируются договором подряда. Площадь кровли — 3528м2 |
| 5 | Заказчик | МУП г. Камышина «ПУВКХ» |
| 6 | Требования к Подрядчику | 1.Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие разрешающие документы, утвержденные законодательством РФ, на выполнение работ в рамках договора, являющего предметом закупки). 2. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, договором подряда, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»; - СП 17.13330.2017 «Кровли»; - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ. 3. Работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Саморегулируемая организация, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Совокупный размер обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Количество договоров, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается. Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства: - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые предложат цену контракта 10 млн. руб. и менее (ч. 2.1 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации); - лицам, перечисленным в ч. 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Нормативный правовой акт, устанавливающий такие требования: Градостроительный кодекс Российской Федерации (ч. 2 ст. 52, ч. 3 ст. 55.8). 4. Работы должны проводится в соответствии со всеми требованиями, нормами и рекомендациями, предъявляемыми к работам соответствующего рода, в том числе: с соблюдением действующих ГОСТ, СНиП которые определяют требования к материалам, конструктивным узлам и нагрузкам. 5. Материалы, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, в том числе не восстановленными), не иметь дефектов изготовления, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. 6. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 60 месяцев с даты подписания документов о приёмки выполненных работ. |
| 7 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Дата начала выполнения работ: с даты подписания сторонами договора подряда. Срок завершения выполнения работ: не позднее 31 декабря 2026 г. |
| 8 | Способ доставки материалов, оборудования | Силами подрядчика за свой счет до места проведения работ. |
| 9 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Волгоградской область, г. Камышин, ул.Силикатная,10А, цех ОСВ МУП г.Камышина «ПУВКХ», здание блока основных сооружений. |
| 10 | Документация, передаваемая Подрядчиком | Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых при выполнении работ материалов. Качество материалов, используемых Подрядчиком, должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Данные документы передаются Заказчику в ходе выполнения работ. Вместе с результатами работ Подрядчик обязан передать Заказчику надлежаще оформленную документацию: - Исполнительную документацию, в том числе: - журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ; - акты на скрытые работы (при наличии таких работ); - документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые будут применены в ходе выполнения работ по Договору; - а также иные исполнительные документы, предусмотренные проектной документацией, исполнительная документация предоставляется согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр. - Отчетную документацию, в том числе: - Акт приемки выполненных работ (форма КС-2); - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). - Счет и счет-фактуру (при наличии). |
| 11 | Форма, сроки и порядок оплаты | Форма оплаты – безналичная. Авансовые платежи не предусмотрены. Оплата осуществляется Заказчиком после выполнения работ и подписания Сторонами документов о приемке выполненных работ (Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат) в течение тридцати календарных дней с даты поступления Заказчику из регионального бюджета средств субсидии на возмещение выпадающих доходов в отчётном периоде. Отчётный период – это квартал, в котором осуществлена приёмка выполненных в полном объёме работ и подписана сторонами документация о приёмке выполненных работ. |
| 12 | Начальная (максимальная) цена, руб. | 26 377 759,81 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят девять) руб. 81 коп. |
| 13 | Порядок формирования цены | Цена договора включает все затраты, связанные с исполнением договора, в т.ч. стоимость работ, материалов и оборудования необходимых для выполнения данного вида работ; расходы по транспортировке материалов в полном объеме и надлежащего качества, оборудования до адреса Заказчика, транспортные и командировочные расходы до адреса Заказчика, погрузочные работы, расходы по хранению материалов и оборудования и другие работы, связанные с выполнение работ, а также других дополнительных расходов, связанных с уплатой налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. |

Приложение:

1.Локальный сметный расчёт № 1.

2. Рабочая документация – проект.

3. Ведомость объемов работ.

4. Расчет потребности в материалах

Согласовано: Главный инженер: ________________________/Р.В. Аверков/

Нач.цеха «ОСВ»: _______________________/С.Н.Маринин/

Подготовил: Начальник ТО : ______________________/ А.И. Гололобов/