Запрос

Уважаемый Заказчик! Прошу указать марку кабеля или мощность.

Ответ на запрос

ВВГнг-LS 5х6 мм (или эквивалент)