ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Метрологические услуги по поверке, калибровке, и метрологическому контролю СИ для нужд Калмыцкого обособленного подразделения Астраханского филиала ФГБУ "РосАгрохимслужба"
	Наименование закупки
	Выполнение метрологических работ по поверке, калибровке и метрологическому контролю средств измерения

	Инициатор закупки
	Калмыцкое обособленное подразделение

	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность, телефон, e-mail)
	Онтаева А.Ф., И.О. начальника ИЛ
тел. 8(909)-395-5595, kalmykia@rosah.ru 

	Цель закупки 
	Обеспечение проведения агрохимических анализов почв в соответствии с государственным заданием на 2026 год

	Место оказания услуг
	Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича дом 10.

	Код ОКПД 2
	71.12.40.120



1. Общие требования
1.1. Исполнитель обязан провести поверку (калибровку) средств измерений (СИ), перечисленных в разделе 4, в соответствии с действующими методиками поверки, утверждёнными для каждого типа СИ.
1.2. Поверка должна быть выполнена в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
     Допускается выполнение поверки как на территории Исполнителя, так и с выездом на территорию Заказчика (по согласованию Сторон). Все расходы по транспортировке СИ (при необходимости) относятся на Исполнителя.
1.3. По результатам поверки Исполнитель выдаёт свидетельство о поверке (или извещение о непригодности) установленного образца, а также наносит оттиск поверительного клейма на СИ (если это предусмотрено методикой). В случае калибровки – выдаётся сертификат о калибровке.
1.4. Исполнитель обязан иметь действующую аккредитацию в области обеспечения единства измерений (или право на калибровку) на все заявленные виды измерений.
2. Требования к результату
 - Исполнитель обязан внести сведения о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в установленном порядке. Выписка из ФИФ или отметка в свидетельстве о внесении в реестр должна подтверждать факт регистрации.
– Свидетельство о поверке (калибровке) должно быть оформлено на каждое СИ.
– В свидетельстве должны быть указаны: заводской номер, дата поверки, дата окончания срока действия, подпись поверителя и оттиск клейма.
– Все документы предоставляются Заказчику на бумажном носителе (оригиналы) в течение 5 рабочих дней после завершения работ.
3. Срок оказания услуг
В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
 Конкретный график согласовывается Сторонами после заключения договора.
4. Перечень средств измерений, подлежащих поверке (калибровке)
	№ п/п
	Наименование и модификация СИ
	Зав. номер
	Количество 

	1
	Электрод ионоселективный ЭЛИС-131F
	Г4854
	1

	2
	Электрод ионоселективный ЭЛИС-121NO₃
	Г0456
	1

	3
	Электрод сравнения ЭСр-10101 3,5
	Г11512
	1

	4
	Иономер И-160МП
	170020
	1

	5
	Набор гирь Г-2-210 (9 шт.)
	066
	1

	6
	Измеритель деформации клейковины ИДК-3М
	7497
	1

	7
	Дозатор механический BIOHIT 100-1000 мкл
	4539401961
	1

	8
	Дозатор механический BIOHIT 10-100 мкл
	4539400292
	1

	9
	Термометр лабораторный ТЛ-2 (з-н 27)
	27
	1

	10
	Термометр лабораторный ТЛ-2 (з-н 100)
	100
	1

	11
	Сигнализатор загазованности CO (802974)
	802974
	1

	12
	Сигнализатор загазованности CO (800402)
	800402
	1

	13
	Сигнализатор загазованности природным газом (801068)
	801068
	1

	14
	Сигнализатор загазованности природным газом (803382)
	803382
	1

	15
	Система СГК бытовая v2.0 (126958)
	126958
	1

	16
	Система СГК бытовая v2.0 (139205)
	139205
	1

	17
	Система СГК бытовая v2.0 (139207)
	139207
	1

	18
	Термометр лабораторный ТЛ-2 (з-н 132)
	132
	1

	19
	Спектрофотометр В-1200 (VER 2505037A)
	VER 2505037A
	1

	20
	Электрод стеклянный ЭС-10301/7
	4583
	1

	21
	Электрод сравнения ЭСр-101013
	Г340011
	1

	22
	Весы лабораторные ВМ213М-II
	586025
	1

	23
	Иономер И-160МИ
	В2861
	1

	24
	Электрод стеклянный ЭС-10603
	Г06911
	1

	25
	Спектрофотометр В-1200 (VER 2508046A)
	VER 2508046A
	1



