ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Метрологические услуги по поверке, калибровке, и метрологическому контролю СИ для нужд Калмыцкого обособленного подразделения Астраханского филиала ФГБУ "РосАгрохимслужба"

| Наименование закупки | Выполнение метрологических работ по поверке, калибровке и метрологическому контролю средств измерения |
| --- | --- |
| Инициатор закупки | Калмыцкое обособленное подразделение |
| Ответственный исполнитель (ФИО, должность, телефон, e-mail) | Онтаева А.Ф., И.О. начальника ИЛ тел. 8(909)-395-5595, kalmykia@rosah.ru |
| Цель закупки | Обеспечение проведения агрохимических анализов почв в соответствии с государственным заданием на 2026 год |
| Место оказания услуг | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича дом 10. |
| Код ОКПД 2 | 71.12.40.120 |

1. Общие требования

1.1. Исполнитель обязан провести поверку (калибровку) средств измерений (СИ), перечисленных в разделе 4, в соответствии с действующими методиками поверки, утверждёнными для каждого типа СИ.

1.2. Поверка должна быть выполнена в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

Допускается выполнение поверки как на территории Исполнителя, так и с выездом на территорию Заказчика (по согласованию Сторон). Все расходы по транспортировке СИ (при необходимости) относятся на Исполнителя.

1.3. По результатам поверки Исполнитель выдаёт свидетельство о поверке (или извещение о непригодности) установленного образца, а также наносит оттиск поверительного клейма на СИ (если это предусмотрено методикой). В случае калибровки – выдаётся сертификат о калибровке.

1.4. Исполнитель обязан иметь действующую аккредитацию в области обеспечения единства измерений (или право на калибровку) на все заявленные виды измерений.

2. Требования к результату

- Исполнитель обязан внести сведения о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в установленном порядке. Выписка из ФИФ или отметка в свидетельстве о внесении в реестр должна подтверждать факт регистрации.

– Свидетельство о поверке (калибровке) должно быть оформлено на каждое СИ.

– В свидетельстве должны быть указаны: заводской номер, дата поверки, дата окончания срока действия, подпись поверителя и оттиск клейма.

– Все документы предоставляются Заказчику на бумажном носителе (оригиналы) в течение 5 рабочих дней после завершения работ.

3. Срок оказания услуг

В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

Конкретный график согласовывается Сторонами после заключения договора.

4. Перечень средств измерений, подлежащих поверке (калибровке)

| № п/п | Наименование и модификация СИ | Зав. номер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод ионоселективный ЭЛИС-131F | Г4854 | 1 |
| 2 | Электрод ионоселективный ЭЛИС-121NO₃ | Г0456 | 1 |
| 3 | Электрод сравнения ЭСр-10101 3,5 | Г11512 | 1 |
| 4 | Иономер И-160МП | 170020 | 1 |
| 5 | Набор гирь Г-2-210 (9 шт.) | 066 | 1 |
| 6 | Измеритель деформации клейковины ИДК-3М | 7497 | 1 |
| 7 | Дозатор механический BIOHIT 100-1000 мкл | 4539401961 | 1 |
| 8 | Дозатор механический BIOHIT 10-100 мкл | 4539400292 | 1 |
| 9 | Термометр лабораторный ТЛ-2 (з-н 27) | 27 | 1 |
| 10 | Термометр лабораторный ТЛ-2 (з-н 100) | 100 | 1 |
| 11 | Сигнализатор загазованности CO (802974) | 802974 | 1 |
| 12 | Сигнализатор загазованности CO (800402) | 800402 | 1 |
| 13 | Сигнализатор загазованности природным газом (801068) | 801068 | 1 |
| 14 | Сигнализатор загазованности природным газом (803382) | 803382 | 1 |
| 15 | Система СГК бытовая v2.0 (126958) | 126958 | 1 |
| 16 | Система СГК бытовая v2.0 (139205) | 139205 | 1 |
| 17 | Система СГК бытовая v2.0 (139207) | 139207 | 1 |
| 18 | Термометр лабораторный ТЛ-2 (з-н 132) | 132 | 1 |
| 19 | Спектрофотометр В-1200 (VER 2505037A) | VER 2505037A | 1 |
| 20 | Электрод стеклянный ЭС-10301/7 | 4583 | 1 |
| 21 | Электрод сравнения ЭСр-101013 | Г340011 | 1 |
| 22 | Весы лабораторные ВМ213М-II | 586025 | 1 |
| 23 | Иономер И-160МИ | В2861 | 1 |
| 24 | Электрод стеклянный ЭС-10603 | Г06911 | 1 |
| 25 | Спектрофотометр В-1200 (VER 2508046A) | VER 2508046A | 1 |