УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «ВКС»

В.И. Мусатов

_____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запорной арматуры для нужд МУП "ВКС"

| № п/п | Код ‍﻿‍​​﻿‌​‍﻿‍‌‌‌‌‍‌‍‍​‍‌‌​ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 42.21.12.150 | отвод |  |  | ✓ |
| 2 | 42.21.12.150 | отвод |  |  | ✓ |
| 3 | 42.21.12.150 | отвод |  |  | ✓ |
| 4 | 24.20.40.000 | переход |  |  | ✓ |
| 5 | 24.20.40.000 | переход |  |  | ✓ |
| 6 | 24.20.40.000 | переход |  |  | ✓ |
| 7 | 24.20.40.000 | переход |  |  | ✓ |
| 8 | 24.20.40.000 | переход |  |  | ✓ |
| 9 | 24.20.40.000 | переход |  |  | ✓ |
| 10 | 28.14.13.131 | КШЦФ |  | ✓ |  |
| 11 | 28.14.13.131 | КШЦФ |  | ✓ |  |
| 12 | 28.14.13.131 | КШЦФ |  | ✓ |  |
| 13 | 28.14.13.131 | КШЦФ |  | ✓ |  |
| 14 | 28.14.13.120 | Задвижка 30с41нж |  | ✓ |  |
| 15 | 28.14.13.120 | Задвижка 30с41нж |  | ✓ |  |
| 16 | 28.14.13.120 | Задвижка 30с41нж |  | ✓ |  |
| 17 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 18 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 19 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 20 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 21 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 22 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 23 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 24 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 25 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 26 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 27 | 25.94.11.190 | Резьба |  |  | ✓ |
| 28 | 25.94.11.190 | Резьба |  |  | ✓ |
| 29 | 25.94.11.190 | Резьба |  |  | ✓ |
| 30 | 25.94.11.190 | Резьба |  |  | ✓ |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отвод | Тип: бесшовный цельнотянутый Диаметр Дн: 219 мм Толщина стенки Т: 12 мм Угол изгиба: 90 градусов Материал: сталь Присоединение: под приварку | шт | 16 |
|  | отвод | Тип: бесшовный цельнотянутый Диаметр Дн: 108 мм Толщина стенки Т: 8 мм Угол изгиба: 90 градусов Материал: сталь Присоединение: под приварку | шт | 20 |
|  | отвод | Тип: бесшовный цельнотянутый Диаметр Дн: 57 мм Толщина стенки Т: 6 мм Угол изгиба: 90 градусов Материал: сталь Присоединение: под приварку | шт | 26 |
|  | переход | Тип: бесшовный цельнотянутый Диаметр D1, мм- 219 Диаметр D, мм-273 Толщина стенки Т: 12 мм Материал: сталь | шт | 4 |
|  | переход | Тип: бесшовный цельнотянутый Диаметр D1, мм- 219 Диаметр D, мм-159 Толщина стенки Т: 10 мм Материал: сталь | шт | 8 |
|  | переход | Тип: бесшовный цельнотянутый Диаметр D1, мм- 133 Диаметр D, мм-159 Толщина стенки Т: 10 мм Материал: сталь | шт | 2 |
|  | переход | Тип: бесшовный цельнотянутый Диаметр D1, мм- 133 Диаметр D, мм-108 Толщина стенки Т: 8 мм Материал: сталь | шт | 8 |
|  | переход | Тип: бесшовный цельнотянутый Диаметр D1, мм- 108 Диаметр D, мм-89 Толщина стенки Т: 8 мм Материал: сталь | шт | 10 |
|  | переход | Тип: бесшовный цельнотянутый Диаметр D1, мм- 89 Диаметр D, мм-57 Толщина стенки Т: 6 мм Материал: сталь | шт | 8 |
|  | КШЦФ | Тип: ручка-рычаг Исполнение: стандартный проход Диаметр условный Ду(Dn): 150 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): не ниже 16 бар Макс. темп. раб. среды °С: до 200°С Строительная длина L: 380 мм Присоединение: фланцевое Количество отверстий: 8 Материал: сталь | шт | 2 |
|  | КШЦФ | Тип: ручка-рычаг Исполнение: стандартный проход Диаметр условный Ду(Dn): 100 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): не ниже 16 бар Макс. темп. раб. среды °С: до 200°С Строительная длина L: 230 мм Присоединение: фланцевое Количество отверстий: 8 Материал: сталь | шт | 16 |
|  | КШЦФ | Тип: ручка-рычаг Исполнение: стандартный проход Диаметр условный Ду(Dn): 80 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): не ниже 16 бар Макс. темп. раб. среды °С: до 200°С Строительная длина L: 210 мм Присоединение: фланцевое Количество отверстий: 4 Материал: сталь | шт | 22 |
|  | КШЦФ | Тип: ручка-рычаг Исполнение: стандартный проход Диаметр условный Ду(Dn): 50 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): не ниже 16 бар Макс. темп. раб. среды °С: до 200°С Строительная длина L: 180 мм Присоединение: фланцевое Количество отверстий: 4 Материал: сталь | шт | 26 |
|  | Задвижка 30с41нж | Тип: с выдвижным шпинделем Строительная длина L: 230 мм Диаметр условный Ду(Dn): 100 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар Присоединение: фланцевое Количество отверстий: 8 шт Диаметр отверстий: 18 мм (под болт М16) Макс. темп. раб. среды °С: до 425°С Материал: сталь | шт | 2 |
|  | Задвижка 30с41нж | Тип: с выдвижным шпинделем Строительная длина L: 280 мм Диаметр условный Ду(Dn): 150 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар Присоединение: фланцевое Количество отверстий: 8 шт Диаметр отверстий: 22 мм (под болт М20) Макс. темп. раб. среды °С: до 425°С Материал: сталь | шт | 10 |
|  | Задвижка 30с41нж | Тип: с выдвижным шпинделем Строительная длина L: 330 мм Диаметр условный Ду(Dn): 200 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар Присоединение: фланцевое Количество отверстий: 12 шт Диаметр отверстий: 22 мм (под болт М20) Макс. темп. раб. среды °С: до 425°С Материал: сталь | шт | 16 |
|  | Фланец | Присоединение: приварное Категория: плоские Диаметр условный Ду(Dn): 50 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар Количество отверстий: 4 Материал: сталь Макс. темп. раб. среды °С: от -40 до +450 | шт | 46 |
|  | Фланец | Присоединение: приварное Категория: плоские Диаметр условный Ду(Dn): 80 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар Количество отверстий: 4 Материал: сталь Макс. темп. раб. среды °С: от -40 до +450 | шт | 40 |
|  | Фланец | Присоединение: приварное Категория: плоские Диаметр условный Ду(Dn): 100 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар Количество отверстий: 8 Материал: сталь Макс. темп. раб. среды °С: от -40 до +450 | шт | 26 |
|  | Фланец | Присоединение: приварное Категория: плоские Диаметр условный Ду(Dn): 133 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар Количество отверстий: 8 Материал: сталь Макс. темп. раб. среды °С: от -40 до +450 | шт | 12 |
|  | Фланец | Присоединение: приварное Категория: плоские Диаметр условный Ду(Dn): 150 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар Количество отверстий: 8 Материал: сталь Макс. темп. раб. среды °С: от -40 до +450 | шт | 16 |
|  | Фланец | Присоединение: приварное Категория: плоские Диаметр условный Ду(Dn): 200 мм Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар Количество отверстий: 12 Материал: сталь Макс. темп. раб. среды °С: от -40 до +450 | шт | 16 |
|  | Кран шаровой | Диаметр (Ду / DN): 25 Давление (Ру / PN): 16 бар Тип присоединения: муфтовое Управление: ручка-рычаг или «бабочка» Материал-латунь | шт | 60 |
|  | Кран шаровой | Диаметр (Ду / DN): 32 Давление (Ру / PN): 16 бар Тип присоединения: муфтовое Управление: ручка-рычаг или «бабочка» Материал-латунь | шт | 55 |
|  | Кран шаровой | Диаметр (Ду / DN): 40 Давление (Ру / PN): 16 бар Тип присоединения: муфтовое Управление: ручка-рычаг или «бабочка» Материал-латунь | шт | 55 |
|  | Кран шаровой | Диаметр (Ду / DN): 50 Давление (Ру / PN): 16 бар Тип присоединения: муфтовое Управление: ручка-рычаг или «бабочка» Материал-латунь | шт | 10 |
|  | Резьба | Условный проход (Ду / DN): 25 мм Толщина стенки: 4,0 мм Тип резьбы: трубная цилиндрическая Материал: углеродистая сталь | шт | 8 |
|  | Резьба | Условный проход (Ду / DN): 32 мм Толщина стенки: 4,0 мм Тип резьбы: трубная цилиндрическая Материал: углеродистая сталь | шт | 16 |
|  | Резьба | Условный проход (Ду / DN): 40 мм Толщина стенки: 4,0 мм Тип резьбы: трубная цилиндрическая Материал: углеродистая сталь | шт | 8 |
|  | Резьба | Условный проход (Ду / DN): 50 мм Толщина стенки: 4,0 мм Тип резьбы: трубная цилиндрическая Материал: углеродистая сталь | шт | 8 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская обл., М.О. Верхнесалдинский, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1-А.

3. Срок поставки: в течении 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Время местное заказчика.

3.1 Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы до места поставки, осуществляется за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Входной контроль обеспечивает: руководитель службы ТС  МУП «ВКС»_____________Ташланов С.Б.