Техническое задание

на поставку железобетонных гаражей

- Характеристики предмета закупки:

| № поз | Наименование товара | ОКПД 2, Нац. режим | Наименование параметра (показателя) товара, устанавливаемое Заказчиком | Ед. изм. | Требуемое значение, установленное заказчиком | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонный гараж | 23.61.12.190, Преимущество | Год выпуска | год | не ранее 2026 | 2 |
|  |  |  | Вид |  | монолитный |  |
|  |  |  | Материал стен |  | железобетон |  |
|  |  |  | Материал пола |  | железобетон |  |
|  |  |  | Материал потолка |  | железобетон |  |
|  |  |  | Длина (внешняя) | мм | не менее 5800 и не более 6300 |  |
|  |  |  | Ширина (внешняя) | мм | не менее 3200 и не более 3600 |  |
|  |  |  | Высота (максимальная) | мм | не менее 2550 и не более 3000 |  |
|  |  |  | Тип ворот |  | Распашные |  |
|  |  |  | Ворота металлические |  | Наличие |  |
|  |  |  | Толщина металла ворот | мм | не менее 3 |  |
|  |  |  | Входная калитка |  | наличие |  |
|  |  |  | Толщина металла калитки | мм | не менее 3 |  |
|  |  |  | Обрамление ворот |  | наличие |  |
|  |  |  | Лючок с замком |  | наличие |  |
|  |  |  | Кровля |  | наличие |  |
|  |  |  | Вентиляционный грибок | шт. | не менее 2 |  |

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «Преимущества» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

- Сроки поставки: в течение 60 рабочих дней с момента подписания Договора.

- Место поставки товара: территория Арены «Ерофей» по адресу Хабаровский край, город Хабаровск, улица Морозова Павла Леонтьевича, д. 83.

4. Условия поставки товара. Поставщик осуществляет:

- доставку, разгрузку и установку Товара на территории Арены «Ерофей» по адресу г. Хабаровск, ул. Морозова П.Л., 83. Точное место установки согласовывается с Заказчиком.

- сбор и вывоз мусора и отходов, возникших в результате исполнения договора.

5. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара.

6. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая стоимость Товара, транспортные расходы, расходы на тару (упаковку), маркировку, поставку (доставку), погрузку, установку, разгрузку Товара в месте поставки (доставки), а также расходы на страхование, уплату налогов (в том числе НДС при его наличии), пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

5. Общие требования к качеству товара:

5.1. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением.

- Требования к гарантийному сроку товара:

Гарантийный срок устанавливается в соответствии с технической документацией производителя Товара, но не менее 12 месяцев. Началом гарантийного срока является дата подписания документа о приемке.