ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке свай г. Омск пр. Комарова, д 2

| № п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к работам, услугам |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Выполнение работ по установке свай |
|  | Место выполнения работ (адреса расположения объектов) | г. Омск пр. Комарова д.2 (территория Автовокзала) |
|  | Перечень работ, услуг, товаров (может быть в виде приложения) | Расчистка места монтажа Разбивка места монтажа перронной части омского автовокзала. Установка свай Ø 76 мм в количестве 50 шт, с винтом диаметром от 235-250 мм. Длина сваи от 1,7 до 2,0 метра, в том числе высота надземной части не менее 0,2 м. обеспечивающих монтаж оголовка размером от 140*140мм. на 150*150 мм. |
|  | График выполнения работ, услуг (начало, окончание, этапы) | Начало выполнения работ по договору: с даты подписания Договора. Окончание выполнения работ по договору: не позднее 06.11.2026г. года. Исполнитель вправе выполнить весь объем работ по договору, с надлежащим качеством, в более короткие сроки. |
|  | Порядок доставки материалов, оборудования, персонала (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза) | Доставка осуществляется до Мест выполнения работ силами и средствами, за счет Исполнителя. |
|  | Требование к качеству и безопасности результата работ, услуг | По окончании работ должно быть: - отсутствие биологических обрастаний; - отсутствие бытового мусора, ржавчины и различных отложений. - отсутствие ила, кирпичей, осыпи. |
|  | Технические характеристики результата работ и услуг | Подписание «Акта выполненных работ» |
|  | Дополнительные требования к выполнению работ, к результатам работ, услуг (совместить требования к рабочей среде) | Исполнитель обязан: - выполнить работы в полном объеме в срок, указанный Заказчиком. - качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями; - своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течении гарантийного срока эксплуатации объекта; - обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории; - в ходе производства работ и по их окончании обеспечить очистку объекта от промышленно-строительного мусора и отходов; - вывезти в однодневный срок со дня подписания акта о сдаче-приёмке с объекта принадлежащие Исполнителю инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество и рабочий мусор; – работы осуществляются в условиях действующего производства без общей остановки оборудования и производственных процессов; – при выполнении работ на охраняемой территории, допуски на территорию обеспечиваются Исполнителем с указанием лиц, техники и оборудования, которыми будут проводиться работы; |
|  | Порядок осуществления авторского и технического надзора при выполнении работ, услуг | Надзор осуществляется представителями Заказчика |
|  | Требования к персоналу исполнителя | # Исполнитель обязан: # - в ходе проведения работ соблюдать требования природоохранного законодательства и обеспечивать безопасность самих работ. # - до начала работ устанавливать эффективную связь и координацию действий между соответствующими уровнями управления Заказчика и Исполнителя. # - до начала выполнения работ на объекте Заказчика проинформировать ответственное лицо Заказчика (ответственное лицо по заключенному договору) о времени и дате проведения работ, предоставить данные (Ф.И.О.) на всех работников, привлеченных к выполнению работ согласно данного договора # - перед началом производства работ, Исполнитель обязан оповестить Заказчика о её начале и согласовать с заказчиком схему, места производства работ. # - направить до начала выполнения работ работников, привлеченных для работ на объекте Заказчика в отдел охраны труда Заказчика для прохождения вводного инструктажа. # - обеспечивать соблюдение работниками при проведении работ на территории Заказчика) требований охраны труда и действующих на территории РФ законодательных правовых актов по охране труда. # - не допускать нарушения требований охраны труда на месте проведения работ на территории Заказчика, не допускать возникновения аварийной ситуации, которая может повлечь угрозу жизни и здоровья работников Заказчика. # - Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ на объекте Заказчика. # - Исполнитель несет ответственность за обеспечение своим работникам здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ на объекте Заказчика. # - Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности при выполнении работ по договору оказания услуг на объекте Заказчика. # - Исполнитель должен заботиться о здоровье и безопасности работников Исполнителя, населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые Исполнителем, а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды. # - Исполнитель обязан принимать соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий договора и требований охраны труда, незамедлительно сообщать Заказчику и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю. # - Исполнитель проводит расследование и принимает на учет происшедший с работниками Исполнителя несчастного случая на производстве во время выполнения работ на территории Заказчика в рамках договора. # - Исполнитель на строительных объектах «Заказчика» в своей деятельности должен руководствоваться требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: # - Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»; # - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); # - Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: # - Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; # - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; # - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; # - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); # - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); # - СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; # - СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; # - СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения»; # - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. # - Исполнитель обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды. # Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках при выполнении работ на объекте Заказчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации) в соответствии со стандартами и нормами РФ. # Исполнитель на время выполнения работ на объектах Заказчика обязан обеспечивать производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с действующими правовыми актами РФ. # Исполнитель при производстве работ повышенной опасности на действующих объектах Заказчика обязан выполнять требования государственных нормативных актов РФ. # При возникновении нештатной ситуации при производстве работ на объекте Заказчика каждый производитель работ Исполнитель должен немедленно оповестить о случившемся руководителю работ Исполнителя, который оповещает диспетчерскую службу Заказчика. # Ответственность за соблюдение требований безопасности в случае эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Исполнителю, возлагается на Исполнителя. # Исполнителю запрещается: # - провозить (проводить) на объекты Заказчика посторонних лиц; # - самовольно изменять условия, последовательность и объем работ; # - находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика; # - нарушать утвержденную схему движения автотранспорта по территории Заказчика, а также посещать объекты Заказчика за пределами производства работ; # - Отвлекать работников Заказчика во время выполнения ими должностных обязанностей; # − пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования; # - курить в неотведенных для этого местах; # - самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; # - самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; # Исполнитель обязан не допускать к работам на объектах Заказчика собственных работников организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных – при поступлении на работу и периодических). # Исполнитель несет ответственность за допуск к работе персонала, не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, не прошедших: инструктаж по охране труда, инструктаж и обучение по пожарной безопасности, проверку знаний по охране труда и оказанию первой доврачебной помощи, аттестацию по промышленной безопасности, обучение по профессии или видам работ, на которые требуется обучение. |