

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке свай г. Омск пр. Комарова, д 2 
	
№ п/п
	Разделы
	Описание характеристик и требований к работам, услугам

	1. 
	Наименование объекта
	Выполнение работ по установке свай 

	1. 
	Место выполнения работ (адреса расположения объектов)
	г. Омск пр. Комарова д.2  (территория Автовокзала)


	1. 
	Перечень работ, услуг, товаров (может быть в виде приложения) 
	Расчистка места монтажа
Разбивка места монтажа перронной части омского автовокзала. 
Установка свай Ø 76 мм в количестве 50 шт, с винтом диаметром от 235-250 мм.
Длина сваи от 1,7 до 2,0 метра, в том числе высота надземной части не менее 0,2 м. обеспечивающих монтаж оголовка размером от 140*140мм. на 150*150 мм. 

	1. 
	График выполнения работ, услуг (начало, окончание, этапы)
	Начало выполнения работ по договору: с даты подписания Договора.
Окончание выполнения работ по договору: не позднее 06.11.2026г. года. 
Исполнитель вправе выполнить весь объем работ по договору, с надлежащим качеством,  в более короткие сроки. 

	1. 
	Порядок доставки материалов, оборудования, персонала (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза)
	Доставка осуществляется до Мест выполнения работ силами и средствами, за счет Исполнителя.

	1. 
	Требование к качеству и безопасности результата работ, услуг
	По окончании работ должно быть:
- отсутствие биологических обрастаний;
- отсутствие бытового мусора, ржавчины и различных отложений.
- отсутствие ила, кирпичей, осыпи. 


	1. 
	Технические характеристики результата работ и услуг
	Подписание «Акта выполненных работ» 

	1. 
	Дополнительные требования к выполнению работ, к результатам работ, услуг (совместить требования к рабочей среде)
	Исполнитель обязан:
- выполнить работы в полном объеме в срок, указанный Заказчиком.
- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течении гарантийного срока эксплуатации объекта;
- обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории;
- в ходе производства работ и по их окончании обеспечить очистку объекта от промышленно-строительного мусора и отходов;
- вывезти в однодневный срок со дня подписания акта о сдаче-приёмке с объекта принадлежащие Исполнителю инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество и рабочий мусор;
– работы осуществляются в условиях действующего производства без общей остановки оборудования и производственных процессов;
– при выполнении работ на охраняемой территории, допуски на территорию обеспечиваются Исполнителем с указанием лиц, техники и оборудования, которыми будут проводиться работы; 


	1. 
	Порядок осуществления авторского и технического надзора при выполнении работ, услуг
	Надзор осуществляется представителями Заказчика

	1. 
	Требования к персоналу исполнителя
	Исполнитель обязан:
- в ходе проведения работ соблюдать требования природоохранного законодательства и обеспечивать безопасность самих работ.
- до начала работ устанавливать эффективную связь и координацию действий между соответствующими уровнями управления Заказчика и Исполнителя.
- до начала выполнения работ на объекте Заказчика проинформировать ответственное лицо Заказчика (ответственное лицо по заключенному договору) о времени и дате проведения работ, предоставить данные (Ф.И.О.) на всех работников, привлеченных к выполнению работ согласно данного договора
- перед началом производства работ, Исполнитель обязан оповестить Заказчика о её начале и согласовать с заказчиком схему, места производства работ.
- направить до начала выполнения работ работников, привлеченных для работ на объекте Заказчика в отдел охраны труда Заказчика для прохождения   вводного инструктажа.
- обеспечивать соблюдение работниками при проведении работ на территории Заказчика) требований охраны труда и действующих на территории РФ законодательных правовых актов по охране труда.
- не допускать нарушения требований охраны труда на месте проведения работ на территории Заказчика, не допускать возникновения аварийной ситуации, которая может повлечь угрозу жизни и здоровья работников Заказчика.
- Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ на объекте Заказчика.
- Исполнитель несет ответственность за обеспечение своим работникам здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ на объекте Заказчика.
- Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности при выполнении работ по договору оказания услуг на объекте Заказчика. 
- Исполнитель должен заботиться о здоровье и безопасности работников Исполнителя, населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые Исполнителем, а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды.
- Исполнитель обязан принимать соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий договора и требований охраны труда, незамедлительно сообщать Заказчику и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю.
- Исполнитель проводит расследование и принимает на учет происшедший с работниками Исполнителя несчастного случая на производстве во время выполнения работ на территории Заказчика в рамках договора.
- Исполнитель на строительных объектах «Заказчика» в своей деятельности должен руководствоваться требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;
- СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил.
- Исполнитель обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды.
Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках при выполнении работ на объекте Заказчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации) в соответствии со стандартами и нормами РФ.
Исполнитель на время выполнения работ на объектах Заказчика обязан обеспечивать производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с действующими правовыми актами РФ.
Исполнитель при производстве работ повышенной опасности на действующих объектах Заказчика обязан выполнять требования государственных нормативных актов РФ.
При возникновении нештатной ситуации при производстве работ на объекте Заказчика каждый производитель работ Исполнитель должен немедленно оповестить о случившемся руководителю работ Исполнителя, который оповещает диспетчерскую службу Заказчика. 
Ответственность за соблюдение требований безопасности в случае эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Исполнителю, возлагается на Исполнителя.
Исполнителю запрещается: 
- провозить (проводить) на объекты Заказчика посторонних лиц; 
- самовольно изменять условия, последовательность и объем работ; 
- находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
- нарушать утвержденную схему движения автотранспорта по территории Заказчика, а также посещать объекты Заказчика за пределами производства работ;
- Отвлекать работников Заказчика во время выполнения ими должностных обязанностей; 
− пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования; 
- курить в неотведенных для этого местах; 
- самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; 
- самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
Исполнитель обязан не допускать к работам на объектах Заказчика собственных работников организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных – при поступлении на работу и периодических).
Исполнитель несет ответственность за допуск к работе персонала, не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, не прошедших: инструктаж по охране труда, инструктаж и обучение по пожарной безопасности, проверку знаний по охране труда и оказанию первой доврачебной помощи, аттестацию по промышленной безопасности, обучение по профессии или видам работ, на которые требуется обучение.










