## rsemTwoPrice
г. Среднеуральск |  |  |  |  | г. Среднеуральск
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
Обустройство скважины | [5 empty] | Обустройство скважины
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ресурсы подрядчика | [6 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [7 empty] | Материалы
46 | 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.006
47 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.014
48 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.006
49 | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0.3
50 | 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 0.0001368
51 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2.735
52 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.4
53 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.0028
54 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2.5782
55 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.0342
56 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.638
57 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 1.8
58 | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 7.5e-05
59 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0003
60 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 1.4255
61 | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.0054
62 | 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00156
63 | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | т | 0.00755
64 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 11.0546
65 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 6.12e-05
66 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00242
67 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.7918
68 | 01.7.15.07-0024 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм | 1000 шт | 0.00178
69 | 01.7.15.10-0052 | Скобы двухлапковые | 10 шт | 3.5
70 | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 1.6e-06
71 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.000262
72 | 01.7.15.14-0194 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | т | 9.2e-05
73 | 01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 6
74 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.08
75 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.0014
76 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.2
77 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0006
78 | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.002358
79 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.05
80 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.00126
81 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 30.5
82 | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2.8
83 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.000612
84 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.00028
85 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 1.12e-05
86 | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.0024
87 | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0.216
88 | 14.4.02.04-0015 | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая | т | 0.004
89 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1
90 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.32
91 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 5.4e-05
92 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0.0001
93 | 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А | т | 0.006
94 | 14.4.03.17-0101 | Лак канифольный КФ-965 | т | 1.4e-05
95 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0005
96 | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.006
97 | 18.1.02.03-0021 | Задвижки стальные, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1
98 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.1
99 | 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.6
100 | 20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок | 100 шт | 0.1224
101 | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт | 0.0204
102 | 24.3.01.01-0001 | Трубка ХВТ | кг | 0.06
103 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 2.8
104 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0.1428
105 | 25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 0.63
106 | 25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм | 100 шт | 0.217
107 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 51.2335
108 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 7.1875
109 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 7.1875
110 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 6.09
111 | ФССЦ-05.1.01.09-0015 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон B15 0,27 м3 | м | 10
112 | ФССЦ-08.4.02.05-0003 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 10 мм | т | 0.486
113 | ФССЦ-11.1.02.04-0023 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 9,5 м | м3 | 4.8
114 | ФССЦ-18.1.02.01-0150 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30лс941нж диаметром 100 мм | шт | 2
115 | ФССЦ-18.1.04.03-0027 | Клапаны обратные BROEN V275-Н латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 65 мм | шт | 1
116 | ФССЦ-18.2.08.09-1086 | Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм | шт | 1
117 | ФССЦ-18.5.06.02-0164 | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,000 кВт, концевые | шт | 2
118 | ФССЦ-20.1.01.08-0018 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P3-95 | 100 шт | 0.08
119 | ФССЦ-20.3.03.04-0015 | Светильники с люминесцентными лампами для аварийного и резервного освещения общественных и промышленных зданий, потолочные, в комплекте с лампами и аккумуляторными батареями, мощность 2х8 Вт, цоколь G5, IP65, размер 370х151х104 мм | шт | 2
120 | ФССЦ-20.4.01.01-0012 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки, марка: А16-007 с подсветкой, цвет белый | 10 шт | 0.1
121 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 100 шт | 0.02
122 | ФССЦ-21.1.06.09-0160 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5-660 | 1000 м | 0.02
123 | ФССЦ-21.1.06.09-0161 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660 | 1000 м | 0.05
124 | ФССЦ-21.2.01.01-0069 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х70-0,6/1 | 1000 м | 0.357
125 | ФССЦ-23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 7 мм | м | 54
126 | ФССЦ-23.7.01.04-0005 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 6
127 | ФССЦ-23.8.03.11-0007 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм | компл | 2
128 | ФССЦ-23.8.03.11-0009 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 4
129 | ФССЦ-25.2.02.04-0002 | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм | компл | 2
130 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 | компл | 8
131 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН | 100 шт | 0.2
132 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 1
133 | Цена поставщика | Конус проходной | шт. | 1
134 | Цена поставщика | Промышленный фланцевый оголовок 377-100 | шт. | 1
Оборудование | [7 empty] | Оборудование
135 | Цена поставщика | Модуль-бокс 4х3х3 (с разборной крышей) | компл. | 1
136 | Цена поставщика | Насос погружной ЭЦВ 8-40-140 | компл. | 1
137 | Цена поставщика | Преобразователь частоты для насосного оборудования Grundfos CUE 30кВт 61А/55А | шт. | 1
138 | Цена поставщика | Счетчик фланцевый Ду 65 с импульсным выходом | шт. | 1
139 | Цена поставщика | Шкаф силовой ШВР 1-50, с автоматическими выключателями | шт. | 1
140 | Цена поставщика | Шкаф управления насосным оборудованием | шт. | 1