## Обустройство скважины 2кв.2026
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 66. Свердловская область | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [23 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
г.Среднеуральск | [24 empty] | г.Среднеуральск
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2026/10 изм.1
Обустройство скважины | [25 empty] | Обустройство скважины
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2026 года (01.01.2000) | [23 empty] | I квартал 2026 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 8787.22 | (919,23) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1040.46 | (66,64) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 691.81 | (10,05) | тыс.руб.
| монтажных работ | 873.76 | (29,84) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 900.47 |  | чел.час.
| оборудования | 4416.33 | (624,66) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 89.17 |  | чел.час.
| прочих затрат | 641.26 | (9,32) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Обустройство скважины | [27 empty] | Раздел 1. Обустройство скважины
1 | ФЕР04-05-002-01 | Устройство: оголовка | [26 empty] | Устройство: оголовка | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.75; 12: 11480.43 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | Цена поставщика | Промышленный фланцевый оголовок 377-100 |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 120000 | 1.0506 | 12825.23 | 9.83 | 126072 | [15 empty] | Промышленный фланцевый оголовок 377-100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12825.23; 12: 126072 | [16 empty] | Всего по позиции
Монтаж модуль-бокса | [30 empty] | Монтаж модуль-бокса
3 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [15 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1495.05; 12: 102919.19 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 12.5; 6: 1; 7: 12.5 | [15 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 486.8; 12: 25716.06 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 | 7.1875 | 1 | 7.1875 | 166.8 |  | 1198.88 | 9.83 | 11784.99 | [15 empty] | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1198.88; 12: 11784.99 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | 7.1875 | 1 | 7.1875 | 155.94 |  | 1120.82 | 9.83 | 11017.66 | [15 empty] | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1120.82; 12: 11017.66 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [15 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 604.4; 12: 28908.09 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) |  |  | м3 | 6.09 | 1 | 6.09 | 725.69 |  | 4419.45 | 9.83 | 43443.19 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4419.45; 12: 43443.19 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-08.4.02.05-0003 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 10 мм |  |  | т | 0.486 | 1 | 0.486 | 7200 |  | 3499.2 | 9.83 | 34397.14 | [15 empty] | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3499.2; 12: 34397.14 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм37-01-001-10 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 8 т | [26 empty] | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 8 т | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6737.88; 12: 285302.16 | [16 empty] | Всего по позиции
11 О | Цена поставщика | Модуль-бокс 4х3х3 (с разборной крышей) |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 | 3000000 | 1.0424 | 442302.69 | 7.07 | 3127080 | [15 empty] | Модуль-бокс 4х3х3 (с разборной крышей)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 442302.69; 12: 3127080 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.045; 6: 1; 7: 0.045 | [15 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.43; 12: 6982.03 | [16 empty] | Всего по позиции
Монтаж оборудования скважины | [30 empty] | Монтаж оборудования скважины
13 | ФЕРм07-04-030-14 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: ЭЦВ8-40-180 | [26 empty] | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: ЭЦВ8-40-180 | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9081.92; 12: 362319.59 | [16 empty] | Всего по позиции
14 О | Цена поставщика | Насос погружной ЭЦВ 8-40-140 |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 | 242555 | 1.0424 | 35760.91 | 7.07 | 252829.63 | [15 empty] | Насос погружной ЭЦВ 8-40-140
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35760.91; 12: 252829.63 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-23.3.01.06-0004 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 7 мм |  |  | м | 54 | 1 | 54 | 183.68 |  | 9918.72 | 9.83 | 97501.02 | [15 empty] | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9918.72; 12: 97501.02 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм08-01-101-01 | Преобразователь массой: до 0,15 т |  |  | 4: шкаф; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [15 empty] | Преобразователь массой: до 0,15 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 787.22; 12: 22163.01 | [16 empty] | Всего по позиции
17 О | Цена поставщика | Преобразователь частоты для насосного оборудования Grundfos CUE 30кВт 61А/55А |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 260000 | 1.0424 | 38332.9 | 7.07 | 271013.6 | [15 empty] | Преобразователь частоты для насосного оборудования Grundfos CUE 30кВт 61А/55А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38332.9; 12: 271013.6 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [26 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.38; 12: 5890.72 | [16 empty] | Всего по позиции
19 О | Цена поставщика | Шкаф управления насосным оборудованием |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 539298 | 1.0424 | 79510.98 | 7.07 | 562142.66 | [15 empty] | Шкаф управления насосным оборудованием
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79510.98; 12: 562142.66 | [16 empty] | Всего по позиции
Установка оборудования в водозаборном узле | [30 empty] | Установка оборудования в водозаборном узле
20 | ФЕР16-06-005-03 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм | [26 empty] | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.34; 12: 4719.26 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-23.8.03.11-0007 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 117.85 |  | 235.7 | 9.83 | 2316.93 | [15 empty] | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 235.7; 12: 2316.93 | [16 empty] | Всего по позиции
22 О | Цена поставщика | Счетчик фланцевый Ду 65 с импульсным выходом |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 35000 | 1.0424 | 5160.2 | 7.07 | 36482.6 | [15 empty] | Счетчик фланцевый Ду 65 с импульсным выходом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5160.2; 12: 36482.6 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР18-06-007-05 | Установка фильтров диаметром: 65 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [15 empty] | Установка фильтров диаметром: 65 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.52; 12: 3116.64 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-18.2.08.09-1086 | Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1555.05 |  | 1555.05 | 9.83 | 15286.14 | [15 empty] | Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1555.05; 12: 15286.14 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [15 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 454.17; 12: 21390.82 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-18.1.04.03-0027 | Клапаны обратные BROEN V275-Н латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 65 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1075.88 |  | 1075.88 | 9.83 | 10575.9 | [15 empty] | Клапаны обратные BROEN V275-Н латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 65 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1075.88; 12: 10575.9 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-18.1.02.01-0150 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30лс941нж диаметром 100 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2372.72 |  | 4745.44 | 9.83 | 46647.68 | [15 empty] | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30лс941нж диаметром 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4745.44; 12: 46647.68 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-23.8.03.11-0009 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | компл | 4 | 1 | 4 | 158.24 |  | 632.96 | 9.83 | 6222 | [15 empty] | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 632.96; 12: 6222 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР16-02-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [15 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.89; 12: 10880.73 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-23.7.01.04-0005 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 79.36 |  | 476.16 | 9.83 | 4680.65 | [15 empty] | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.16; 12: 4680.65 | [16 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [15 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.13; 12: 2017.15 | [16 empty] | Всего по позиции
32 | Цена поставщика | Конус проходной |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 5000 | 1.0506 | 534.38 | 9.83 | 5253 | [15 empty] | Конус проходной
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 534.38; 12: 5253 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Обустройство скважины |  |  | 10: 663765.43 | [18 empty] | Всего по разделу 1 Обустройство скважины
Раздел 2. Электроснабжение скважины, ВЛ-0,4 кВ | [27 empty] | Раздел 2. Электроснабжение скважины, ВЛ-0,4 кВ
33 | ФЕР33-04-016-01 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [15 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.46; 12: 8002.42 | [16 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [15 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 262.67; 12: 10089.67 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР33-02-001-06 | Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [15 empty] | Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1859.82; 12: 70963.62 | [16 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-05.1.01.09-0015 | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон B15 0,27 м3 |  |  | м | 10 | 1 | 10 | 406.85 |  | 4068.5 | 9.83 | 39993.36 | [15 empty] | Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон B15 0,27 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4068.5; 12: 39993.36 | [16 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР33-04-002-01 | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м: одностоечных |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [15 empty] | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м: одностоечных
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1780.87; 12: 80166.87 | [16 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-11.1.02.04-0023 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 9,5 м |  |  | м3 | 4.8 | 1 | 4.8 | 834.83 |  | 4007.18 | 9.83 | 39390.58 | [15 empty] | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 9,5 м
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4007.18; 12: 39390.58 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 5: 0.35; 6: 1; 7: 0.35 | [15 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3260.13; 12: 103338.31 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-21.2.01.01-0069 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х70-0,6/1 |  |  | 1000 м | 0.357 | 1 | 0.357 | 30901.35 |  | 11031.78 | 9.83 | 108442.4 | [15 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х70-0,6/1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11031.78; 12: 108442.4 | [16 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-25.2.02.04-0002 | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 242.4 |  | 484.8 | 9.83 | 4765.58 | [15 empty] | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 484.8; 12: 4765.58 | [16 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 |  |  | компл | 8 | 1 | 8 | 168.71 |  | 1349.68 | 9.83 | 13267.35 | [15 empty] | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1349.68; 12: 13267.35 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-20.1.01.08-0018 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P3-95 |  |  | 100 шт | 0.08 | 1 | 0.08 | 5201 |  | 416.08 | 9.83 | 4090.07 | [15 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P3-95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 416.08; 12: 4090.07 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН |  |  | 100 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 194 |  | 38.8 | 9.83 | 381.4 | [15 empty] | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.8; 12: 381.4 | [16 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 943.06 |  | 943.06 | 9.83 | 9270.28 | [15 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 943.06; 12: 9270.28 | [16 empty] | Всего по позиции
Электромонтажные работы | [30 empty] | Электромонтажные работы
46 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [15 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.37; 12: 3456 | [16 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-20.3.03.04-0015 | Светильники с люминесцентными лампами для аварийного и резервного освещения общественных и промышленных зданий, потолочные, в комплекте с лампами и аккумуляторными батареями, мощность 2х8 Вт, цоколь G5, IP65, размер 370х151х104 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 552.29 |  | 1104.58 | 9.83 | 10858.02 | [15 empty] | Светильники с люминесцентными лампами для аварийного и резервного освещения общественных и промышленных зданий, потолочные, в комплекте с лампами и аккумуляторными батареями, мощность 2х8 Вт, цоколь G5, IP65, размер 370х151х104 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1104.58; 12: 10858.02 | [16 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [15 empty] | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.12; 12: 2830.41 | [16 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 2202 |  | 44.04 | 9.83 | 432.91 | [15 empty] | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.04; 12: 432.91 | [16 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕРм08-02-401-01 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  |  | 4: 100 м; 5: 0.7; 6: 1; 7: 0.7 | [15 empty] | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1098.67; 12: 65135.83 | [16 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-21.1.06.09-0161 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0.05 | 1 | 0.05 | 9526.1 |  | 476.31 | 9.83 | 4682.13 | [15 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.31; 12: 4682.13 | [16 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-21.1.06.09-0160 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5-660 |  |  | 1000 м | 0.02 | 1 | 0.02 | 6557.53 |  | 131.15 | 9.83 | 1289.2 | [15 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5-660
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.15; 12: 1289.2 | [16 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [15 empty] | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.76; 12: 814.44 | [16 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-20.4.01.01-0012 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки, марка: А16-007 с подсветкой, цвет белый |  |  | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 99.5 |  | 9.95 | 9.83 | 97.81 | [15 empty] | Выключатель двухклавишный для открытой проводки, марка: А16-007 с подсветкой, цвет белый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.95; 12: 97.81 | [16 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР18-03-001-03 | Установка конвекторов |  |  | 4: 100 кВт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [15 empty] | Установка конвекторов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.97; 12: 4448.89 | [16 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-18.5.06.02-0164 | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,000 кВт, концевые |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 408.12 |  | 816.24 | 9.83 | 8023.64 | [15 empty] | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,000 кВт, концевые
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 816.24; 12: 8023.64 | [16 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [26 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.38; 12: 5890.72 | [16 empty] | Всего по позиции
58 О | Цена поставщика | Шкаф силовой ШВР 1-50, с автоматическими выключателями |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 160000 | 1.0424 | 23589.48 | 7.07 | 166777.6 | [15 empty] | Шкаф силовой ШВР 1-50, с автоматическими выключателями
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23589.48; 12: 166777.6 | [16 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [15 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.1; 12: 5092.1 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Электроснабжение скважины, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 10: 57378.95 | [18 empty] | Всего по разделу 2 Электроснабжение скважины, ВЛ-0,4 кВ
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [27 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
60 | ФЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [15 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.38; 12: 5464.51 | [16 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕРп01-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. |  |  | 4: присоединение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [15 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 956.89; 12: 65872.03 | [16 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕРп09-01-001-05 | Сооружение водозаборное: подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 1000 м3/сут | [26 empty] | Сооружение водозаборное: подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 1000 м3/сут | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8278.91; 12: 569920.45 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 9315.18 | [18 empty] | Всего по разделу 3 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 91005.93; 12: 1536885.68 | [20 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 66644.67; 12: 1040462.12 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2156.27; 12: 148437.62 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3399.18; 12: 51225.64 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 442.26; 12: 30445.17 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 57017.16; 12: 560478.73 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2627.18; 12: 180855.2 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1444.88; 12: 99464.93 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 29842.55; 12: 873756.07 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3457.5; 12: 238014.31 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6003.92; 12: 90479.06 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 700.24; 12: 48204.52 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 14536.1; 12: 142889.85 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3835.45; 12: 264033.1 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2009.58; 12: 138339.75 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 624657.16; 12: 4416326.09 | [20 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 9315.18; 12: 641256.99 | [20 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 9315.18; 12: 641256.99 | [20 empty] | Пусконаладочные работы
|  | Всего |  |  | 10: 730459.56; 12: 6971801.27 | [21 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11192.07; 12: 770462.09 | [20 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9745.12; 12: 670855.05 | [20 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5051.35; 12: 347734.45 | [20 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 96487.22; 12: 1914218.19 | [21 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.3.1 Временные здания и сооружения - Сети газо-, водо-, теплоснабжения, водоотведения 1,1% |  |  | 10: 1061.36; 12: 21056.4 | [20 empty] | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п.3.1 Временные здания и сооружения - Сети газо-, водо-, теплоснабжения, водоотведения 1,1%
|  | Всего |  |  | 10: 97548.58; 12: 1935274.59 | [21 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 731520.92; 12: 6992857.67 | [21 empty] | Всего с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные расходы 3% |  |  | 10: 21945.63; 12: 209785.73 | [20 empty] | Непредвиденные расходы 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  | 10: 753466.55; 12: 7202643.4 | [21 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  | 10: 165762.64; 12: 1584581.55 | [20 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 919229.19; 12: 8787224.95 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [31 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 900,4661895 | [22 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 89,172522 | [22 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 10: 2898.75; 12: 199549.34 | [23 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  | 10: 6416.43; 12: 441707.65 | [23 empty] | ПНР "под нагрузкой"
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]