.Техническое задание 

на поставку угля марки ДР

1. Объект закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 

(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	05.10.10.131
	Уголь каменный
	
	
	✓


	№

п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Уголь каменный
	Марка: «ДР»
Размер кусков: от не менее 0 и до не более 300 мм.
Зольность: не более 12%.
Влажность: не более 18%.
Выход летучих веществ: не более 40%.
Низшая теплота сгорания: не менее 5000 ккал/кг;
	тонн
	1100


2. Место поставки: 624838, Россия, Свердловская обл., Камышловский р-н, п. Восточный, ул. Комарова, д. 57а 

2.1. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, доставкой транспортом до указанного места назначения и страховкой товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору, доставку товара.
3. Срок поставки: С момента заключения договора по 28 февраля 2027 года согласно ведомости поставки.

 октябрь 2026г-400т, декабрь 2026г-500т, февраль 2027г-200т.
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
4. Требования, предъявляемые к поставляемой продукции. Гарантия качества и безопасности.
4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к Договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров. 

4.2. Товар принадлежат Поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц. 

4.3. Некачественный товар, признанный таковым Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же Товар в сроки, установленные Договором. При этом доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.
4.4. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания актов приема передачи Товара и выполненных услуг.

5. Требования к гарантийным обязательствам:
5.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.
5.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.
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