Техническое задание

на поставку реагентов для нужд ГАУЗ "Хирургический Центр" Минздрава КБР

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 20.59.52.199 | ESR Solution Reagent |  | ✓ поз 368 |  |
| 2 | 20.59.52.199 | BC-6D (L-2, N-2, H-2) |  | ✓ поз 368 |  |
| 3 | 20.59.52.199 | Набор для определения билирубина общего, DSA метод (Bilirubin Total Kit, DSA Method) |  | ✓ поз 368 |  |
| 4 | 20.59.52.199 | Набор для определения С-реактивного белка, Метод иммунотурбидиметрии (C-Reactive Protein Kit, Turbidimetry Method) |  | ✓ поз 368 |  |
| 5 | 20.59.52.199 | Набор для определения креатинина, Ферментативный метод с саркозиноксидазой (Creatinine Kit, Sarcosine Oxidase Method) |  | ✓ поз 368 |  |
| 6 | 20.59.52.199 | Набор для определения ферритина (FER), иммунотурбидиметрический метод, анализ усиленный частицами (Ferritin (FER) Kit, Particle-enhanced Immunoturbidimetric Assay Method) |  | ✓ поз 368 |  |
| 7 | 20.59.52.199 | Набор для определения глюкозы, Глюкозооксидазный метод (Glucose Kit, GOD-POD method) |  | ✓ поз 368 |  |
| 8 | 20.59.52.199 | Набор реагентов для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП (HDL-C) в сыворотке и плазме человека методом прямого определения |  | ✓ поз 368 |  |
| 9 | 20.59.52.199 | Набор реагентов для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП (LDL-C) в сыворотке и плазме крови человека методом прямого определения на биохимических анализаторах серии BS |  | ✓ поз 368 |  |
| 10 | 20.59.52.199 | Набор для определения активности липазы (LIP), ферментативный колориметрический метод (Lipase Kit, Enzymatic Colorimetric Assay Method) |  | ✓ поз 368 |  |
| 11 | 20.59.52.199 | Набор для определения ревматоидного фактора (иммунотурбидиметрический метод) |  | ✓ поз 368 |  |
| 12 | 20.59.52.199 | Набор для определения общего холестерина, Холестеролоксидаза-пероксидаза (Total Cholesterol Kit, CHOD-POD Method) |  | ✓ поз 368 |  |
| 13 | 20.59.52.199 | Набор для определения мочевины, УФ метод, уреаза-глутаматдегидрогеназа (Urea Kit, Urease-GLDH, UV Method) |  | ✓ поз 368 |  |
| 14 | 20.59.52.199 | Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты (UA) в сыворотке, плазме крови или моче человека уриказно-пероксидазным методом на биохимических анализаторах серии BS |  | ✓ поз 368 |  |
| 15 | 20.59.52.199 | Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (Hepatitis В Surface Antigen (CLIA) (HBsAg)) в клиническом образце человека иммунохсмилюминесцентным методом на анализаторах серии CL |  | ✓ поз 368 |  |
| 16 | 20.59.52.199 | Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (Antibody to hepatitis С virus (CLIA) (Anti-HCV)) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL |  | ✓ поз 368 |  |
| 17 | 20.59.52.199 | Кассета с реагенами для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе (Antibody to thyroid peroxidase (Anti-TPO)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro |  | ✓ поз 368 |  |
| 18 | 20.59.52.199 | Кассета с реагентами для количественного определения фолатов (Folate (CLIA) / Folate) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro |  | ✓ поз 368 |  |
| 19 | 20.59.52.199 | Кассета с реагентами для количественного определения витамина В12 (Vitamin B12 (CLIA) / (VB12)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro |  | ✓ поз 368 |  |
| 20 | 20.59.52.199 | Кассета с реагентами для количественного определения общего 25- гидроксивитамина D (25-ОН-Vitamin D Total (CLIA) / (VD-T)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro |  | ✓ поз 368 |  |
| 21 | 20.59.52.199 | Кассета с реагентами для количественного определения инсулина (Insulin (CLIA) / (Insulin)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro |  | ✓ поз 368 |  |
| 22 | 20.59.52.199 | Набор калибраторов для количественного определения тиреотропного гормона (Thyroid-Stimulating Hormone (TSH CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro |  | ✓ поз 368 |  |
| 23 | 20.59.52.199 | Раствор буферный промывочный (Wash buffer) для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии CL для диагностики in vitro |  | ✓ поз 368 |  |
| 24 | 20.59.52.199 | Раствор субстратный (Substrate Solution) для диагностики in vitro |  | ✓ поз 368 |  |
| 25 | 22.29.29.130 | Набор кювет | подп. "и" п. 5 поз №16 |  |  |
| 26 | 20.59.52.199 | CD-80 детергент |  | ✓ поз 368 |  |
| 27 | 20.59.52.199 | Ферритин |  | ✓ поз 368 |  |
| 28 | 20.59.52.199 | FER calibrator |  | ✓ поз 368 |  |
| 29 | 20.59.52.199 | Ferritin Calibrators |  | ✓ поз 368 |  |
| 30 | 20.59.52.199 | Metabolic Multi Control (L) |  | ✓ поз 368 |  |
| 31 | 20.59.52.199 | Metabolic Multi Control (H) |  | ✓ поз 368 |  |
| 32 | 20.59.52.199 | Актин FS |  | ✓ поз 368 |  |
| 33 | 20.59.52.199 | Мультифибрен Ю |  | ✓ поз 368 |  |
| 34 | 20.59.52.199 | Набор реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека |  | ✓ поз 368 |  |
| 35 | 20.59.52.199 | Набор реагентов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека методом иммунохроматографии (в полосках и кассетах) (для «in vitro» диагностики) |  | ✓ поз 368 |  |
| 36 | 20.59.52.199 | Набор реагентов для определения антител к вирусу гепатита С (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека методом иммунохроматографии (в полосках и кассетах) для «in vitro» диагностики) |  | ✓ поз 368 |  |
| 37 | 20.59.52.199 | Набор реагентов для определения антител к возбудителю сифилиса (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека методом иммунохроматографии (в полосках и кассетах) (для «in vitro» диагностики) |  | ✓ поз 368 |  |

- Объект закупки:

| № | Наименование | Характеристика | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESR Solution Reagent | специализированный лабораторный раствор, используемый в медицинской диагностике для измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в образцах цельной крови флакон-1 л в упаковке по 4 флакона | уп. | 2 |
| 2 | BC-6D (L-2, N-2, H-2) | набор трехуровневого гематологического контроля (контрольной крови) производства компании Mindray. Он предназначен для контроля качества и проверки точности работы автоматических гематологических анализаторов с пятикомпонентной дифференциацией лейкоцитов Три уровня (Low — низкий, Normal — нормальный, High — высокий), по 2 флакона каждого уровня по 4,5 мл в упаковке 6 флаконов | уп. | 2 |
| 3 | Набор для определения билирубина общего, DSA метод (Bilirubin Total Kit, DSA Method) | Исследуемый параметр: Общий билирубин (суммарное содержание прямого и непрямого билирубина). Метод: Диазо-метод (DSA — Diazo method / реакция с диазосоединением). Область применения: Клиническая биохимия, диагностика заболеваний печени, желчевыводящих путей и гемолитических анемий. Использование: Применяется в автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах в медицинских лабораториях. Тип образца: Сыворотка или плазма крови Реагент 1 (R1): 4 флакона по 20 мл Реагент 2 (R2): 1 флакон по 20 мл Общее количество тестов: 336 определений в упаковке | уп. | 6 |
| 4 | Набор для определения С-реактивного белка, Метод иммунотурбидиметрии (C-Reactive Protein Kit, Turbidimetry Method) | лабораторный комплект для количественного определения уровня С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке или плазме крови методом иммунотурбидиметрии. Реагент 1 (R1): флакон объемом от 30 мл до 40 мл. Реагент 2 (R2): флакон объемом от 11 мл до 14 мл. | уп. | 3 |
| 5 | Набор для определения креатинина, Ферментативный метод с саркозиноксидазой (Creatinine Kit, Sarcosine Oxidase Method) | специализированный биохимический набор для количественного определения уровня креатинина в сыворотке, плазме или моче человека с использованием высокоспецифичного ферментативного метода на основе саркозиноксидазы Реагент 1 (R1): 2 × 27 мл Реагент 2 (R2): 1 \- 18 мл | уп. | 5 |
| 6 | Набор для определения ферритина (FER), иммунотурбидиметрический метод, анализ усиленный частицами (Ferritin (FER) Kit, Particle-enhanced Immunoturbidimetric Assay Method) | предназначен для количественного определения уровня ферритина в сыворотке или плазме крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии на автоматических биохимических анализаторах объем реагента R1 — 12 мл, реагент R2 — 7 мл в упаковке 60 тестов | уп. | 1 |
| 7 | Набор для определения глюкозы, Глюкозооксидазный метод (Glucose Kit, GOD-POD method) | лабораторный тест для количественного определения уровня глюкозы в сыворотке, плазме или других биологических жидкостях ферментативным колориметрическим методом (глюкозооксидаза / пероксидаза) Тип анализа: Энзиматический колориметрический тест. Биоматериал: Сыворотка или плазма крови. Диапазон измерений: В среднем от 0.05 до 30 ммоль/л Длина волны: Около 500–540 нм 6 флаконов по 60 мл (R1) и 3 флакона по 32 мл (R2), что рассчитано на 1860 тестов | уп. | 3 |
| 8 | Набор реагентов для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП (HDL-C) в сыворотке и плазме человека методом прямого определения | Набор реагентов для прямого энзиматического определения холестерина липопротеинов высокой плотности (HDL-C) в сыворотке и плазме крови предназначен для автоматических биохимических анализаторов серии BS Формат: Жидкие готовые к использованию реагенты во флаконах системного формата. Исследуемый материал: Венозная сыворотка или плазма крови Реагент R1: 1 × 40 мл Реагент R2: 1 × 14 мл | уп. | 5 |
| 9 | Набор реагентов для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП (LDL-C) в сыворотке и плазме крови человека методом прямого определения на биохимических анализаторах серии BS | Исследуемый биоматериал: венозная сыворотка или плазма крови (с литий-гепарином или ЭДТА). Метод анализа: прямой (гомогенный) ферментативный колориметрический тест без предварительного осаждения фракций. Комплектация: жидкие готовые к использованию реагенты R1 и R2 Реагент R1: 1 × 40 мл Реагент R2: 1 × 14 мл | уп. | 5 |
| 10 | Набор для определения активности липазы (LIP), ферментативный колориметрический метод (Lipase Kit, Enzymatic Colorimetric Assay Method) | Набор реагентов для количественного определения активности липазы в сыворотке и плазме крови человека методом кинетической колориметрии R1 (реагент 1) от 35 до 100 мл и R2 (реагент 2) от 9 до 25 мл | уп. | 1 |
| 11 | Набор для определения ревматоидного фактора (иммунотурбидиметрический метод) | Включает два основных жидких компонента (буферный раствор R1 и латексный реагент R2), иногда калибраторы. Обладает линейным диапазоном измерения (в среднем от 10–20 до 160–320 МЕ/мл). реагент 1 (R1) — 1 флакон по 40 мл; Реагент 2 (R2) — 1 флакон по 11 мл. | уп. | 1 |
| 12 | Набор для определения общего холестерина, Холестеролоксидаза-пероксидаза (Total Cholesterol Kit, CHOD-POD Method) | Состав компонентов набора Буферный раствор (pH 6.7–7.5): фосфатный буфер или буфер PIPES / HEPES (около 40–75 ммоль/л) Ферменты: - Холестеролэстераза (CHE): гидролизует эфиры холестерина до свободного холестерина и жирных кислот (от 200 до 1000 МЕ/л). - Холестеролоксидаза (CHOD): окисляет холестерин с образованием 4-холестен-3-она и перекиси водорода (от 200 до 2000 МЕ/л). - Пероксидаза (POD): катализирует реакцию окислительного сопряжения с образованием окрашенного комплекса (от 500 до 12 000 МЕ/л). Хромогены и реактивы для окрашивания: - 4-аминоантипирин (4-AAP / 4-ААП): 0,4–0,7 ммоль/л. - Фенол или его производные (например, хлорфенол, TOOS или ГСДА): служат для формирования цветного хинониминового красителя. Вспомогательные компоненты: детергенты (ПАВ для растворения липопротеинов), стабилизаторы, консерванты, соли (например, холат натрия). Калибратор (в комплекте или отдельно): водный или спиртовой раствор холестерина известной концентрации (5,0–5,17 ммоль/л или 200 мг/дл флаконы с жидким реагентом R от 4 × 40 мл до 6 × 60 мл и калибратором | уп. | 2 |
| 13 | Набор для определения мочевины, УФ метод, уреаза-глутаматдегидрогеназа (Urea Kit, Urease-GLDH, UV Method) | жидкие готовые к применению компоненты для количественного ферментативного определения уровня мочевины в сыворотке, плазме или моче человека на автоматических биохимических анализаторах. Тип реагента: жидкий, двухкомпонентный (R1 и R2). Упаковки на 1080 тестов (R1: 6×40 мл, R2: 2×32 мл) | уп. | 5 |
| 14 | Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты (UA) в сыворотке, плазме крови или моче человека уриказно-пероксидазным методом на биохимических анализаторах серии BS | Фирменный набор жидких готовых к использованию реагентов от компании Биоматериал: Сыворотка крови, плазма крови (с гепарином или ЭДТА), суточная или разовая моча. Метод: Ферментативный колориметрический уриказно-пероксидазный R1 — 6 флаконов по 40 мл и R2 — 2 флакона по 32 мл | уп. | 1 |
| 15 | Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (Hepatitis В Surface Antigen (CLIA) (HBsAg)) в клиническом образце человека иммунохсмилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | Состав набора реагентов Кассеты с реагентами (картриджи): 2 шт. Каждая кассета содержит интегрированные реакционные камеры с необходимыми жидкими компонентами: Микрочастицы, покрытые антителами к HBsAg (парамагнитные частицы). Конъюгат (меченые ферментом/активатором антитела к HBsAg). Буфирные растворы и промывочные компоненты (встроенные в структуру картриджа) В упаковке содержится 200 тестов | уп. | 2 |
| 16 | Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (Antibody to hepatitis С virus (CLIA) (Anti-HCV)) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | Метод: Иммунохемилюминесценция (CLIA) — высокочувствительный метод детекции за счет светового сигнала, образующегося при химической реакции. Исследуемый материал: Венозная кровь (клинический образец: сыворотка или плазма). Количество тестов: 100 определений | уп. | 2 |
| 17 | Кассета с реагенами для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе (Antibody to thyroid peroxidase (Anti-TPO)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | специализированный лабораторный реагент в виде готовой кассеты, предназначенный для количественного измерения уровня антител к тиреопероксидазе (Anti-TPO) методом иммунохемилюминесценции Количество кассет в упаковке: 2 шт× 50 тестов. | уп. | 3 |
| 18 | Кассета с реагентами для количественного определения фолатов (Folate (CLIA) / Folate) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | Метод: Иммунохемилюминесцентный анализ (CLIA). Определяемый компонент: Фолаты / витамин B9. Оборудование: Анализаторы иммунохимические серии CL. Фасовка (варианты исполнения): по 50 или 100 тестов. Состав набора: Кассеты с компонентами реагентов (Ra, Rb, Rc, PT1, PT2) и инструкция. | уп. | 2 |
| 19 | Кассета с реагентами для количественного определения витамина В12 (Vitamin B12 (CLIA) / (VB12)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | Метод: Иммунохемилюминесцентный анализ (CLIA) обеспечивает высокую чувствительность и специфичность определения малых концентраций веществ. Биоматериал: Сыворотка или плазма крови человека. Область применения: Клинико-диагностические лаборатории, использующие иммунохимические анализаторы серии CL (например, для выявления дефицита витамина B12, анемий и неврологических нарушений). Характеристики набора Тип фасовки: Готовая к использованию кассета (реагентный картридж) для установки на борту прибора. Назначение: Только для профессиональной диагностики in vitro Фасовка 2 × 100 тестов | уп. | 1 |
| 20 | Кассета с реагентами для количественного определения общего 25- гидроксивитамина D (25-ОН-Vitamin D Total (CLIA) / (VD-T)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | специализированный лабораторный реагент в виде кассеты Метод анализа: Иммунохемилюминесцентный анализ (CLIA). Исследуемый параметр: Общий 25-гидроксивитамин D (25-OH Vitamin D Total / VD-T). В упаковке 100 тестов | уп. | 1 |
| 21 | Кассета с реагентами для количественного определения инсулина (Insulin (CLIA) / (Insulin)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | Кассета с реагентами для количественного определения инсулина Метод: Иммунохемилюминесцентный анализ (CLIA). Исследуемый материал: Клинические образцы крови (сыворотка или плазма). Фасовка по 2 кассеты на 50 тестов | уп. | 1 |
| 22 | Набор калибраторов для количественного определения тиреотропного гормона (Thyroid-Stimulating Hormone (TSH CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | Набор используется для построения калибровочной кривой, что обеспечивает высокую точность количественного определения уровня ТТГ в сыворотке или плазме крови человека Калибратор тиреотропного гормона (C0), уровень 0 (1 флакон х 2,0 мл) — 1 шт. Калибратор тиреотропного гормона (C1), уровень 1 (1 флакон х 2,0 мл) — 1 шт Калибратор тиреотропного гормона (C2), уровень 2 (1 флакон х 2,0 мл) — 1 шт | уп. | 1 |
| 23 | Раствор буферный промывочный (Wash buffer) для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии CL для диагностики in vitro | Назначение: Удаление не связавшихся компонентов в процессе иммунохимического анализа. Комплект поставки: Канистра с буферным раствором (10 л) — 1 шт | уп. | 5 |
| 24 | Раствор субстратный (Substrate Solution) для диагностики in vitro | специализированный расходный реагент для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии CL Раствор субстратный (объем 115 мл) — 4 флакона | уп. | 2 |
| 25 | Набор кювет | Набор реакционных одноразовых кювет это расходный материал для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов Назначение: иммунохимический анализ, лабораторная диагностика. Материал-полистирол Количество в упаковке: 3696 штук (42 штатива по 88 кювет). Материал: Полистирол | уп. | 2 |
| 26 | CD-80 детергент | оригинальный концентрированный щелочной моющий раствор, предназначенный для автоматических биохимических анализаторов серий BS Фасовка: 1 флакон-1л | уп. | 5 |
| 27 | Ферритин | комплект лабораторных реактивов и калибраторов для количественного измерения уровня ферритина (основного белка-депо железа) в сыворотке или плазме крови. Исследуемый материал: сыворотка или плазма крови. Метод определения: иммунохемилюминесценция, иммуноферментный анализ (ИФА) или латексная иммунотурбидиметрия. Фасовка-4 флакона по 24 мл | уп. | 1 |
| 28 | FER calibrator | специальный жидкий лабораторный реагент на основе человеческого ферритина, который используется для настройки и калибровки биохимических и иммунохимических анализаторов. Фасовка: 4 флакона по 2 мл, 4 флакона по 0,5 мл или аналогичные комплектации | уп. | 1 |
| 29 | Ferritin Calibrators | Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения ферритина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Ферритин Калибраторы (Alinity i Ferritin Calibrators)» в составе: - калибратор 1 (Alinity i Ferritin CAL 1) -1 флакон x 3,0 мл; - калибратор 2 (Alinity i Ferritin CAL 2) -1 флакон x 3,0 мл; | уп. | 1 |
| 30 | Metabolic Multi Control (L) | жидкий контрольный материал низкого уровня (Low), предназначенный для контроля качества количественного определения метаболических и связанных с ними аналитов. Форма выпуска: Наборы по 3 или 6 флаконов объемом по 2,0 мл | уп. | 1 |
| 31 | Metabolic Multi Control (H) | жидкий контрольный материал высокого уровня (H — High), Метод исследования: Иммунохемилюминесцентный анализ Флаконы с контрольным материалом (высокий уровень концентрации, (H) — High) объемом по 2,0 мл (по 3 или 6 флаконов в упаковке). | уп. | 1 |
| 32 | Актин FS | набор для определения АЧТВ, содержит жидкие фосфатиды сои и эллаговую кислоту, фасовка 10 флаконов по 10 мл. Количество пробирок: 50 штук в упаковке. Размер и объем пробирки: 13х75 мм, 3,6 мл. Пробирки Acti-Fine®: Вакуумные изделия из ПЭТФ с наполнителем из 3,8% буферизованного раствора цитрата натрия | набор | 5 |
| 33 | Мультифибрен Ю | медицинский диагностический набор реагентов для количественного определения уровня фибриногена в плазме крови по методу Клаусса. Комплект рассчитан на 400 определений (тестов) Исследуемый параметр: Фибриноген тип реагента: Бычий тромбин (реагент лиофилизированный). Фасовка: 10 флаконов по 5 мл. | шт | 5 |
| 34 | Набор реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека | Данный набор реагентов представляет собой медицинское изделие для экспресс-диагностики. Он предназначен для быстрого качественного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (2 линии) в крови, сыворотке или плазме методом иммунохроматографии с результатами по двум линиям (контрольной и тестовой). Назначение и характеристики Тип анализа: Качественный in vitro (вне организма) тест. Биоматериал: Цельная кровь, сыворотка или плазма человека. Метод: Иммунохроматографический анализ (тест-полоски или тест-кассеты). (для «in vitro» диагностики) состав набора включает тест-устройства (полоски или кассеты), флакон(ы-капельницы) с буферным раствором для разведения образца В упаковке 50 тестов | набор | 5 |
| 35 | Набор реагентов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека методом иммунохроматографии (в полосках и кассетах) (для «in vitro» диагностики) | Метод: Иммунохроматографический анализ (ИХА) — визуальное быстрое определение по принципу «одного шага».Биоматериал: Капиллярная или венозная цельная кровь, сыворотка, а также плазма с антикоагулянтами (ЭДТА, гепарин, цитрат). Тест-полоски или тест-кассеты: помещены в индивидуальные герметичные упаковки из фольги с мешочком-осушителем (количество 50 шт.). Буферный раствор: специальный разбавитель во флаконах-капельницах или тубах (объемом от 1 до 10 мл в зависимости от числа тестов). Вспомогательные расходные материалы (в индивидуальных или групповых наборах): одноразовые пластиковые пипетки для забора крови/сыворотки, скарификаторы (ланцеты) для прокола пальца и спиртовые салфетки (часто входят в комплект экспресс-тестов в кассетах | набор | 5 |
| 36 | Набор реагентов для определения антител к вирусу гепатита С (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека методом иммунохроматографии (в полосках и кассетах) для «in vitro» диагностики) | Назначение: Быстрое определение наличия суммарных антител к вирусу гепатита C. Биоматериал: Цельная кровь, сыворотка или плазма человека. Метод: Иммунохроматографический анализ. Формат выпуска: Тест-полоски и тест-кассеты. в полосках: 50 индивидуальных пакетов (каждый содержит тест-полоску и мешочек с осушителем) Буферный раствор (флаконы по 5 мл) — 2 шт. в кассетах: 25 индивидуальных пакетов (каждый содержит тест-кассету и мешочек с осушителем) Буферный раствор (флакон 5 мл) — 1 шт | набор | 5 |
| 37 | Набор реагентов для определения антител к возбудителю сифилиса (в цельной крови, сыворотке, плазме) человека методом иммунохроматографии (в полосках и кассетах) (для «in vitro» диагностики) | Биоматериал: Цельная кровь (включая капиллярную), сыворотка или плазма крови человека. Метод: Одностадийный иммунохроматографический анализ (ИХА). состав набора включает тест-устройство, буферный раствор для разведения образца, одноразовые инструменты для забора крови и инструкцию. Основные компоненты набора Тест-полоска или тест-кассета в индивидуальном герметичном пакете из фольги (содержит мембранный стрип с нанесенными рекомбинантными антигенами бледной трепонемы и конъюгатом коллоидного золота). Мешочек с осушителем Буфер для анализа (раствор для разведения образца) Одноразовая пипетка Скарификатор (ланцет) Салфетка (тампон) спиртовая или антисептическая. Инструкция по применению В упаковке 100 тестов | набор | 5 |

2. Место поставки: 360001, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Пирогова, д. 4

3. Срок поставки: с момента подписания договора до 31.12.2026 г. по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.