ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Метрологические услуги по поверке, калибровке, и метрологическому контролю СИ для нужд Калмыцкого обособленного подразделения Астраханского филиала ФГБУ "РосАгрохимслужба"

| Наименование закупки | Оказание услуг по поверке газоизмерительного оборудования и лабораторных сит Калмыцкого обособленного подразделения Астраханского филиала ФГБУ "РосАгрохимслужба" |
| --- | --- |
| Инициатор закупки | Калмыцкое обособленное подразделение |
| Ответственный исполнитель (ФИО, должность, телефон, e-mail) | Онтаева А.Ф., И.О. начальника ИЛ тел. 8(909)-395-5595, kalmykia@rosah.ru |
| Цель закупки | Обеспечение проведения агрохимических анализов почв в соответствии с государственным заданием на 2026 год |
| Место оказания услуг | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича дом 10. |
| Код ОКПД 2 | 71.12.40.120 |

1. Общие требования

1.1. Исполнитель обязан провести поверку (калибровку) средств измерений (СИ), перечисленных в разделе 4, в соответствии с действующими методиками поверки, утверждёнными для каждого типа СИ.

1.2. Поверка должна быть выполнена в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

Допускается выполнение поверки как на территории Исполнителя, так и с выездом на территорию Заказчика (по согласованию Сторон). Все расходы по транспортировке СИ (при необходимости) относятся на Исполнителя.

1.3. По результатам поверки Исполнитель выдаёт свидетельство о поверке (или извещение о непригодности) установленного образца, а также наносит оттиск поверительного клейма на СИ (если это предусмотрено методикой). В случае калибровки – выдаётся сертификат о калибровке.

1.4. Исполнитель обязан иметь действующую аккредитацию в области обеспечения единства измерений (или право на калибровку) на все заявленные виды измерений.

2. Требования к результату

- Исполнитель обязан внести сведения о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в установленном порядке. Выписка из ФИФ или отметка в свидетельстве о внесении в реестр должна подтверждать факт регистрации.

– Свидетельство о поверке (калибровке) должно быть оформлено на каждое СИ.

– В свидетельстве должны быть указаны: заводской номер, дата поверки, дата окончания срока действия, подпись поверителя и оттиск клейма.

– Все документы предоставляются Заказчику на бумажном носителе (оригиналы) в течение 5 рабочих дней после завершения работ.

3. Срок оказания услуг

В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

Конкретный график согласовывается Сторонами после заключения договора.

4. Перечень средств измерений, подлежащих поверке (калибровке)

| № п/п | Наименование и модификация средства измерения | Заводской номер | Кол-во, усл.ед.. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка Комплекс СГ-ТК-Д-16 | 2521420003 | 1 |
| 2 | Поверка: Счетчик газа ВК G-10 | 41284210 | 1 |
| 3 | Поверка: Корректор ТС220 | 1021420004 | 1 |
| 4 | Поверка: Набор сит для почвы ССП (9шт) Сито лабораторное (0,2 мм) Сито лабораторное (0,1 мм) Сито лабораторное (0,1 мм) | 554/1364/2650/2651 | 12 |